## PL1
Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa báo giá (Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng 01 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)
TT | Danh mục hàng hóa/ dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/ dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách đóng gói (nếu có) | Ghi chú
1 | La men | 1000 | cái | Kích thước 22x22mm , dày 0.16- 0.19 có độ trong suốt cao chất lượng đảm bảo dể giúp kết quả xét nghiệm được chính xác. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1000 cái / 1 hộp
2 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | 6 | Can | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn các dụng cụ không chịu nhiệt. Thành phần chính Glutaraldehyde 2% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 5 lít/can
3 | Nước muối sinh lý | 47 | Chai | Natrichlorua 0,9%. Rửa vết thương | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500ml/ chai
4 | N,N-dietyl-1,4 phenylendiamin sunfat | 1 | lọ | Hàm lượng ≥99,5 % Dạng rắn pH: 2,0-2,2 (20 °C, 50 g/L trong H2O) điểm nóng chảy: 184-186 °C điểm sôi: 274-275 °C/1013 hPa | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100g/lọ
5 | Kali iodat | 1 | lọ | Dạng rắn Độ tinh khiết : 99,92% Khối lượng phân tử: 214 g/mol Nhiệt độ bảo quản: 15-25°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100g/lọ
6 | Giấy nghệ | 4 | Hộp | *Chất liệu: Giấy nghệ được làm từ chất liệu đặc biệt có khả năng phản ứng với các chất có tính kiềm. *Màu sắc: Màu sắc ban đầu của giấy nghệ là màu vàng. *Màu sắc sau phản ứng: Khi tiếp xúc với Hàn the (Borax), giấy nghệ sẽ chuyển sang màu đỏ. *Quy cách đóng gói: Giấy nghệ được đóng gói dạng hộp, mỗi hộp chia thành các que xé, giúp người dùng dễ dàng sử dụng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 tờ/hộp hoặc quy cách khác
7 | Sắt (III) sulfate | 1 | lọ | Công thức hoá học: Fe2(SO4)3 Khối lượng mol 399,8848 g/mol Độ tinh khiết (Assay): ≥98.0% Dạng tinh thể, màu xám nhạt Điểm nóng chảy 480 °C (753 K; 896 °F) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500g/ lọ
8 | Dung dịch rửa máy (Chất tẩy kiềm mạnh để loại bỏ các chất phản ứng trên máy xét nghiệm huyết học) | 2 | Hộp | 1.Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động, máy phết và nhuộm lam. 2. Sử dụng cho quá trình auto shutdown 3. Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp 4.Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%) 5. Tính năng tự động tắt toàn bộ hệ thống: khi đặt hóa chất vào đúng vị trí trên khay mẫu rồi đặt khay mẫu vào bộ phận nạp mẫu trên thiết bị ở trạng thái sẵn sàng, quy trình tắt máy sẽ được thực hiện tự động. Xuất xứ G7. Tương thích với máy XN-330, hãng Sysmex. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 20 x 4ml/Hộp
9 | Kim chích máu, loại đầu xoay | 2300 | cái | Chất liệu: Thép không gỉ, Tay cầm nhựa PVC - Màu sắc: Xanh da trời - Mục đích: Lấy mẫu máu để thử đường huyết, kiểm soát bận tiểu đường - Tiệt trùng: radiation, Vô trùng - Thời hạn sử dụng: 60 tháng - Lưu trữ: 4-30 độ C - loại 28g Chứng chỉ: CE, ISO 13485, FSC | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 cái/hộp, 20.000 cái/thùng
10 | Lọ đựng bệnh phẩm | 700 | Cái | Chất liệu nhựa y tế, nắp có ren, có dán nhãn và vạch kẻ sẵn, có thìa. Dung tich 50ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 50 cái/bịch
11 | Que thử nước tiểu 11 thông số | 3800 | test | Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 test/ hộp
12 | Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu | 37 | Cuộn | Màu sắc: Màu trắng, Hình thức: Dạng cuộn, giấy in nhiệt chủ yếu dùng trong y tế kích thước: cao 50 mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 10 cuộn/ hộp
13 | Giemsa mẹ | 100 | ml | Nhuộm Giemsa là hỗn hợp xanh methylen, eosin và màu xanh da trời B. Được sử dụng chủ yếu để nhuộm máu ngoại vi và mẫu vật thu được từ tủy xương, đếm tế bào bào bạch cầu khác biệt. Sử dụng trong tế bào học để nhuộm các nhiễm sắc thể và xác định quang sai nhiễm sắc thể. TCL083 là dung dịch cô đặc được lọc vô trùng của Nhuộm Giemsa. Dung dịch màu xanh đen. pH 6.40 -7.00 Bảo quản ở 15-30°C tránh ánh sáng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 ml/ chai
14 | Dung dịch Xanh Cresyl | 500 | ml | Dung dịch xanh cresyl Brilliant được sử dụng trong huyết học làm dung dịch nhuộm để kiểm tra hồng cầu lưới trong màng máu. Thành phần: Brilliant cresyl blue 1.00 gm Sodium choride 0.85 gm Distilled water 100.00 ml Dung dịch màu xanh đậm, trong suốt. Bảo quản dưới 30°C trong hộp đậy kín và tránh ánh sáng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500ml/chai
15 | Bóng đèn máy sinh hoá | 1 | cái | Điện áp: 12V Công suất: 20W Chân đèn: Đặc biệt Tuổi thọ: 2000 giờ Mục đích: Máy sinh hóa Dùng cho các máy: Olympus AU400/ 480/ 640/ 640/ 680 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái/ hộp
16 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng HEV | 90 | Test | Định tính phát hiện kháng thể IgM HEV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Độ nhạy tương quan: >=98,1% , Độ đặc hiệu tương quan: >=99,2% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 30 test/hộp
17 | Test thử nhanh virut viêm gan C | 400 | Test | Xét nghiệm HCV là thử nghiệm miễn dịch sắc ký phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người • Nguyên liệu bắt giữ: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, NS5 (thế hệ 3). • Độ chính xác cao: Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 99,4% • Mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 40 test/ hộp hoặc 50 test/ hộp
18 | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ | 400 | Cái | Chất liệu: ống, nắp nhựa, cán bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, đã tiệt trùng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái/hộp; 100 cái/túi
19 | Test xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Dengue | 96 | Test | Định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể ở huyết thanh hoặc huyết tương chống lại vi rút Dengue (DEN 1-4). Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgM người kháng lại virút Dengue (DEN 1-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần bộ xét nghiệm: - Khay vi giếng: 12 thanh. Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có 8 giếng phủ kháng nguyên. Nguyên liệu phủ đã bị bất hoạt - Huyết thanh chuẩn: 2 x 2 ml, sẵn sàng để sử dụng - Huyết thanh chứng âm: 2 ml, sẵn sàng để sử dụng - Chất liên hợp kháng IgM người: 13 ml, sẵn sàng để sử dụng - Dung dịch rửa đậm đặc: 33.3 ml - Đệm pha loãng: 2 x 50 ml, sẵn sàng để sử dụng - Dung dịch dừng phản ứng: 15 ml, sẵn sàng để sử dụng - Cơ chất: 13 ml, sẵn sàng để sử dụng Tỉ lệ pha loãng: 1:101, Tổng thời gian ủ 120 phút ở 37oC và 15 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 405 nm Độ nhạy: 96.2% Độ đặc hiệu: > 99.3% Độ chụm nội xét nghiệm: 1.9% - 6.8% Độ chụm liên xét nghiệm: 5.2% - 7.7% Độ đặc hiệu: không có phản ứng chéo đáng kể với FSME / TBE IgM, Borrelia burgdorferi IgM, Virus cúm A IgM và Leptospira IgM Độ ổn định: ở 2-8oC trong 22 tháng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 96 Test/Hộp
20 | Bao đựng rác thải màu vàng | 155 | kg | Được làm từ nhựa PE hoặc PP, màu vàng có độ bền, chống thấm và chống rò rỉ tốt, không dùng PVC,có vạch giới hạn, và phải có các ký hiệu, nhãn dán phân loại rõ ràng theo từng loại rác kích thước khoảng 30 x 40cm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
21 | Bao đựng rác thải màu vàng | 174 | Kg | Chất liệu ni lông, màu vàng, sử dụng trong rác thải y tế. Bao giai, có vạch, không rách, không thủng, kích thước khoảng: 45cm x 75cm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
22 | Bao đựng rác thải màu xanh | 226 | kg | Chất liệu ni lông, màu xanh, sử dụng trong rác thải y tế. Bao giai, có vạch, không rách, không thủng, kích thước khoảng 30 x 40cm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
23 | Bao đựng rác thải màu xanh | 244 | Kg | Chất liệu ni lông, màu xanh, sử dụng trong rác thải y tế. Bao giai, có vạch, không rách, không thủng, kích thước khoảng: 45cm x 75cm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
24 | Bao đựng rác thải màu đen | 40 | kg | Chất liệu: Túi nilon Màu sắc: màu đen Kích thước khoảng: 30x 40cm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 30 cái / kg
25 | Bao đựng rác thải màu đen | 5 | Kg | Chất liệu: Túi nilon Màu sắc: màu đen Kích thước khoảng: 45x70cm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
26 | Giấy in phun A4 | 220 | Tập | Thông tin chi tiết sản phẩm: - Kích thước: 210 x 297mm - Định lượng: 135gsm trở lên. - Số lượng: 100 tờ/tập - Xuất xứ : Việt Nam - Đặc tính in: bóng 1 mặt | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 Tờ/ tập
27 | Giấy in A5 đục lỗ | 44 | Hộp | Đóng hộp : có nhãn mác , đục lỗ 2 bên ,đúng khổ A5.không ẩm. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1500 tờ/ hộp
28 | Giấy không xơ | 1 | ream | *Màu sắc: Có thể có nhiều màu như trắng, xanh, hồng, đỏ, cam... *Chất lượng: Giấy không xơ cần đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như ISO, đảm bảo không có sợi, mảnh vụn hay hạt bụi. *Kích thước: Có nhiều kích thước khác nhau, ví dụ như A4, A3... | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 250 tờ/ream
29 | Giấy thấm | 182 | cuộn | Tên sản phẩm Posy. Làm từ bột giấy nguyên chất mịn, ít bụi; Độ dày 2 lớp. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 10 cuộn/ bịch
30 | Mực in EPSON – RIBBON | 120 | Cái | Băng mực LQ 310 Full mark sử dụng cho in kim Epson LQ 310/Lx 310 Mực màu Dùng cho dòng máy: LQ310/LX310 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái/ hộp
31 | Mực in màu Epson | 40 | Lọ | Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng nạp mực với dung tích 65ml. dùng cho máy in phun Epson L1210 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 65 ml/Lọ
32 | Lõi lọc nước RO Lõi PP 20 inch | 8 | cái | Lõi PP 20 inch Lõi lọc bằng polypropylene nguyên sinh (PP), dạng sợi nén (melt-blown) hoặc spun-bond, kích thước 20 inch, sử dụng trong hệ thống lọc thô, lọc sơ cấp hoặc tiền xử lý hệ RO. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái /túi
33 | Lõi lọc nước RO Lõi 1 micron | 4 | cái | Lõi 1 micron Lõi lọc bằng polypropylene (PP) nguyên sinh, công nghệ melt-blown hoặc spun-bond, độ lọc 1 micron dùng cho lọc tinh, lọc tiền RO hoặc các ứng dụng yêu cầu loại bỏ hạt siêu nhỏ. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái /túi
34 | Lõi lọc nước RO Lõi than CTO | 16 | cái | Lõi than CTO Lõi lọc than hoạt tính dạng khối nén (CTO – Chlorine, Taste, Odor) dùng để hấp phụ clo, chất hữu cơ, mùi vị lạ và các chất ô nhiễm trong nước. Thường sử dụng trong hệ thống lọc tinh và tiền xử lý RO. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái /túi
35 | Bộ lõi lọc 1 2 3 dành cho máy lọc nước | 1 | Set | Lõi số 1 (PP 5 micron) Lõi số 2 (Than hoạt tính GAC/OCB) Lõi số 3 (PP 1 micron) Kích thước phổ biến: 10 inch Áp suất sử dụng tối đa: Khoảng 5 bar. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Set 3 lõi
36 | Pin Cr2032 pin cúc áo pin Cmos Panasonice 3V | 188 | viên | Pin Cr2032 là pin cúc áo thông dụng Điện áp 3V Dòng điện ổn định giúp thiết bị hoạt động mượt | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 5 viên/ dây
37 | Lugol 3% | 80 | Chai | Iod và Kali Iodid. Tá dược vđ 3%. Chai 500ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500ml/ chai
38 | Dung dịch Acid acetic 3% | 54 | chai | Thành phần: acid acetic 3% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500ml/chai
39 | Bơm Kacman 1 van | 20 | cái | Bơm hút thai có tác dụng tạo áp lự âm, có tác dụng chứa chất hút từ buồng tủ cung.1 ống bơm 1 van 60cc,1 pitton kín, 1 roăng cao su hình chữ O, 1 đai hãm cổ bowmgiuwx cho pit ton không bị tuột khỏi ống bơm, 1 bộ van | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Đóng gói từng cái, dung tích 60ml, kèm theo ống hút 4.5.6mm, 1 lọ dầu silicon bôi trơn
40 | Bơm Kacman 2 van | 4 | cái | Bơm hút thai có tác dụng tạo áp lự âm, có tác dụng chứa chất hút từ buồng tủ cung thai từ 8 đến 12 tuần | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 01 Bơm hút 2 van dung tích 60ml, kèm theo ống hút 4.5.6,7,8,9,10,12mm, 1 lọ dầu silicon bôi trơn
41 | Ống hút thai cỡ 4 | 40 | cái | ống nhưa số 4 (màu vàng) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | cái
42 | Ống hút thai cỡ 5 | 40 | cái | ống nhưa số 5 (màu xanh) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | cái
43 | Gel Bơm Kac man | 40 | Tuýp | Gel bôi trơn bơm hút Kacman | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 2ml/tuýp
44 | Ống nghe 2 dây | 17 | cái | Ống dẫn kép, làm bằng cao su đã nhiệt đới hóa. Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
45 | Bảng đo thị lực | 5 | bộ | Bảng kiểm tra thị lực vòng tròn hở chữ C, dùng cho khoảng cách 5m, nguồn điện 220v, vỏ đèn làm bằng Inox, dây nguôn dài 2m. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 01 bộ/hộp
46 | Cân sức khỏe đồng hồ | 5 | cái | Đơn vị cân: kg/lb; Mức cân tối đa: 130kg/280lb; Khoảng chia: 1kg/2lb; Kích thước: 325mm x 300mm x 63mm; Màu sắc: Màu trắng/ vàng/ đen | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 01 cái/hôp
47 | Dầu soi kính hiển vi | 1000 | ml | Dầu dùng để soi kính hiển vi, trong suốt có chiết suất cao. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 25ml/lọ
48 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu D | 26 | Lọ | Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 10ml /lọ
49 | Chai nhựa 0,5l | 900 | Chai | Chất liệu: nhựa. Thể tích: 0.5lit | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 200 chai/bịch
50 | Bông gạc đắp vết thương | 1500 | cái | 100% bông xơ tự nhiên, màu trắng, tốc độ hút nước ≤ 10 giây. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
51 | Giấy điện tim 3 cần | 40 | cuộn | Giấy in nhiệt màu trắng, có ô kẻ sọc màu cam-đỏ, kích thước 63mm x 30m, tương ứng với máy điện tim CardiofaxC - Nhật Bản | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 10 cuộn/hôp
52 | Giấy điện tim 6 cần | 80 | xấp | Kích thước: 110mm x 140mm x 200 tờ. Hình thức: Dạng xấp Giấy màu trắng sọc đỏ Chất liệu giấy giúp hình ảnh điện tim hiển thị rõ ràng Giấy điện tim 6 cần được sử dụng nhiều trong lĩnh vực y tế. Giấy điện tim sáu cần dùng cho máy FUKUDA (FUCUDAFX7202) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 xấp/hộp
53 | Giấy đo chức năng hô hấp | 50 | Cuộn | Giấy nhiệt K210-3 Dùng cho máy đo chức năng hô hấp hãng Contec | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
54 | Giấy đo chức năng hô hấp | 400 | cuộn | Giấy in nhiệt tương ứng với máy đo chức năng hô hấp Spirolap MIR-ITALY; cuộn màu trắng, kích thước 110mm - 112mm x 45mm. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 10 cuôn/hộp hoặc 5 cuộn/bịch
55 | Ống thổi đo CNHH | 16000 | cái | Ống làm bằng chất liệu giấy dùng 1 lần, đường kính 30 mm, dài 63 mm tương thích với máy đo CNHH Spirolab MIR-ITALY | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 cái/hộp
Tổng cộng 55 mặt hàng

## PL2
Phụ lục 2: Mẫu báo giá (Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng 01 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)
Tên đơn vị cung cấp | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại
BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
(Tên đơn vị) ……………. có số đăng ký kinh doanh được cấp bởi………. Trên cơ sở yêu cầu báo giá tại thư mời số /TM-KSBT ngày / /2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi…………… [ghi tên đơn vị cung cấp], địa chỉ:…………..[ghi địa chỉ đơn vị] báo giá cung cấp các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 như sau:
1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan:
STT | STT trong thư mời báo giá | Danh mục hàng hóa | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/ dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách đóng gói | Mã HS (nếu có) | Năm sản xuất | Hãng/ Nơi sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Ghi chú
1
2
3
...
Tổng tiền:...... mặt hàng
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có).
2. Thư chào giá có hiệu lực tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày .../.../......
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Nơi nhận: | [10 empty] | ..........., ngày .... tháng ... năm ....
- Như trên | [10 empty] | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP
- Lưu:….