## BẢO DƯỠNG DỊCH VỤ
PL1: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT BẢO DƯỠNG NĂM 2024
Trang thiết bị phục vụ dịch vụ tại CDC
( Kèm theo công văn số: /KSBT-DVT ngày tháng 07 năm 2024
TT | Danh mục TTB | Đơn vị tính | Số lượng | Model | Mô tả dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Dự kiến ngày hoàn thành
I | Thiết bị y tế
1 | Pipet 5-10µl | Cái | 1 | Dragon Lab | Bảo dưỡng định kỳ | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
2 | Pipet 5-10µl | Cái | 1 | Dragon Lab | Bảo dưỡng định kỳ
3 | Pipet 10-100µl | Cái | 3 | Dragon Lab | Bảo dưỡng định kỳ
4 | Pipet 10-100µl | Cái | 1 | Dragon Lab | Bảo dưỡng định kỳ
5 | Pipet 100-1000µl | Cái | 2 | Dragon Lab | Bảo dưỡng định kỳ
6 | Pipet 8 kênh 50-300 µl | Cái | 1 | Genex Beta | Bảo dưỡng định kỳ
7 | Pipet 8 kênh 50-300 µl | Cái | 1 | Dlab | Bảo dưỡng định kỳ
8 | Máy đọc Real Time PCR Abbot | Máy | 1 | m2000rt | Bảo dưỡng định kỳ
9 | Máy tách tự động ABBOT | S | 1 | m2000sp | Bảo dưỡng định kỳ
10 | Máy đọc RealTime PCR | Máy | 1 | ROTOR GEN-Q | Bảo dưỡng định kỳ
11 | Máy ly tâm lạnh | Máy | 1 | HERMLE Z216MK | Bảo dưỡng định kỳ
12 | Máy ly tâm lạnh | Máy | 1 | HERMLE Z216MK | Bảo dưỡng định kỳ
13 | Máy Spindow | Máy | 1 | DAIHAN | Bảo dưỡng định kỳ
14 | Máy lắc Vortex | Máy | 1 | JSR | Bảo dưỡng định kỳ
15 | Tủ lạnh thường | Cái | 1 | LG | Bảo dưỡng định kỳ
16 | Tủ lạnh âm sâu -80 | Cái | 1 | B120 | Bảo dưỡng định kỳ
17 | Máy huyết học | Máy | 1 | CELL. TAC | Bảo dưỡng định kỳ
18 | Máy Ly tâm 24 lỗ | Máy | 1 | KUBOTA2420 | Bảo dưỡng định kỳ
19 | Máy nước tiểu 10 thông số | Máy | 3 | CLTNTUXSTU | Bảo dưỡng định kỳ
20 | Máy nước tiểu U_AQ | Cái | 1 | U-AQSMAR | Bảo dưỡng định kỳ
21 | Kính hiển vi | Cái | 4 | OLYMPUS | Bảo dưỡng định kỳ
22 | Tủ đựng mẫu sinh phẩm | Cái | 1 | 21215200 | Bảo dưỡng định kỳ
23 | Máy huyết học | Máy | 1 | XN-330 | Bảo dưỡng định kỳ
24 | Máy đọc elisa bán tự động | Máy | 1 | Elx808 | Bảo dưỡng định kỳ
25 | Máy ủ rửa bản giếng elisa | Máy | 1 | Human | Bảo dưỡng định kỳ
26 | Máy Ly tâm Kubota | Máy | 1 | Kubota2420 | Bảo dưỡng định kỳ
27 | Tủ đựng mẫu sinh phẩm | Cái | 1 | Panasonic | Bảo dưỡng định kỳ
28 | Tủ ATSH | Cái | 1 | 0123B-A2 | Bảo dưỡng định kỳ
29 | Máy FACSCOUNT | Máy | 1 | BDFACSCount | Bảo dưỡng định kỳ
30 | Tủ lạnh âm Panasonic | Máy | 1 | U5312-PB | Bảo dưỡng định kỳ
31 | Máy siêu âm 4D | Máy | 1 | USS-SAR 7E3U/WR | Bảo dưỡng định kỳ
32 | Máy siêu âm 2D đen trắng | Máy | 1 | UF 550CTD VER.02 | Bảo dưỡng định kỳ
33 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac α | Máy | 1 | 00854-00687 | Bảo dưỡng định kỳ
34 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac α | Máy | 1 | 05262 AH | Bảo dưỡng định kỳ
35 | Máy sinh hóa tự động | Máy | 1 | 9115356 | Bảo dưỡng định kỳ
36 | Máy Ly tâm | Máy | 1 | C309 -594 - USA | Bảo dưỡng định kỳ
37 | Kính hiển vi | Cái | 1 | CH20PYMF200 | Bảo dưỡng định kỳ
II | Thiết bị chuyên dùng
38 | Máy cất nước | Cái | 1 | A4000D | Bảo dưỡng định kỳ | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
39 | Tủ bảo ôn | Cái | 1 | ASCEND | Bảo dưỡng định kỳ
40 | Máy cất nước | Máy | 1 | Hamilton | Bảo dưỡng định kỳ
41 | Đồng hồ đo thời gian | Cái | 2 |  | Bảo dưỡng định kỳ
42 | Bộ lọc chân không Inox 3 kênh | Cái | 1 | 1041504225 | Bảo dưỡng định kỳ
43 | Máy HPLC | Cái | 1 | 120 0 Series | Bảo dưỡng định kỳ
44 | Lò nung | Cái | 1 | L311/B180 | Bảo dưỡng định kỳ
45 | Máy UV-VIS | Cái | 1 | UV-1800 | Bảo dưỡng định kỳ

## HIỆU CHUẨN DỊCH VỤ
PL2: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ HIỆU CHUẨN NĂM 2024
Trang thiết bị phục vụ dịch vụ tại CDC
( Kèm theo công văn số: /KSBT-DVT ngày tháng 07 năm 2024
TT | Danh mục TTB | Đơn vị tính | SL đề xuất | Model | Mô tả dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Dự kiến ngày hoàn thành
I | Thiết bị y tế |  |  |  |  | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
1 | Pipet 2-20µl | Cái | 2 | PRO | Hiệu chuẩn
2 | Pipet 20-200µl | Cái | 2 | PRO | Hiệu chuẩn
3 | Pipet 100-1000µl | Cái | 2 | PRO | Hiệu chuẩn
4 | Pipet 5-10µl | Cái | 1 | Dragon Lab | Hiệu chuẩn
5 | Pipet 5-10µl | Cái | 1 | Dragon Lab | Hiệu chuẩn
6 | Pipet 10-100µl | Cái | 3 | Dragon Lab | Hiệu chuẩn
7 | Pipet 10-100µl | Cái | 1 | Dragon Lab | Hiệu chuẩn
8 | Pipet 100-1000µl | Cái | 2 | Dragon Lab | Hiệu chuẩn
9 | Pipet 8 kênh 50-300 µl | Cái | 1 | Genex Beta | Hiệu chuẩn
10 | Pipet 8 kênh 50-300 µl | Cái | 1 | Dlab | Hiệu chuẩn
11 | Pipetman 10-100 µl | Cái | 1 | 7508481 | Hiệu chuẩn
12 | Máy đọc Real Time PCR Abbot | Máy | 1 | m2000rt | Hiệu chuẩn
13 | Máy tách tự động ABBOT | S | 1 | m2000sp | Hiệu chuẩn
14 | Máy đọc RealTime PCR | Máy | 1 | ROTOR GEN-Q | Hiệu chuẩn
15 | Tủ ATSH Cấp II | Cái | 1 | AC24E8 | Hiệu chuẩn
16 | Tủ ATSH Cấp II | Cái | 1 |  | Hiệu chuẩn
17 | Máy Ủ nhiệt | Máy | 1 | LATNET | Hiệu chuẩn
18 | Máy huyết học | Máy | 1 | CELL. TAC | Hiệu chuẩn
19 | Máy Ly tâm 24 lỗ | Máy | 1 | KUBOTA2420 | Hiệu chuẩn
20 | Máy nước tiểu 10 thông số | Máy | 3 | CLTNTUXSTU | Hiệu chuẩn
21 | Máy nước tiểu U_AQ | Cái | 1 | U-AQSMAR | Hiệu chuẩn
22 | Kính hiển vi | Cái | 4 | OLYMPUS | Hiệu chuẩn
23 | Tủ đựng mẫu sinh phẩm | Cái | 1 | 21215200 | Hiệu chuẩn
24 | Máy huyết học | Máy | 1 | XN-330 | Hiệu chuẩn
25 | Máy đọc elisa bán tự động | Máy | 1 | Elx808 | Hiệu chuẩn
26 | Máy ủ rửa bản giếng elisa | Máy | 1 | Human | Hiệu chuẩn
27 | Máy Ly tâm Kubota | Máy | 1 | Kubota2420 | Hiệu chuẩn
28 | Tủ đựng mẫu sinh phẩm | Cái | 1 | Panasonic | Hiệu chuẩn
29 | Tủ ATSH | Cái | 1 | 0123B-A2 | Hiệu chuẩn
30 | Máy FACSCOUNT | Máy | 1 | BDFACSCount | Hiệu chuẩn
31 | Tủ lạnh âm Panasonic | Máy | 1 | U5312-PB | Hiệu chuẩn
32 | Máy Ly tâm | Máy | 1 | C309 -594 - USA | Hiệu chuẩn
33 | Tủ ấm 440C | Tủ | 1 | MIR 162 | Hiệu chuẩn
34 | Tủ ấm 41,50C | Tủ | 1 | MIR 262 | Hiệu chuẩn
35 | Tủ ấm | Tủ | 1 | IN260 | Hiệu chuẩn
36 | Nồi hấp bẩn | Cái | 1 | RM05.50-NH | Hiệu chuẩn
II | Thiết bị chuyên dùng
37 | Lò nung | Cái | 1 | L311/B180 | Hiệu chuẩn | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
38 | Đồng hồ đo thời gian | Cái | 2 |  | Hiệu chuẩn
39 | Máy cất nước | Máy | 1 | Hamilton | Hiệu chuẩn
40 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | QUINTIX1102-IS | Hiệu chuẩn
41 | Máy UV-VIS | Cái | 1 | UV-1800 | Hiệu chuẩn
42 | Bộ quả cân chuẩn | Cái | 1 | S/N:263 | Hiệu chuẩn
43 | Nhiệt ẩm kế hiện số | Cái | 1 | JR913 | Hiệu chuẩn

## BẢO DƯỠNG CHỐNG DỊCH
PL3: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG NĂM 2024
Trang thiết bị phục chống dịch tại CDC
( Kèm theo công văn số: /KSBT-DVT ngày tháng 07 năm 2024
TT | Danh mục TTB | Đơn vị tính | Mã TTB | SL đề xuất | Model | Mô tả dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Dự kiến ngày hoàn thành
I | Thiết bị y tế
1 | Tủ An toàn Sinh học | Cái | V062 | 1 | LDE 2030 | Bảo dưỡng định kỳ | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
2 | Tủ ấm 370C | Cái | V092 | 1 | Mỉ162 | Bảo dưỡng định kỳ
3 | Kính HVQH | Cái | V046 | 1 | C31 | Bảo dưỡng định kỳ
4 | Kính HVQH | Cái | V005 | 1 | CH20PYMF | Bảo dưỡng định kỳ
5 | Kính hiển vi soi nổi SMZ445 | Cái | V109 | 1 | 220256 | Bảo dưỡng định kỳ
6 | Tủ lạnh âm sâu -400C | Cái | V009 | 1 | MDF-U5411 | Bảo dưỡng định kỳ
7 | Tủ lạnh | Cái | V006 | 1 | VR 250S | Bảo dưỡng định kỳ
8 | Tủ bảo quản 2-8o C | Cái | V029 | 1 | MPR - 311D | Bảo dưỡng định kỳ
9 | Tủ âm sâu -200C | Cái | V078 | 1 | MDF236 | Bảo dưỡng định kỳ
10 | Tủ bảo ôn | Cái | V095 | 1 | Ascend | Bảo dưỡng định kỳ
II | Thiết bị chuyên dùng
11 | Bộ lọc chân không thủy tinh | Cái | V041 | 1 | DOAP730BN | Bảo dưỡng định kỳ | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
12 | Lò nung | Cái | H058 | 1 | LT-5/12B180 | Bảo dưỡng định kỳ
13 | Tủ sấy | Cái | H087 | 1 | JSOF-153P | Bảo dưỡng định kỳ
14 | Tủ Sấy | Cái | H056 | 1 | 100-180 | Bảo dưỡng định kỳ

## HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐINH CHỐNG ỊCH
PL4: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH NĂM 2024
Trang thiết bị phục chống dịch tại CDC
( Kèm theo công văn số: /KSBT-DVT ngày tháng 07 năm 2024
TT | Danh mục TTB | Đơn vị tính | Mã TTB | SL đề xuất | Model | Mô tả dịch vụ |  | Địa điểm thực hiện | Dự kiến ngày hoàn thành
I | Thiết bị y tế
1 | Pipetman 2 -20µl | Cái |  | 1 | Pipet4u pro | Hiệu chuẩn |  | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | Từ tháng 8 - 12 năm 2024
2 | Pipetman 100 -1000µl | Cái |  | 1 | BIOIT | Hiệu chuẩn
3 | Pipetman 10 -100µl đa kênh | Cái |  | 1 | Eppendorf | Hiệu chuẩn
4 | Pipetman 20 -200µl | Cái |  | 1 | Genex | Hiệu chuẩn
5 | Pipetman 10 -100µl | Cái |  | 1 | Genex | Hiệu chuẩn
6 | Pipet 20-200µl | Cái | V151 | 1 |  | Hiệu chuẩn | Kiểm định
7 | Pipet 100-1000µl | Cái | V152 | 1 | 267768332 | Hiệu chuẩn | Kiểm định
8 | Tủ An toàn Sinh học | Cái | V062 | 1 | LDE 2030 | Hiệu chuẩn
9 | Tủ lạnh | Cái | HI024 | 1 | SANAKY | Hiệu chuẩn
10 | Tủ ấm 370C | Cái | V092 | 1 | Mỉ162 | Hiệu chuẩn
11 | Tủ lạnh âm sâu -400C | Cái | V009 | 1 | MDF-U5411 | Hiệu chuẩn
12 | Tủ ấm 370C | Tủ | V103 | 1 | LIB -080M | Hiệu chuẩn
13 | Tủ ấm 25OC | Tủ | V004 | 1 | 11090410 | Hiệu chuẩn
14 | Tủ sấy | Tủ | V067 | 1 | Tv 30s | Hiệu chuẩn
15 | Nồi hấp | Cái | V038 | 1 | ES 315 | Hiệu chuẩn
17 | Tủ sấy | Cái | H087 | 1 | JSOF-153P | Hiệu chuẩn
II | Thiết bị chuyên dùng
16 | Cân kỷ thuật | Cái | V047 | 1 | SARTORIUS | Hiệu chuẩn | Kiểm định
18 | Nhiệt ẩm kế hiện số | Cái | H114 | 1 | TH101E | Hiệu chuẩn
19 | Nồi cách thủy | cái | H093 | 1 | LWB-111D | Hiệu chuẩn
20 | Máy cất nước 2 lần | cái | H090 | 1 | AWC-4D | Hiệu chuẩn