## Danh mục yêu cầu báo giá
Phụ lục 1. Danh mục yêu cầu báo giá
STT | STT trong dự trù khoa phòng | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú | Số lượng trúng thầu | Tổng số lượng gọi hàng nếu tăng 20%
I. HÓA CHẤT, SINH PHẨM
1 | 32 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG giun đũa chó mèo | - Tổng thời gian ủ là: 20 phút ở nhiệt độ 15-25°C - Đọc kết quả ở bước sóng kép 450/620-650 nm - Độ nhạy: 87.5%; Độ đặc hiệu: 93.3% - Thành phần bao gồm: + Giếng chứa kháng nguyên Toxocara Excretory - 96 giếng thử trong hộp + Enzyme liên hợp + Chứng dương; + Chứng âm + Chất tạo màu + Nước rửa đậm đặc (20X) + Dung dịch đệm pha loãng + Dung dịch dừng phản ứng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Giấy phép lưu hành sản phẩm | 96 test/hộp | Hộp | 80 |  | 150 | 180
2 | 33 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG giun lươn | - Tổng thời gian ủ và thực hiện là: 20 phút. - Đọc kết quả ở bước sóng kép 450/620-650 nm - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Thành phần bao gồm: + Khay vi giếng- Giếng có chứa kháng nguyên Strongyloides L3 - 96 giếng trong hộp; + Enzyme liên hợp; + Chứng dương; + Chứng âm ; + Chất tạo màu; + Dung dịch rửa đậm đặc (20X); + Đệm pha loãng ; + Dung dịch dừng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau đây: ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Giấy phép lưu hành sản phẩm | 96 test/hộp | Hộp | 93 |  | 80 | 96
3 | 31 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG sán lá gan lớn | - Tổng thời gian ủ và thực hiện xét nghiệm là: 20 phút - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100% - Đọc kết quả ở bước sóng kép 450/620-650 nm - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Khay vi giếng: Giếng có chứa kháng nguyên Fasciola - 96 giếng trong hộp; + Enzyme Liên hợp; + Chứng dương; + Chứng âm; + Chất tạo màu; + Dung dịch rửa đậm đặc (20X); + Đệm pha loãng; Dung dịch dừng phản ứng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485:2016 hoặc tương đương, Giấy phép lưu hành sản phẩm | 96 test/hộp | Hộp | 107 |  | 85 | 102
4 | 1 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG sán dây chó | - Tổng thời gian ủ và thực hiện xét nghiệm là: 20 phút - Độ nhạy: ≥ 97%; Độ đặc hiệu: ≥ 91.3% - Đọc kết quả ở bước sóng kép 450/620-650 nm - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Khay vi giếng: Giếng có chứa kháng nguyên Echinococcus granulosus - 96 giếng trong hộp; + Enzyme Liên hợp; + Chứng dương; + Chứng âm; + Chất tạo màu; + Dung dịch rửa đậm đặc (20X); + Đệm pha loãng; Dung dịch dừng phản ứng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Giấy phép lưu hành sản phẩm | 97 test/hộp | Hộp | 147
5 | 2 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG ấu trùng sán lợn | - Tổng thời gian ủ và thực hiện xét nghiệm là: 20 phút - Độ nhạy: ≥88%; Độ đặc hiệu: ≥ 96% - Đọc kết quả ở bước sóng kép 450/620-650 nm - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Khay vi giếng: Giếng có chứa kháng nguyên Cysticercus cellulosae - 96 giếng trong hộp; + Enzyme Liên hợp; + Chứng dương; + Chứng âm; + Chất tạo màu; + Dung dịch rửa đậm đặc (20X); + Đệm pha loãng; Dung dịch dừng phản ứng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau đây: ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Giấy phép lưu hành sản phẩm | 98 test/ hộp | Hộp | 80
6 | 22 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Rubella | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM được dùng để xác định định tính kháng thể IgM kháng Virus Rubella trong huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin). | 96 test/hộp | Hộp | 1
7 | 21 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Viêm não Nhật Bản | Bộ xét nghiệm dùng để xác định định tính kháng thể IgM kháng virus Viên não Nhật Bản trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: + Dải Microtiter được phủ cho IgM người + Dung dịch đệm pha loãng mẫu cho IgM loại A + JE Kiểm soát âm tính + JE IgM Kiểm soát dương tính + Kháng nguyên JE (JERA) cho IgM + Kháng nguyên tế bào bình thường sẵn sàng sử dụng (NCA) cho JE IgM + Enzyme Conjugate-HRP cho JE IgM + 10X Dung dich đệm rửa + EnWash + Chất nền TMB + Dung dịch dừng phản ứng. | 96 test/hộp | Hộp | 3
8 | 25 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút sốt xuất huyết Dengue | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM được dùng để xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Dengue virus trong huyết thanh và huyết tương người (citrate). | 96 test/hộp | Hộp | 2
9 | 24 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng lại vi rút Sởi | Xét nghiệm định tính kháng thể IgG được dùng để xác định định tính các kháng thể nhóm IgG chống lại Virus sởi trong huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin). | 96 test/hộp | Hộp | 1
10 | 23 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Sởi | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM được dùng để xác định định tính các kháng thể nhóm IgM chống lại Virus sởi trong huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin). | 96 test/hộp | Hộp | 2
11 | 3 | Test nhanh phát hiện kháng thể ký sinh trùng sốt rét | Là xét nghiệm định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên pHRP II và/hoặc pLDH trong máu toàn phần của người nhằm mục đích chẩn đoán và phân biệt nhiễm sốt rét do chủng P falciparum và/hoặc các chủng khác (P. vivax, P. ovale, P. malariae) trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người. Độ nhạy 95,5 đến 99,7%; độ đặc hiệu 99,5% Thành phần 1 bộ bao gồm: thanh xét nghiệm riêng kler hàn kín trong túi nhôm kèm gói hút ẩm; dung môi thử nghiệm 01 lọ; dụng cụ lấy mẫu dùng 1 lần, kim chích, bông cồn, tờ hướng dẫn sử dụng | 25 test /hộp | Hộp | 7
12 | 61 | Test thử nhanh Giang Mai | Mỗi thanh thử gồm có thành phần: Cộng hợp vàng: Kháng nguyên tái tổ hợp Treponema pallidum(17,15KDa) gắn keo vàng: 1±0.2µg Vạch thử: kháng nguyên tái tổ hợp Treponema pallidum: 0.7±0.14µg Vạch chứng: huyết thanh dê kháng Treponema pallidum: 0.75±0.15µg Thành phần dung môi: đệm Tris-HCL; Natri azide Độ nhạy ≥ 99.3%; Độ đặc hiệu ≥99.5%; Độ chính xác ≥ 99% |  | Test | 2500
13 | 60 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | Xét nghiệm Chlamydia là thử nghiệm miễn dịch sắc ký pha rắn phát hiện nhanh, định tính kháng nguyên Chlamydia trực tiếp từ mẫu chổi tế bào, tăm bông dịch cổ tử cung. Độ nhạy: ≥93.1% và độ đặc hiệu: ≥98.8% so với nuôi cấy, độ lặp lại 100%.Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, túi nhôm Bộ sản phẩm: Test thử, Dung dịch chiết, dung dịch trung hòa, tăm bông vô khuẩn, ống nghiệm, ống nhỏ giọt dùng 1 lần. Hạn sử dụng 18 tháng bảo quản ở 2-30°C. Thành phần: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Chlamydia; Cộng hợp vàng: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Chlamydia-keo vàng; vạch chứng: Huyết thanh dê kháng immunoglobulin chuột. | 25 test/ hộp | Test | 1200
14 |  | Test nhanh chẩn đoán thai sớm | Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu - Mẫu thử: Nước tiểu - Ngưỡng phát hiện: 10mIU/mL - Bảo quản nhiệt độ thường | 100 tets \hộp | Test | 500
15 | 12 | Cồn 70° | Thành phần : Ethanol: 70 độ chất lỏng trong suốt có mùi thơm đặc trưng. Có tem nhãn mác rõ ràng. | 20 lít /can | Lít | 60 |  | 350 | 420
16 | 2 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | Cidex Steranios 2% | 5 lit/can | Can | 36 |  | 26 | 31
17 | 30 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Chất vệ sinh cô đặc | 5lit/ Can | Can | 3
18 | 25 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | - Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | (4 lọ x1950mL/lọ)/ Hộp | Hộp | 2
19 | 27 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần: Anionic và Nonionic | 1Lít/ bình | Bình | 5
20 | 28 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần: anionic và nonionic, và các alkanolamine, không chứa phosphate. | 1gallon/ bình | Bình | 5
21 | 29 | Dung dịch kiểm tra máy | - Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit. | (6 lọ x4mL/ lọ )/Hộp | Hộp | 5
22 | 9 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella boydii. - Bảo quản ở 2-10◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
23 | 10 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella dysenteriae. - Bảo quản ở 2-10◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
24 | 11 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella sonnei. - Bảo quản ở 2-10◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
25 | 12 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella flexneri. - Bảo quản ở 2-10◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
26 | 13 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học củaVibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Inaba). - Bảo quản ở 2-10◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
27 | 14 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Ogawa). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
28 | 15 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Vibrio cholerae O1 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
29 | 16 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Vibrio cholerae O139 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
30 | 17 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Salmonella As Poly O - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
31 | 18 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella H | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
32 | 19 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella Vi. | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
33 | 20 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella O Bảo quản ở 2-10◦C Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
34 | 46 | Kháng huyết thanh H đa giá Salmonella As H-G | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella H-G. | 2ml/lọ | Lọ | 1
35 | 3 | Dung dịch Acid acetic 3% | Thành phần: acid acetic 3%, màu trắng trong suốt | 500ml/ chai | Chai | 44
36 | 1 | Lugol 3% | Lugol 3% Thành phần: Iod; Kali Iod | 500ml/ chai | Chai | 88
37 | 38 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Là chất hiệu chuẩn (chứa huyết thanh) được sử dụng cùng với các thuốc thử trên máy xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. | 1 lọ x5ml/Lọ | Lọ | 15 |  | 10 | 12
38 | 27 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của CDC Hoa kỳ (Centre for Disease Control) | (2 lọ x1ml/lọ )/Hộp | Hộp | 2
39 | 28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của CDC Hoa Kỳ (Centre for Disease Control) | (2 lọ x1ml/lọ )/Hộp | Hộp | 2
40 | 29 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của CDC Hoa Kỳ (Centre for Disease Control) | (1 lọ x5ml/lọ )/Hộp | Hộp | 2
41 | 39 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. | 1 lọ x5ml/Lọ | Lọ | 15 |  | 10 | 12
42 | 40 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. | 1 lọ x5ml/Lọ | Lọ | 15 |  | 10 | 12
43 | 17 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng mức 1 dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1 lọ x5mL/lọ | Lọ | 5
44 | 18 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng mức 2 dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1 lọ x5mL/ lọ | Lọ | 5
45 | 19 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng mức 3 dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1 lọ x5mL/ lọ | Lọ | 5
46 | 41 | Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học tự động 29 thông số | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0,07%; Nonionic surfactant 0,17% Đạt ISO 13485 | (1 thùng x 5L/thùng )/ Hộp | Hộp | 4 |  | 6 | 7
47 | 42 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu tự động 29 thông số | Thành phần: Polymethine 0,002%; methanol 3,0%; Ethylene Glycol 96,9% Đạt ISO 13485 | ( 2 lọ x42ml/ lọ )/hộp | Hộp | 3 |  | 8 | 9
48 | 44 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học tự động 29 thông số | Thành phần: Sodium chloride 0,7%; Tris buffer 0,2%; EDTA-2K 0,02%. Đạt ISO 13485 | (1 thùng x20lit/ thùng ) / Hộp | Hộp | 22 |  | 33 | 39
49 | 26 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit | 5lit/ Can | Can | 3
50 | 4 | Định lượng total βhCG | - Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | (2 lọ x50 test/ lọ )/ Hộp | Hộp | 3
51 | 5 | Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ( 6 lọ x4mL/lọ )/ Hộp | Hộp | 3
52 | 6 | Định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Thành phần: Imidazol (pH 6,9); Arsenazo III 0,02%; Triton X-100; Phương pháp: Arsenazo III; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1 – 5 mmol/L (4 – 20 mg/dL); Nước tiểu: 0 – 10 mmol/L (0 – 40 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,05%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,6%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 33 test | ( 4 lọ x15ml/ lọ )/ Hộp | Hộp | 3
53 | 7 | Định lượng LH | - Phạm vi phân tích: 0,2–250 mIU/mL [IU/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) '- Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột: các phức hợp kháng hLH đơn dòng ở chuột được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có BSA, protein (của chuột, dê), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng hLH – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS có BSA, protein (của dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | ( 2 lọ x50test/ lọ )/ Hộp | Hộp | 2
54 | 8 | Chất chuẩn LH | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hLH. S1, S2, S3, S4, S5: hLH lần lượt ở nồng độ xấp xỉ 2, 10, 25, 100 và 250 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | (6 lọ x4mL/lọ ) hôp | Hộp | 2
55 | 9 | Định lượng Prolactin | - Phạm vi phân tích: 0,25–200 ng/mL [ µg/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột: các phức hợp kháng Prolactin đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng Prolactin – phosphatase kiềm (của bò) trong dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, BSA, có protein (của dê, chuột), 0,2% natri azit và 0,1% ProClin 300. | ( 2 lọ x50test/lọ )/ hộp | Hộp | 2
56 | 10 | Chất chuẩn Prolactin | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0.6% ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (µg/L) prolactin. S1, S2, S3, S4, S5: Prolactin tái tổ hợp (rPRL) ở các mức khoảng 2, 10, 20, 100 và 200 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA có đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,6% ProClin 300. | (1 lọ x4mL+5 lọ x2.5mL ) / hộp | Hộp | 2
57 | 11 | Định lượng Progesterone | - Phạm vi phân tích: 0,1–40 ng/mL [0,32-127,2 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp progesterone – phosphatase kiềm (của bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng IgG của thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ. R1b: Protein (dê, thỏ) trong dung dịch đệm axetat với 0,0125% Cosmocil CQ. R1c: Huyết thanh miễn dịch ở thỏ kháng progesterone trong dung dịch đệm axetat, BSA, < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ | ( 2 lọ x50test/ lọ ) /hộp | Hộp | 2
58 | 12 | Chất chuẩn Progesterone | - Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. Chứa 0 ng/mL (nmol/L) progesterone. S1, S2, S3, S4, S5: Progesterone (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người ở các mức nồng độ lần lượt xấp xỉ 1, 4, 10, 20 và 40 ng/mL (3,18, 12,72, 31,8, 63,6 và 127,2 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | ( 1 lọ x4mL+5 lọ x2.5mL)/ hộp | Hộp | 2
59 | 13 | Định lượng Testosterone | - Phạm vi phân tích: 0,1–16 ng/mL [0,35–55,5 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột; chất cộng hợp testosterone – phosphatase kiềm với albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch xử lý mẫu, < 0,1% natri azit. R1c: Kháng thể đơn dòng kháng testosterone (chuột), protein (BSA, chuột, dê), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | (2 lọ x50test/ lọ )/ hộp | Hộp | 2
60 | 14 | Chất chuẩn Testosterone | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm, 0,5% ProClin 300 và < 0,1% natri azit. S1, S2, S3, S4, S5: Chất nền BSA có 0,5% ProClin 300 và < 0,1% natri azit và testosterone ở 0,5, 1,5, 4, 8 hoặc 16 ng/mL (1,7, 5,2, 13,9, 27,8, và 55,5 nmol/L). | ( 6 lọ x2.5mL/ lọ )/ hộp | Hộp | 2
61 | 15 | Định lượng FSH | - Phạm vi phân tích: 0,2–200 mIU/mL (IU/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng hFSH được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể kháng hFSH ở dê – phophataza kiềm (bò) trong dung dịch muối đệm TRIS có protein (bò, chuột, dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS với protein (bò, chuột, dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | ( 2lọ x50 test/ lọ )/ hộp | Hộp | 2
62 | 16 | Chất chuẩn FSH | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 mIU/mL (IU/L) hFSH. S1, S2, S3, S4, S5: hFSH lần lượt ở nồng độ xấp xỉ 1, 10, 50, 100 và 200 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ( 6 lọ x4mL/lọ )/ hộp | Hộp | 2
63 | 20 | Định lượng AMH | - Phạm vi phân tích: 0,02–24 ng/mL [0,14–171 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể kháng AMH đơn dòng trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AMH trong dung dịch đệm MES, chất hoạt tính bề mặt (bò, tái tổ hợp), > 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 R1c:Dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (chuột, bò), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 | ( 2 lọ x50test/ lọ ) /hộp | Hộp | 2
64 | 21 | Chất chuẩn AMH | - Thành phần S0:Dung dịch đệm HEPES BSA có 0,5% ProClin 300 và chất bảo quản. Chứa 0 ng/mL (0 pmol/L) AMH S1,S2,S3,S4,S5: AMH tái tổ hợp ở người ở các mức nồng độ xấp xỉ 0,16, 0,6, 4, 10 và 24 ng/mL (1,1, 4,3, 29,71 và 171 pmol/L), dung dịch đệm HEPES BSA có 0,5% ProClin 300 và chất bảo quản | ( 6 lọ x2mL/ lọ ) | Hộp | 2
65 | 22 | Chất kiểm tra xét nghiệm AMH | - Thành phần: QC 1 : AMH tái tổ hợp người ở nồng độ xấp xỉ 1 ng/mL (7,1 pmol/L), chất nền huyết tương người đã xử lý, 0,5% ProClin 300 QC 2 : Tổ hợp AMH ở người ở mức xấp xỉ 5 ng/mL (36 pmol/L), chất nền huyết tương người đã xử lý, 0,5% ProClin 300. QC 3: AMH tái tổ hợp người ở nồng độ xấp xỉ 15 ng/mL (107 pmol/L), chất nền huyết tương người đã xử lý, 0,5% ProClin 300 | ( 2 lọ x2.0mL+2 lọ x2.0mL+2 lọ x2.0mL) hộp | Hộp | 2
66 | 23 | Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method); Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương/ mẫu ly giải/ dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L (10 – 800 mg/dL), Nước tiểu: 0 – 45 mmol/L (1 – 800 mg/dL); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 2,3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,15%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | ( 4 lọ 25ml+4 lọ x12.5ml )/ hộp | Hộp | 2
67 | 24 | Định lượng Acid Uric | Thành phần: Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L; 4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); Ascorbate Oxidase ≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L).; Phương pháp: Uricase; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1,5–30 mg/dL (89–1785 μmol/L), Nước tiểu: 2–400 mg/dL (119–23800 μmol/L); Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,76%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,44%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | ( 4 lọ x30ml R1+4 lọ x12.5mlR2 )/ hộp | Hộp | 2
68 | 35 | Định lượng Creatinin | - Khoảng tuyến tính: + Huyết thanh/ huyết tương: Từ ≤ 5 – ≥ 2.200 μmol/L (Từ ≤ 0,06 – ≥ 25,0 mg/dL) + Nước tiểu: Từ ≤ 88 – ≥ 35.360 μmol/L (Từ ≤ 1 – ≥ 400 mg/dL) - Độ lặp lại: CV ≤ 1,12%; - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,48%Số test thực hiện được: ≥ 4 test/mL - Đạt tiêu chuẩn hoặc FDA hoặc CE | (4 lọ R1 x51ml+4 lọ R2 x51ml )/ Hộp | Hộp | 10 |  | 2 | 2
69 | 36 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ ALT trên hệ thống máy sinh hóa tự động Khoảng tuyến tính: Từ ≤ 3 – ≥ 500 U/L (Từ ≤ 0,05 – ≥ 8,33 μkat/L) Độ lặp lại: CV ≤ 2,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,7%Số test thực hiện được: ≥ 6 test/mL Đạt tiêu chuẩn hoặc FDA hoặc CE | (4 lọ R1 x50ml+4 lọ R2 x25ml )/ Hộp | Hộp | 10 |  | 2 | 2
70 | 37 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ AST trên hệ thống máy sinh hóa tự động Khoảng tuyến tính: Từ ≤ 3 – ≥ 1.000 U/L (Từ ≤ 0,05 – ≥ 16,7 μkat/L) Độ lặp lại: CV ≤ 1,9%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,9%Số test thực hiện được: ≥ 9 test/mL Đạt tiêu chuẩn hoặc FDA hoặc CE | (4 lọ R1 x25ml+4 lọ R2 x25ml )/ Hộp | Hộp | 10 |  | 2 | 2
71 | 124 | Test Clo dư | Dải nồng độ: 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂. Bảo quản: 10 - 25 °C | (0,12g/góix100gói)/ hộp | Hộp | 5
72 | 57 | Môi trường lọc rửa tinh trùng | Môi trường lọc rửa tinh trùng Sil -Select Plus pha sẵn 2 nồng độ Upper 45% lower 90% | (2 lọ x 20ml/lọ)/ hộp | Bộ | 2
73 | 47 | Môi trường nuôi cấy nấm Men-Mốc Sabouraud | Thành phần: Peptone from Casein: 5 g/l; Peptone from Meat: 5g/l; D(+)-Glucose: 40g/l; Agar-Agar: 15g/l Gía trị pH: 5.6 (65 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 65 g/l Bảo quản: +15°C to +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/ hộp | Hộp | 1
74 | 48 | Môi trường nuôi cấy tụ cầu vàng Baird - Parker | Thành phần: Enzymatic Digestof Casein 10 g/l Meat Extract 5 g/l Yeast Extract 1 g/l Sodium Pyruvate 10 g/l Glycine 12 g/l Lithium Chloride 5 g/l Agar-Agar 15 g/l Gía trị pH (25°C) 6.6 - 7.0 Độ hòa tan: 58 g/l Bảo quản: +15°C to +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
75 | 50 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí Plate Count Agar | Thành phần: Enzymaticof Casein** Digest 5 g/l Yeast Extract 2.5 g/l D(+)-Glucose 1 g/l Agar-Agar 14 g/l Gía trị pH at 25 °C 7.0 ± 0.2 Độ hòa tan: 22.5 g/l Bảo quản: +15°C to +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
76 | 53 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn salmonella | Thành phần: Enzymatic digestmeat of meat 12.0 g/l NaCl 5.0 g/l Yeast extract 3.0 g/l Saccharose* 12.0 g/l Lactose 12.0 g/l Salicin 2.0 g/l Sodium thiosulfate 5.0 g/l Ammonium iron(III) citrate ** 1.5 g/l Fuchsin acid 0.1 g/l Gía trị pH 7.3 - 7.7 (75 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 75 g/l Bảo quản: +15°C to +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
77 | 55 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn salmonella | Thành phần: Yeast Extract 3 g/l NaCl 5 g/l D(+)-Xylose 3.75 g/l Lactose 7.5 g/l Sucrose 7.5 g/l L(+)-Lysine 5 g/l Sodium Thiosulfate 6.8 g/l Ammonium Iron(III) Citrate 0.8 g/l Phenol Red 0.08 g/l Sodium Deoxycholate 1 g/l Agar-Agar 14.5 g/l Gía trị pH 7.2 - 7.6 (55 g/l, H₂O, 25 °C) Bảo quản: +15°C to +25°C. Độ hòa tan: 55 g/l Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
78 | 49 | Môi trường pha loãng mẫu | Thành phần: Peptone 10g/l NaCl 5g/l Nax 12 H2HPO2O 9g/l KH2PO4 1.5g/l Gía trị pH at 25 °C 7.0 ± 0.2 Độ hòa tan: 25.5g/l Bảo quản: +15°C and +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
79 | 51 | Môi trường tăng sinh vi khuẩn salmonella | Thành phần: Enzymatic Digest of Soya 4.5 g/l NaCl 7.2 g/l Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4 + K2HPO4) 1.44 g/l MgCl2, anhydrous 13.4 g/l Malachite Green Oxalate 0.036 g/l Gía trị pH 5.0 - 5.4 (42.5 g/l, H₂O, 25 °C) Bảo quản: +15°C to +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
80 | 54 | Môi trường tăng sinh vi khuẩn salmonella | Thành phần: Meat Extract 4.3 g/l Enzymatic Digest of Casein 8.6 g/l NaCl 2.6 g/l CaCO3 38.7 g/l Sodium Thiosulfate, anhydrous 30.5 g/l Ox bile 4.78 g/l Brilliant Green 0.0096 g/l Novobiocin Sodium Salt 0.04 g/l Gía trị pH (25°C) 7.8 - 8.2 Bảo quản: +15°C to +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
81 | 1 | Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh | Môi trường chọn lọc để phát hiện Vibrio spp gây bệnh đường ruột từ các mẫu lâm sàng và mẫu phi lâm sàng, theo ISO 21872. - Thành phần (g/l): Peptone 10.0; Yeast Extract 5.0; Sodium Citrate 10.0; Sodium Thiosulfate 10.0; Iron(III) Citrate 1.0; Sodium Chloride 10.0; Dried Bovine Bile 8.0; Sucrose 20.0; Bromothymol Blue 0.04; Thymol Blue 0.04; Agar 15.0; pH cuối cùng 8.6 ± 0.2 ở 25°C - Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt đến màu be xanh. - Bảo quản ở 10-25 °C - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | 500g/hộp | Gam | 500
82 | 2 | Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh | Môi trường chọn lọc để phân lập Salmonella spp. và Shigella spp. - Thành phần (g/l): Peptone 5.5; Meat Extract 5.0; Lactose 10.0; Sodium Tiosulfate 8.5; Yeast Extract 5.0; Sodium Citrate 1.0; Bile Salts N.3 1.5; Ferric Ammonium Citrate 1.5; Brilliant Green 0.33 mg; Neutral Red 0.025; Agar 14.0; pH cuối cùng 7.0 ± 0.2. - Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu hồng nhạt. - Bảo quản: 10-25°C - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. | 500g/hộp | Hộp | 1
83 | 3 | Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh | Môi trường để nuôi cấy vi sinh vật không khó tính và thử nghiệm indole theo khuyến nghị của ISO 7251. Thành phần (g/l): Peptone 10.0; Sodium Chloride 5.0; pH cuối cùng 7.2 ± 0.2 ở 25°C. - Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu be. - Bảo quản: 10-25°C - Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | 500g/hộp | Hộp | 1
84 |  | Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu vi rút | Sử dụng cho tách chiết DNA/RNA virus từ mẫu huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) | 3ml/ống | Ống | 100
85 | 121 | Acetone (CH3COCH3), phân tích sắc ký khí | Độ tinh khiết ≥ 99.8 % Khối lượng phân tử: 58.08 g/mol Tỉ trọng: 0.79 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: 5 - 6 (395 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hấp thụ nước: 1000 g/kg Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 2.5 lít/chai | Chai | 1
86 | 63 | Acetonitril dùng cho sắc ký | Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % Khối lượng phân tử: 41.05 g/mol Tỉ trọng: 0.78 g/cm3 (20 °C) Điểm sôi: 81.6 °C (1013 hPa) Truyền dẫn (ở bước sóng 195 nm): ≥ 70 % Truyền dẫn (ở bước sóng 200 nm): ≥ 90 % Truyền dẫn (từ bước sóng 240 nm): ≥ 98 % Bảo quản: +2°C đến +30°C | 2.5 lít/chai | Chai | 2
87 | 64 | Acid nitric (HNO3) đậm đặc | Độ tinh khiết: ≥ 65.0 % Tỉ trọng: 1.39 g/cm3 (20 °C) Điểm sôi: 121 °C (1013 hPa) Màu sắc: ≤ 10 Hazen Chloride (Cl) ≤ 0.2 ppm Phosphate (PO₄) ≤ 0.2 ppm Giá trị pH: <1 (H₂O, 20 °C) axit mạnh Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 2.5 lít/chai | Chai | 2
88 | 62 | Acid perchloric (HCLO4) đậm đặc | Độ tinh khiết 70.0 - 72.0% Tỉ trọng: 1.68 (tại 20℃) Nhiệt độ sôi: 198.7 (tại 1013 hPa) ℃ Copper (Cu) ≤ 0.1 ppm Iron (Fe) ≤ 1.0 ppm Công thức hóa học : HClO4 | 500g/lọ | Lọ | 1
89 | 65 | Aid sulfuric (H2SO4) đậm đặc 95-97% | Độ tinh khiết: 95.0 - 97.0 % Khối lượng phân tử: 98.07 g/mol Tỉ trọng: 1.84 g/cm3 (20 °C) Màu sắc: ≤ 10 Hazen Chloride (Cl) ≤ 0.1 ppm Nitrate (NO₃) ≤ 0.2 ppm Gía trị pH: 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C) | 1 lít/chai | Chai | 3
90 | 67 | Alcohol amyl chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 88.15 g/mol Bảo quản +20°C | 1g/lọ | Lọ | 1
91 | 68 | Alcohol isobutyl chất chuẩn | Isobutyl alcohol nồng độ 5000 µg/mL trong Methanol Khối lượng phân tử: 74.12g/mol Bảo quản ≤ -10 ºC | 1ml/lọ | Lọ | 1
92 | 69 | Alcohol n-propyl chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥99.0% Khối lượng phân tử: 60.10 g/mol Bảo quản : 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
93 | 117 | Amoni nitrat | Màu sắc: Bột màu trắng Khối lượng phân tử: 80.04 g/mol Khối lượng riêng: 1.73 g/cm3 Nhiệt độ sôi: ~210 độ C. Nhiệt độ nóng chảy: 169 độ C. | 500g/lọ | Lọ | 1
94 | 123 | Amoni sunfat | Độ tinh khiết ≥ 99.5 % Khối lượng phân tử: 132.14 g/mol Tỉ trọng: 1.77 g/cm3 (25 °C) Gía trị pH: 5.0 - 6 (132 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 754 - 764 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000g/lọ | Lọ | 1
95 | 70 | Amonioxalat | Độ tinh khiết: 99.5 - 101.0 % Khối lượng phân tử: 142.11 g/mol Tỉ trọng: 1.5 g/cm3 (20 °C) Chloride (Cl) ≤ 0.0005 % Nitrate (NO₃) ≤ 0.002 % Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 % Độ hòa tan: 41.8 g/l Gía trị pH: 6.5 (41.8 g/l, H₂O, 20 °C) Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 250g/lọ | Lọ | 1
96 | 119 | Anhydric chromic | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 99.99 g/mol Tỉ trọng: 2.7g/cm3 | 500g/lọ | Lọ | 1
97 | 71 | Axit axetic | Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % Màu sắc: ≤ 10 Hazen Tỉ trọng: 1.04 g/cm3 (25 °C) Độ hòa tan: 602.9 g/l Gía trị pH: 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Bảo quản: +15°C đến +25°C. | 1000ml/chai | Chai | 1
98 | 72 | Axit benzoic, C7­H6O2 | Độ tinh khiết: 99.5 - 100.5 % Khối lượng phân tử: 122.12 g/mol Tỉ trọng: 1.26 g/cm3 (15 °C) Độ hòa tan: 2.9 g/l Nước: ≤ 0.5 % Gía trị pH: 2.8 (H₂O, 25 °C) Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 250g/ lọ | Lọ | 1
99 | 73 | axit dinatri ethylamin tetraaxetic EDTA (C10H14N2Na2O8.H2O) | Độ tinh khiết: 99.0 - 101.0 % Khối lượng phân tử: 372.24 g/mol Gía trị pH: 4 - 5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hòa tan: 100 g/l Bảo quản: +15°Cđến +25°C. | 250g/lọ | Lọ | 1
100 | 74 | axit phosphoric (H3PO4) | Độ tinh khiết: ≥ 85.0 % Màu sắc: ≤ 10 Hazen Tỉ trọng: 1.71 g/cm3 (20 °C) Chất không hòa tan: ≤ 10 ppm Gía trị pH: <0.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) | 1000ml/chai | Chai | 1
101 | 75 | Carbon disulfide (CS2) tinh khiết | Độ tinh khiết >99.0% Nước ≥ 0.02 % Chất không bay hơi ≥ 0.002 % SO4 (Sulfate) ≥ 3 ppm | 500ml/chai | Chai | 1
102 | 76 | Casi clorua, CsCl | Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % Khối lượng phân tử: 168.36 g/mol Tỉ trọng: 3.97 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: 6.0 - 7.5 (H₂O) Độ hòa tan: 1860 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 100g/lọ | Lọ | 1
103 | 79 | Cesium nitrate (CsNO3) | Độ tinh khiết ≥ 99 % Khối lượng phân tử: 194.911 g / mol Bảo quản: 20°C ± 4°C | 25g/lọ | Lọ | 1
104 | 80 | Chuẩn Cesium | CsNO₃ trong HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Giá trị pH: 0.5 (H₂O, 20 °C) | 25g/lọ | Lọ | 1
105 | 111 | Chất chuẩn trans,trans- Muconic acid (99%) | Công thức hóa học: C6H6O4 Độ tinh khiết chuẩn độ bằng NaOH 97.5 - 102.5 % Khối lượng phân tử: 142.11 g/mol | 10g/lọ | Lọ | 1
106 | 77 | chuẩn nội 3-pentanol chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥ 98.0 % Khối lượng phân tử: 88.15 g/mol Bảo quản : 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
107 | 59 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu dùng để soi kính hiển vi, trong suốt có chiết suất cao | 25ml/ lọ | ml | 601
108 | 120 | Dichloromethane (CH2Cl) | Độ tinh khiết ≥ 99.8 % Khối lượng phân tử:84.93 g/mol Tỉ trọng: 1.33 g/cm3 (20 °C) Độ hòa tan: 20 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000ml/chai | Chai | 1
109 | 78 | Dithizon dùng trong phân tích | Độ tinh khiết ≥ 98.0 % Khối lượng phân tử: 256.33 g/mol Độ nóng chảy: 168 °C Hấp thụ tối đa λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm Bảo quản: +2°C đến +30°C | 5g/lọ | Lọ | 1
110 | 81 | Dung dịch gốc n-butanol, chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol Bảo quản: 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
111 | 84 | Ethanol/ cồn tuyệt đối | Độ tinh khiết: ≥ 99.9 % Màu sắc: ≤ 10 Hazen Nước: ≤ 0.1 % Khối lượng phân tử: 46.07 g/mol Tỉ trọng: 0.79 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: 7.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000ml/chai | Chai | 2
112 | 85 | Etyl axetat. | Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % Màu sắc ≤ 10 Hazen Khối lượng phân tử: 88.11 g/mol Tỉ trọng: 0.90 g/cm3 (20 °C) Độ hòa tan: 85.3 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000ml/chai | Chai | 1
113 | 86 | Etylendiamin, C2H8N2 | Độ tinh khiết : ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 60.10 g/mol Độ nóng chảy: 11.1 °C Áp suất hơi: 12 hPa (20 °C) Gía trị pH: 12.2 (100 g/l, H₂O, 20 °C) Bảo quản dưới +30°C | 500ml/chai | Chai | 1
114 | 87 | Thủy ngân nitrate Hg(NO3)2.H2O | Độ tinh khiết: Hg(NO3)2.H2O ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 342.61 g/mol Tỉ trọng: 3.89 g/cm3 (20.2 °C) Chloride (Cl) ≤ 0.002 % Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 % Fe (Iron) ≤ 0.001 % Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 50g/lọ | Lọ | 1
115 | 116 | Isopropanol (CH3)2CHOH | Độ tinh khiết ≥ 99.8 % Màu sắc: ≤ 10 Hazen Khối lượng phân tử: 60.1 g/mol Tỉ trọng: 0.786 g/cm3 (20 °C) Bảo quản: +2°C đến +25°C. | 1 lít/chai | Chai | 1
116 | 58 | Dung dịch rửa tinh trùng | Dung dịch muối vô cơ , hệ đệm bicarbonate và HEPES, có Albumim và huyết thanh tổng hợp | 30 ml /Lọ | Lọ | 2
117 | 88 | Kali hydrophtalat (C8H5KO4) | Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % Khối lượng phân tử: 204.22 g/mol Tỉ trọng: 1.571 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: 4.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hòa tan: 80 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 250g/lọ | Lọ | 1
118 | 5 | Môi trường thạch KIA | Thực hiện thử nghiệm lên men đường Glucose, Lactose, Sinh Hidrogen Sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm dễ mọc | 10 lọ/ Hộp | Hộp | 200
119 | 89 | Acid Ascorbic (C6H8O6) | Độ tinh khiết: 99.0 - 100.5 % Khối lượng phân tử: 176.12 g/mol Tỉ trọng: 1.65 g/cm3 (20 °C) Độ hòa tan: 330 g/l Bảo quản: +15°C đến +25°C. | 100g/lọ | Lọ | 1
120 | 7 | Lysin Decarboxylase | Thực hiện thử nghiệm Lysin Decarboxylase dùng định danh trực khuẩn gram âm, dễ mọc | 10 Lọ/ Hộp | Lọ | 200
121 | 4 | Manit di động | Phát hiện khả năng di động của vi khuẩn | 10 Lọ/ Hộp | Lọ | 200
122 | 90 | Methanol dùng cho sắc ký lỏng | Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % Khối lượng phân tử: 32.04 g/mol Tỉ trọng: 0.792 g/cm3 (20 °C) Màu sắc: ≤ 10 Hazen Nước: ≤ 0.03 % Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 2500ml/chai | Chai | 1
123 | 93 | Methanol dùng cho phân tích | Độ tinh khiết ≥ 99.9 % Khối lượng phân tử: 32.04 g/mol Tỉ trọng: 0.792 g/cm3 (20 °C) Nước ≤ 0.05 % Màu sắc: ≤ 10 Hazen | 2500ml/chai | Chai | 1
124 | 92 | Methanol dùng cho sắc ký khí | Độ tinh khiết: ≥ 99.97 % Khối lượng phân tử: 32.04 g/mol Tỉ trọng: 0.792 g/cm3 (20 °C) Nước ≤ 0.01 % Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 2500ml/chai | Chai | 1
125 | 91 | Chuẩn Methanol | Độ tinh khiết ≥99.9% Khối lượng phân tử: 32,04 g/mol Chỉ số khúc xạ ở 20°C: 1.328 - 1.330 | 10ml/chai | Chai | 1
126 | 94 | Methyl acetat (CH3C00CH3) tinh khiết phân tích | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 74.08 g/mol Tỉ trọng: 0.934 g/cm3 (25 °C) Độ hòa tan: 250 g/l | 1000ml/chai | Chai | 1
127 | 83 | Magnesium nitrate Mg(NO3)2 | Độ tinh khiết: 99.0 - 102.0 % Khối lượng phân tử: 256.41 g/mol Tỉ trọng: 1.46 g/cm3 (20 °C) Giá trị pH: 5 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hòa tan: 420 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 500g/lọ | Lọ | 1
128 | 6 | Môi trường Ure Indol | Thực hiện thử nghiệm sinh Urease, sinh Indol và di động để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc (ghi rõ tiêu chí kỹ thuật) | 10 Lọ/ Hộp | Lọ | 200
129 | 95 | Sodium arsenate dibasic Na2HAsO4.7 H2O | Độ tinh khiết ≥ 98.0 % Màu sắc: Trắng Khối lượng phân tử: 312.01 g/mol Giá trị pH: 8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L) | 100g/lọ | Lọ | 1
130 | 96 | Sodium borohydride (NaBH4) | Độ tinh khiết ≥ 98.0 % Khối lượng phân tử: 37,83 g/mol Độ hòa tan: 550 g/l (25 ºC) Đóng gói: 100g/lọ | 100g/lọ | Lọ | 2
131 | 45 | Thạch máu đổ đĩa | Lọc staphyloccus và streptococus. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết(α,β,γ). Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm đường hô hấp, quệt hầu họng, mủ-dịch tiết) | 10 đĩa/hộp | Đĩa | 1000
132 | 97 | Ống chuẩn NaOH 0,1N | Nồng độ 0.1N Tỉ trọng: 1.09 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: 13.8 (H₂O, 20 °C) Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1 ống/hộp | Ống | 1
133 | 98 | Natri hydrocarbonat (NaHCO3), dùng cho phân tích sắc ký | Độ tinh khiết: 99.0 - 101.0 % Khối lượng phân tử: 84.01 g/mol Tỉ trọng: 2.160 g/cm3 Gía trị pH: 8.6 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hòa tan: 96 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 500g/lọ | Lọ | 1
134 | 99 | Natri hydroxit (NaOH). | Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 40 g/mol Tỉ trọng: 2.13 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: >14 (100 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hòa tan: 1090 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 500g/lọ | Lọ | 1
135 | 101 | Chuẩn n-butanol | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol Bảo quản: 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
136 | 102 | Thuốc thử Nitrobenzene | Độ tinh khiết ≥ 98.5 % Gía trị pH: 8-8.5 (20 °C, 1 g/L) Màu sắc: vàng nhạt đến vàng Khối lượng phân tử: 123.11 g/mol Đóng gói: 1lit/chai | 1000ml/chai | Chai | 1
137 | 82 | Ammonium dihydrogen phosphate | Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 115.03 g/mol Tỉ trọng: 1.81 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH: 3.8 - 4.4 (50 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 368 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 500g/lọ | Lọ | 1
138 | 103 | Oxyt lantan La2O3 | Độ tinh khiết ≥ 99.5 % Khối lượng phân tử: 325.82 g/mol Tỉ trọng: 6.510 g/cm3 (25 °C) Gía trị pH: 9.0 (50 g/l, H₂O, 20°C) | 25g/lọ | Lọ | 1
139 | 104 | Polyetylen glycol (PEG) | Công thức hóa học: HOCH2CH2(OCH2CH2)NOH Khối lượng phân tử: 7000-9000 Giá trị pH: 4-7 Điểm đóng băng:60,0-65,08*C Bảo quản: 18-25*C Bổ sung tiêu chí kỹ thuật | 500g/lọ | Lọ | 1
140 | 122 | Potassium Dihydrogen Citrate (C6H7KO7) | Độ tinh khiết 99% Khối lượng phân tử: 230.21g/mol Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, ít tan trong ethanol | 500g/lọ | Lọ | 1
141 | 118 | Phenylhydrazine hydrochlorid | Công thứ hóa học: C6H8N2.HCl Khối lượng phân tử: 144.6g/mol Dạng bột, màu trắng Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước Sắt (Fe) ≤ 0,001% Sulfat (SO4) ≤ 0,01% Bảo quản ở dưới 30°C | 25g/lọ | Lọ | 1
142 |  | Chai chuẩn KMnO4 0.1N | Nồng độ c(KMnO₄) = 0.02 mol/l (0.1 N) Tỉ trọng: 1.01 g/cm3 (20 °C) Giá trị pH: 8 (H₂O, 20 °C) Bảo quản: +15°C đến +25°C. Đóng gói: chai 1000ml | 1000ml/chai | Chai | 1
143 |  | Axit boric | Độ tinh khiết: 99.5 - 100.5 % Tỷ trọng: 1.48 g/cm3 (23 °C) Gía trị pH: 5.1 (1.8 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 49.2 g/l Bảo quản: +2°C to +30°C. | 500g/lọ | Lọ | 1
144 | 107 | Selen dioxit | Độ tinh khiết ≥ 98% Khối lượng phân tử: 110,96 g/mol | 100g/lọ | Lọ | 1
145 |  | Ống chuẩn HCl 0.1N | Nồng độ (HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Tỷ trọng: 1.03 g/cm3 (20 °C) Gía trị pH <1 (H₂O, 20 °C) Bảo quản: +2°C to +30°C. | 100ml/ống | Ống | 1
146 | 108 | Toluen | Độ tinh khiết ≥ 99.9 % Màu sắc: ≤ 10 Hazen Khối lượng phân tử: 92.14 g/mol Tỉ trọng: 0.87 g/cm3 (20 °C) Độ hòa tan: 0.52 g/l Nước ≤ 0.03 % Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000ml/chai | Chai | 1
147 | 109 | Toluen dùng cho sắc ký | Độ tinh khiết: ≥ 99.9 % Tỉ trọng: 0.87 g/cm3 (20 °C) Khối lượng phân tử: 92.14 g/mol Độ hòa tan: 0.52 g/l Nước ≤ 0.05 % Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000ml/chai | Chai | 1
148 | 56 | Thuốc thử Kovac | Thành phần: n-Butanol; hydrochloric acid; 4-dimethylaminobenzaldehyde. Bảo quản: +2°C đến +8°C. Gía trị pH <1 (H₂O, 20 °C) Tỉ trọng: 0.92 g/cm3 (20 °C) | 100ml/chai | Chai | 1
149 | 110 | Tris (hydroxymetyl) aminometan, NH2C(CH­2OH)3 | Độ tinh khiết chuẩn độ bằng HCl ≥99.8% Khối lượng phân tử: 121,14 g/mol Nước ≤ 2.0 % Nhiệt độ sôi: 167-172 °C Gía trị pH: 7-9 | 100g/lọ | Lọ | 1
150 | 115 | Urine Control, lyophil., for Nicotine and Metabolites, Level I, II, III | Bảo quản: -18°C Đóng gói: 18ml/hộp Nồng độ creatinine của các mức kiểm soát khác nhau là 0,28 g/l. Hoàn nguyên: Thêm chính xác 3,0 ml nước HPLC vào lọ và trộn trong 15 phút. Khi tất cả vật chất được hòa tan, dung dịch đã sẵn sàng để sử dụng Sau khi hoàn nguyên, độ ổn định của chất phân tích là: • ít nhất 12 giờ khi bảo quản ở 15 - 30°C • ít nhất 7 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C • ít nhất 90 ngày khi bảo quản dưới -18°C | 18ml/hộp | Hộp | 1
151 | 113 | Urine Control, lyophil.,for occupational medicine Level I, II | Sự biến đổi của chất làm đầy khối lượng (CV) là < 1 % Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: 50ml/ hộp Sau khi hoàn nguyên, độ ổn định của chất phân tích là: • ít nhất 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 30°C • ít nhất 7 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C • ít nhất 30 ngày khi bảo quản dưới -18°C | 50ml/hộp | Hộp | 1
152 | 43 | Viên nén khử khuẩn | Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate(NADCC) 50% (2,5g trên viên 5g) | 100 viên/ hộp | Viên | 11200 |  | 8200 | 9840
153 |  | Phèn chua | Muối kali nhôm sunfat tồn tại dưới dạng tinh thể, có tính kháng khuẩn, kháng nấm | 100g/lọ | Kg | 200
154 |  | Môi trường nuôi cấy nấm men- Mốc (DG18) | Thành phần: Enzymatic digest of casein 5.0; D(+)Glucose 10.0; Potassium dihydrogen phosphate 1.0; Magnesium sulfate 0.5; Dichloran 0.002; Chloramphenicol 0.1; Agar-agar 15.0 Gía trị pH: 5.4 - 5.8 (H₂O, 25 °C) Bảo quản: +15 °C đến +25 °C | 500 gam / hộp | Hộp | 1
155 |  | Môi trường nuôi cấy nấm men- Mốc (DRBC) | Thành phần: Enzymatic digest of animal and plant tissue 5.0; D(+)Glucose 10.0; Potassium dihydrogenphosphate 1.0; Magnesium sulfate monohydrate 0.5; Dichloran 0.002; Rose Bengal 0.025; Chloramphenicol 0.1; Agaragar 15.0. Gía trị pH: 5.4 - 5.8 (32.6 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 32.6 g/l Bảo quản: +15 °C đến +25 °C | 500 gam / hộp | Hộp | 1
156 |  | Môi trường tăng sinh canh thang nửa Fraser | Thành phần: Enzymatic Digest of Animal Tissues 5 g/l ; Enzymatic Digest of Casein 5 g/l ; Meat Extract 5 g/l; Yeast Extract 5 g/l; NaCl 20 g/l ; Na2HPO4, anhydrous* 9.6 g/l; KH2PO4 1.35 g/l ; Aesculin 1 g/l ; LiCl 3 g/l Gía trị pH: 7.0 - 7.4 (55 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 55 g/l Bảo quản: +15°C đến +25°C. | 500 gam / hộp | Hộp | 1
157 |  | Môi trường nuôi cấy listeria ( Thạch oxyford listeria selective agar -ALOA) | Thành phần: Columbia agar 42,0 (Proteose peptone 23.0; Starch 1.0; Sodium chloride 5.0; Agar-agar 13.0); Esculin 1.0; Ammonium iron(III) citrate 0.5; Lithium chloride 15.0 Gía trị pH: 6.9 - 7.1 (58.5 g/l, H₂O, 35 °C) Độ hòa tan: 58.5 g/l Bảo quản: +15°C đến +25°C. | 500 gam / hộp | Hộp | 1
158 |  | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn colifom và E.coli bằng phương pháp MPN | Thành phần: Tryptose: 20.000 Gms/L ; Lactose: 5.000 Gms/L; Natri clorua: 5.000 Gms/L ; Dipot kali: 2.750 Gms/L ; Monopotosphat: 2.750 Gms/L ; Natri lauryl sulphate: 0.100 Gms/L; Gía trị pH: 6.8 (35.5 g/l, H₂O) Trạng thái : Rắn Màu sáng : Màu be Bảo quản: +15°C đến +25°C. | 500 gam / hộp | Hộp | 1
159 |  | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn colifom và E.coli bằng phương pháp MPN | Thành phần: Enzymatic Digest of Casein 10 g/l; Lactose 10 g/l; Ox Bile 20 g/l; Brilliant Green 0.0133 g/l Gía trị pH: 7.2 (40 g/l, H₂O, 30 °C) Độ hòa tan: 40 g/l Bảo quản: +15°C đến +25°C. | 500 gam / hộp | Hộp | 1
160 |  | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn colifom và E.coli bằng phương pháp MPN | Thành phần: Tryptone 20.000 Lactose 5.000 Bile salts mixture 1.500 Dipotassium hydrogen phosphate 4.000 Potassium dihydrogen phosphate 1.500 Sodium chloride 5.000 4-Methylumbelliferyl ß-D-Glucuronide (MUG) 0.050 pH (ở 25°C) 6.9±0.2 Độ hòa tan: 37.05g/l | 500 gam / hộp | Hộp | 1
161 |  | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố | Công dụng: dung dịch đo hemoglobin; bảo quản: ở 2 - 30 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/l | ( 3 Chai x 500ml/ chai )/Hộp | Hộp | 5
162 |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học tự động | Thành phần: Sodium Hypochlorite (nồng độ clorine 5,0%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ( 20 ống x4ml/ống )/Hộp | Hộp | 3
163 |  | Khay thử xét nghiệm kháng nguyên HBsAg | Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, máu toàn phần | 30 test/ Hộp | Test | 1200
164 |  | Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu (Anti A) | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Phát hiện kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | 10 ml/ lọ | Lọ | 20
165 |  | Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu (Anti B) | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Phát hiện kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | 10 ml/ lọ | Lọ | 20
166 |  | Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu (Anti AB) | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Phát hiện kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | 10 ml/ lọ | Lọ | 30
167 |  | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 100ml và Safranine chai 100ml. | (100 ml/ chai x 4 chai ) / bộ | Bộ | 30
168 |  | Giemsa mẹ | Dung dịch màu xanh (bao gồm bột giemsa, methanol, glycerol) | 500 ml/ chai | Chai | 1
169 |  | Hóa chất pha loãng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate | 18 lit/thùng | Thùng | 10
170 |  | Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | 500ml/ hộp | Hộp | 5
171 |  | Hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether | 5lit/ thùng | Thùng | 5
172 |  | Que thử đường huyết | - Đạt tiêu chuẩn ISO13485- 2016, QMS - Sử dụng men que thử GOD, Công nghệ mã hóa No Coding - Không bị ảnh hưởng bởi đường maltose,glactose, fructose,... - Đo được 4 loại máu khác nhau : mao mạch, động mạch, tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh. - Giới hạn đo: 1,1 - 33,3 (20 - 600 mg/dL) - Lượng mẫu máu: 0,5μL, thời gian đo: 5 giây - Bảo quản: 5 - 50 độ C, độ ẩm 10 - 90% | 50 test/hộp | Test | 3000
173 |  | Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 | Phát hiện kháng thể đối với tất cả các loại typ (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu cùng lúc với HIV 1 và HIV2 trong mẫu Huyết thanh, huyết tương, mẫu máu toàn phần ở người. Độ nhạy 100%, Độ đặc hiệu 99,8% | 30 test/ Hộp hoặc 100test/ hộp ( hộp 10 vỉ) | Test | 7000
174 |  | Test thử nước tiểu | Dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động - Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL | 100 test/ lọ | Test | 100
175 |  | Gel bôi trơn | Thành phần gồm: Chlorhexidine, Degluconate and Methyl Hydroxybenzoate. Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. | 82 gram/ tuýp | Tuýp | 350
176 |  | Hóa chất diệt côn trùng | Alpha – Cypermethrin 10% | 1 lit/ chai | Lit | 45
177 |  | Vaselin | Hoạt chất: Vaselin Dạng bào chế: Dạng Kem (Cream) Công dụng: Dưỡng ẩm cho da, làm lành vết bỏng và vết thương nhỏ, bôi trơn | 1kg/túi | Túi | 1
II. VẬT TƯ
1 | 19 | Băng dính cá nhân | Thiết kế chống thấm nước, thông thoáng, độ dính cao, co giãn tốt. Kích thước 1 cái: 2 x 6cm | 102 miếng/ Hộp | Miếng | 19900
2 | 5 | Băng dính cuộn vải lụa y tế | Vải lụa y tế 5cm x 5m | Cuộn | Cuộn | 66
3 | 1 | Bơm hút thai Karman 1 van | 1 ống bơm 1 van 60cc, 1 pitton kín, 1 gioăng cao su hình chữ O, 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pitton không bị tuột khỏi ống bơm, 1 bộ van, 3 ống hút kích thước 4; 5; 6 mm, 1 lọ dầu silicol 2ml | (1 ống bơm 1 van dung tích 60ml, kèm theo ống hút 4; 5; 6mm, 1 lọ dầu silicon bôi trơn)/ bộ | Bộ | 20
4 | 2 | Bơm hút thai Karman 2 van | 1 ống bơm 2 van 60 cc, 1 pitton kín, 1 gioăng cao su hình chữ O, 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pitton không bị tuột khỏi ống bơm, 1 bộ van( gồm 1 van và 1 van lót cao su) có khóa bằng nut bấm có tác dụng giải phóng áp lực chân không, 1 bộ ống hút kích thước 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm, 1 lọ dầu silicol 2ml | (1 Bơm hút 2 van dung tích 60ml, kèm theo ống hút 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12mm, 1 lọ dầu silicon bôi trơn)/ bộ | Bộ | 3
5 |  | Bơm tiêm sử dụng một lần | Bơm tiêm nhựa 0,1ml, cỡ kim 27G, đầu sắc nhọn.có nắp đậy. Vô trùng, không chất gây sốt. Đóng gói riêng từng cái | 100 Cái/ Hộp | Cái | 52628
6 | 15 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Bơm tiêm nhựa 5ml, cỡ kim 23G đầu kim sắc nhọn, có nắp đậy, vát 3 cạnh | 100 Cái/ Hộp | Cái | 7000 |  | 28000 | 33600
7 | 38 | Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 250ml | Chất liệu: thủy tinh trong suốt, miệng rông, nút mài . Thể tích 250ml | 12 chai/hộp | Chai | 550
8 | 37 | Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 500ml | Chất liệu: thủy tinh trong suốt, miệng rông, nút mài . Thể tích 500ml | 8 chai/hộp | Chai | 550
9 | 20 | Đầu côn không có lọc 1000ul (đầu côn xanh) | Tiệt trùng Chất liệu: Nhựa PP Cân nặng: 0,69g Kích thước: 8x69mm Màu sắc: Xanh Mục đích: Chuyển mẫu chất lỏng | 1000 cái/túi | Cái | 23500
10 | 21 | Đầu côn trắng (có khía) | Đầu côn không có lọc 300ul, Tiệt trùng, Chất liệu: Nhựa PP, có khía, Màu sắc: Trắng, Mục đích: Chuyển mẫu chất lỏng | 1000 cái/túi | Túi | 19200
11 | 57 | Đầu côn Vàng | Đầu côn vàng dung tích 200ul. KT 6 x 50 mm | 1000 cái / bịch | Cái | 22000
12 | 68 | Đầu lọc màng | Chất liệu: Nylon độ bền cơ học và độ bền kéo cao Kích thước: 13mm x 0,45µm Nhiệt độ tối đa 100°C Áp suất vận hành tối đa 87psi Hộp 100 chiếc | 100cái/hộp | Hộp | 1
13 |  | Đầu côn trắng (nhỏ, có khía) | Đầu côn không có lọc 0-10ul, Tiệt trùng. Chất liệu: Nhựa PP. Cân nặng: 0,117g. Kích thước: 4x31mm, Màu sắc: Trắng Chứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương | 1000 Cái/túi | Cái | 11000
14 | 36 | Đĩa Petri nhựa Ø90 | Đĩa nhựa petri loại Ø 90, cao 15mm bằng nhựa trong. Chất liệu Polystyrene. Đường kính 90mm, đã được tiệt trùng | 500 cặp/thùng | Cặp | 6000 |  | 2000 | 2400
15 | 18 | Găng kiểm tra dùng trong y tế | Găng tay y tế có bột, được làm từ mủ cao su tự nhiên. Gồm các cỡ: Size XS,S,M,L,XL. | 50 đôi/ hộp | Đôi | 8600 |  | 57500 | 69000
16 | 3 | Gel bôi trơn | Bôi trơn bơm Karman 1 van và 2 van. Túyp silicon 2ml | 1 túyp/ 2ml | Tuýp | 44
17 | 69 | Giấy lọc | Chất liệu: Ester cellulose, cấu tạo cellulose acetate (~20%) và cellulose nitrate (~80%).Kích thước: cỡ lỗ lọc 0,8 µm, đường kính 37mm, độ dày 140 µm | 100 tờ/hộp | hộp | 2
18 | 6 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng | Hộp có dung tích 5,0 lít, hình chữ nhật, màu vàng, không mùi Kích thước: 15,5cm x 12cm x 27,3cm (± 2%); được làm bằng giấy Duplex, cán màng PE. | 50 Cái/ Hộp | Cái | 800
19 | 41 | Hộp đựng đồ hấp | Hộp hấp tròn, Chất liệu Inox Kích thước: Φ40x20cm | Hộp | Hộp | 1
20 | 7 | Hộp Inox đựng bông cồn y tế | Hộp inox có nắp KT: 7,5*5*7cm | cái | Cái | 17
21 |  | Kim cánh bướm | Đầu kim 3 mặt vát được trán 1 lớp silicon, làm bằng hợp kim Crôm-Nikel. Chiều dài kim 20 mm, đường kính kim 0.65 mm, tốc độ dòng chảy 11 ml/ phút. Dây nối 30cm, không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn. Có đầu khóa Luer | 50 cái/ hộp | Cái | 100
22 | 9 | Kim chích máu, loại đầu xoay | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại; Tiệt trùng từng cây. | 100 cái/hộp, 20.000 cái/thùng | Hộp | 63 |  | 70 | 84
23 | 11 | Khẩu trang y tế 3 lớp | 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn; Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn…Thanh tựa mũi làm từ nhựa, bên trong không hoặc có lõi thép gắn cố định với khẩu trang, dễ định hình; Dây đeo làm từ vài thun co giãn hoặc vải không dệt | 50 cái/ hộp | Cái | 2700 |  | 32000 | 38400
24 | 10 | Lam kính | Bằng thủy tinh, trong suốt, không mốc, không xước, loại nhám Dày 1-1,2mm, KT 24mm x 76,2 mm | 72 cái/hộp | Hộp | 14 |  | 160 | 192
25 | 7 | Lọ đựng bệnh phẩm | Chất liệu nhựa PS chính phẩm. Thân lọ bằng nhựa trong suốt, có nắp, nắp có ren, có dán nhãn và vạch kẻ sẵn, có thìa. Dung tich 50ml Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 | 100 cái / bịch | Cái | 800
26 | 34 | Màng lọc Cellulose Nitrate | Chất liệu: Cellulose nitrate Đường kính 47mm, kích thước lỗ lọc: 0.45µm. Màng lọc kẻ ô, nền màu trắng kẻ màu đen | 100 cái/hộp | Cái | 2000
27 | 16 | Ống chứa máu kháng đông EDTA - K2 | Ống nghiệm K2EDTA URI, nắp xanh dương - Có vạch định mức trên nhãn. - Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, - Nắp nhựa LDPE, màu xanh dương giúp dễ dàng phân biệt ống K2EDTA với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu. | 100 ống / giá | Cái | 9000 |  | 40000 | 48000
28 | 17 | Ống chứa máu kháng đông Heparin | Ống nghiệm Lithium Heparin URI, nắp đen - Có vạch định mức trên nhãn. - Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, d - Nắp nhựa LDPE, màu đen giúp dễ dàng phân biệt ống Lithium Heparin với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Hoạt lực Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. | 100 ống / giá | Cái | 12000 |  | 10500 | 12600
29 | 14 | Ống nghiệm Serum hạt nhựa | - Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đỏ. - Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. | 100 ống / giá | Ống | 8000 |  | 14000 | 16800
30 | 30 | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ | Ống nghiệm nhựa PP 5 ml (12 x 75mm), có chứa hạt nhựa poly styrene hình bi hoặc hình khối bên trong, ống chịu được lực ly tâm 3000 vòng/phút trong 10 phút, nắp đỏ | 100 ống/hộp | Hộp | 2000
31 | 4 | Que hút thai | Ống hút thai mềm số 4;5;,6mm bơm Karman 1 van . Nhựa mềm trong suốt, không gây kích ứng | 1cái / gói | Cái | 22
32 | 13 | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh | Chất liệu PP trong suốt Dung tích: 1,5ml, có nắp đậy liền thân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 1,5ml/ống; 500 Ống/Túi | Ống | 26200 |  | 30000 | 36000
33 | 55 | Ông nghiệm tiệt trùng 14 ml | KT 98,58mm x 17,60mmx15x88 ( chiều cao x Đường kính phía trên x đường kính đáy) Dung tích 14 ml. Là loại ống đáy tròn có nắp 2 nấc được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc.Có thể chịu được lực li tâm ở mức 1400 rcf | 500 cái / hộp | Cái | 100
34 | 56 | Ông nghiệm tiệt trùng 5 ml | KT 75,54mm x 12,40mmx11.68mm ( chiều cao x Đường kính phía trên x đường kính đáy). Dung tích 5 ml. Là loại ống đáy tròn có nắp 2 nấc được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Có thể chịu được lực li tâm ở mức 1400 rcf |  | Cái | 50
35 | 70 | Ống than hoạt tính hấp thụ | Kích thước: dài 7 cm, đường kính ngoài (OD) 6mm, đường kính, có chứa hai phần của than vỏ dừa đã hoạt hóa (trước: 100mg, sau: 50mg), 20/40 mesh. | 50 ống/hộp | Hộp | 2
36 | 70 | Ống than hoạt tính hấp thụ | Kích thước: dài 11 cm, đường kính ngoài (OD) 8mm, có chứa hai phần silicagel (trước 520mg, sau: 260mg), 20/40 mesh. | 50 ống/hộp | Hộp | 1
37 | 58 | Pipet pasteur thủy tinh | Pipet pasteur thủy tinh tiệt trùng có lọc. KT 150mm | 250 cái / hộp | Cái | 100
38 | 1 | Que cấy | Được làm bằng polystyrene trong y tế Vòng có sẵn kích thước 10µl Đầu đối diện của mỗi vòng được dùng làm kim để loại bỏ các mẫu đơn khuẩn Tiệt trùng , không chứa chất gây sốt Đóng gói trong túi có thể khóa lại | 25 cái/gói | Cái | 200
39 | 8 | Que phết đờm | Thân que bằng gỗ, một đầu bông, đựng trong ống nghiệm có nhãn, tiệt trùng, dài 15 cm | 1 que/ hộp; 100 hộp/túi | Que | 1000
40 | 39 | Tăm bông ngoáy họng | Chất liệu: cán bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, đã tiệt trùng. | 100 que/túi | Que | 500
41 | 72 | Túi lấy mẫu khí | Chủng loại: Tedlar Túi chứa mẫu khí 10 lít được làm từ màng DuPont's 2mil Tedlar® PVF Túi chứa khí Tedlar với màng PVF có tính chất dai, bền và trơ với dải rộn các hợp chất hóa học Túi chứa khí Tedlar với bộ khớp nối (fitting) với kết cấu 2 in 1, kết hợp với van và màng ngăn (septum) Bộ khớp nối có 03 phương án lựa chọn với túi chứa khí Tedlar: Nhựa Polypropylene Thép không gỉ Nhựa PTFE Kích thước: 10L | 1 chiếc/hộp | Hộp | 5
42 | 53 | Túi ủ kỵ khí Anaero/ AnaeroPack CO2 | Thành phẩn chính: acid ascorbic Kích thước: 2,5l: W135 x L197 x H95 (mm) | 10 túi /Gói | Túi | 200
43 | 59 | Ống nghiệm Thủy tinh | – Chất liệu: thủy tinh boron thấp frit 3.3 bền với nhiệt – Màu sắc: Trong suốt – Đường kính: 10mm – Chiều cao ống: 120mm – Dạng đáy lõm |  | Cái | 10000
44 | 60 | Ống nghiệm thủy tinh | – Chất liệu: thủy tinh boron thấp frit 3.3 bền với nhiệt – Màu sắc: Trong suốt – Đường kính: 16mm – Chiều cao ống: 180mm – Dạng đáy lõm |  | Cái | 0
45 | 4 | Ống nghiệm thuỷ tinh | Chất liệu: Thủy tinh trong suốt Vạch chia: Không chia vạch, ống trơn, không nắp, không có nhãn ghi, bề mặt nhẵn trơn dễ dàng rửa sạch sau khi sử dụng. - Kích thước: 1cm x 7cm | Đóng gói: 1000 ống/hộp | Ống | 2000
46 | 40 | Thùng lấy mẫu | Dung tích: 24L, Kích thước: 413 x 283 x 360 mm. Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm. Nắp rời. | Thùng | Thùng | 1
47 | 66 | Chai Vial nắp vặn 2ml | Thể tích: 2ml Chất liệu:Chai thủy tinh trắng, nắp vặn 2mL, miệng 9mm, chia vạch tới 1.5ml, có nhãn ghi Nắp vặn xanh, có lỗ cho miệng 9mm, septa có rãnh Red PTTE/White Silicone | 100 cái/hộp | Hộp | 1
48 | 67 | Chai Vial nắp vặnl 4ml | Thể tích: 4ml Chất liệu: Chai thủy tinh trắng, nắp vặn 4mL, miệng 13mm, chia vạch tới 4ml có nhãn ghi Nắp vặn đen, có lỗ cho miệng 13mm, septa Red PTFE/White Silicone | 100 cái/hộp | Hộp | 1
49 | 26 | Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | ( 16 phiến x98cái/ phiến )/ hộp | Hộp | 2
50 | 1 | Ống nghe 2 dây | Ống dẫn kép, làm bằng cao su đã nhiệt đới hóa. Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. | Đóng gói: 01 bộ/hộp ( gồm 03 kích cở đeo tai; 02 dây truyền âm; 05 phụ kiện thay thế kèm theo) | Bộ | 5
51 | 2 | Ống thổi đo CNHH | Đường kính ống: 30mm Đường kính trong ống giấy: ~28mm Chiều dài ống ngậm giấy: 55mm - 75mm | Đóng gói: 100 cái/hộp | Cái | 6000
52 | 3 | Đèn Clar khám tai mũi họng | - Bóng đèn LED, có độ sáng trắng và gom ánh sáng; Model cho máy và xạc TL-06A | Đóng gói: 01 bộ/hộp | Bộ | 3
53 | 5 | Bảng đo thị lực | Bảng kiểm tra thị lực vòng tròn hở chữ C | 01 bộ/hộp | Bộ | 4
54 | 9 | Cân trọng lượng cơ đồng hồ | Cân đo trọng lượng (tối đa 120 kg) | 01 cái/hộp | Cái | 3
55 | 10 | Thước đo chiều cao | Làm bằng chất liễu gỗ có vạch đo cm |  | Bộ | 2
56 |  | Bông viên | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt, bông được se thành viên tròn có kích thước Ø 25 x 25mm (± 5mm), Loại: tiệt trùng | 500g/Túi | Túi | 12
57 |  | Giấy điện tim 3 cần | Giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 63 mm x 30m | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 60
58 |  | Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu | Màu sắc: Màu trắng, Hình thức: Dạng cuộn, giấy in nhiệt chủ yếu dùng trong y tế | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 100
59 |  | Giấy in siêu âm | Kích thước 110mm x 20m. Tiêu chuẩn: ISO 13485 (1cuộn/túi) | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 200
60 |  | Ống nhựa Falcon đáy nhọn | Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chất liệu: ống nhựa PP, nắp nhựa PE Kích thước: 17*120mm, Độ dày: 1.0mm Thể tích thực: 15ml, đáy nhọn Chứng chỉ: ISO13485, CE hoặc tương đương | 100 Ống/Túi | Ống | 200