## Danh mục 114 mời báo giá
Phụ lục 1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Viêm não Nhật Bản | Bộ xét nghiệm dùng để xác định định tính kháng thể IgM kháng virus Viên não Nhật Bản trong huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần: + Dải Microtiter được phủ cho IgM người + Dung dịch đệm pha loãng mẫu cho IgM loại A + JE Kiểm soát âm tính + JE IgM Kiểm soát dương tính + Kháng nguyên JE (JERA) cho IgM + Kháng nguyên tế bào bình thường sẵn sàng sử dụng (NCA) cho JE IgM + Enzyme Conjugate-HRP cho JE IgM + 10X Dung dich đệm rửa + EnWash + Chất nền TMB + Dung dịch dừng phản ứng. | 96 test/hộp | Hộp | 3
2 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella boydii.- Bảo quản ở 2-10◦C- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
3 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella dysenteriae.- Bảo quản ở 2-10◦C- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
4 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella sonnei.- Bảo quản ở 2-10◦C- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
5 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Shigella dạng lỏng, có chứa hạt ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Shigella flexneri.- Bảo quản ở 2-10◦C- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
6 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học củaVibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Inaba).- Bảo quản ở 2-10◦C- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
7 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Ogawa).- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
8 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Vibrio cholerae O1- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
9 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Vibrio cholerae dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Vibrio cholerae O139- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
10 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của Salmonella As Poly O - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
11 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella H | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
12 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella Vi. | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
13 | Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật | Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella OBảo quản ở 2-10◦CTiêu chuẩn chất lượng: ISO | 2 ml/ lọ | Lọ | 1
14 | Kháng huyết thanh H đa giá Salmonella As H-G | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella H-G. | 2ml/lọ | Lọ | 1
15 | Dung dịch Acid acetic 3% | Thành phần: acid acetic 3%, màu trắng trong suốt | 500ml/ chai | Chai | 44
16 | Lugol 3% | Lugol 3% Thành phần: Iod; Kali Iod | 500ml/ chai | Chai | 88
17 | Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học tự động 29 thông số | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0,07%; Nonionic surfactant 0,17% Đạt ISO 13485 | (1 thùng x 5L/thùng )/ Hộp | Hộp | 4
18 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu tự động 29 thông số | Thành phần: Polymethine 0,002%; methanol 3,0%; Ethylene Glycol 96,9%Đạt ISO 13485 | ( 2 lọ x42ml/ lọ )/hộp | Hộp | 3
19 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học tự động 29 thông số | Thành phần: Sodium chloride 0,7%; Tris buffer 0,2%; EDTA-2K 0,02%. Đạt ISO 13485 | (1 thùng x20lit/ thùng ) / Hộp | Hộp | 22
20 | Test Clo dư | Dải nồng độ: 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂. Bảo quản: 10 - 25 °C | (0,12g/góix100gói)/ hộp | Hộp | 5
21 | Môi trường lọc rửa tinh trùng | Môi trường lọc rửa tinh trùng Sil -Select Plus pha sẵn 2 nồng độ Upper 45% lower 90% | (2 lọ x 20ml/lọ)/ hộp | Bộ | 2
22 | Alcohol amyl chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 88.15 g/mol Bảo quản +20°C | 1g/lọ | Lọ | 1
23 | Alcohol isobutyl chất chuẩn | Isobutyl alcohol nồng độ 5000 µg/mL trong Methanol Khối lượng phân tử: 74.12g/mol Bảo quản ≤ -10 ºC | 1ml/lọ | Lọ | 1
24 | Alcohol n-propyl chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥99.0% Khối lượng phân tử: 60.10 g/mol Bảo quản : 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
25 | Carbon disulfide (CS2) tinh khiết | Độ tinh khiết >99.0% Nước ≥ 0.02 % Chất không bay hơi ≥ 0.002 % SO4 (Sulfate) ≥ 3 ppm | 500ml/chai | Chai | 1
26 | Chất chuẩn trans,trans- Muconic acid (99%) | Công thức hóa học: C6H6O4 Độ tinh khiết chuẩn độ bằng NaOH 97.5 - 102.5 % Khối lượng phân tử: 142.11 g/mol | 10g/lọ | Lọ | 1
27 | chuẩn nội 3-pentanol chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥ 98.0 % Khối lượng phân tử: 88.15 g/mol Bảo quản : 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
28 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu dùng để soi kính hiển vi, trong suốt có chiết suất cao | 25ml/ lọ | ml | 600
29 | Dung dịch gốc n-butanol, chất chuẩn | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol Bảo quản: 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
30 | Dung dịch rửa tinh trùng | Dung dịch muối vô cơ , hệ đệm bicarbonate và HEPES, có Albumim và huyết thanh tổng hợp | 30 ml /Lọ | Lọ | 2
31 | Môi trường thạch KIA | Thực hiện thử nghiệm lên men đường Glucose, Lactose, Sinh Hidrogen Sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm dễ mọc | 4 ml/ ống | Ống | 200
32 | Lysin Decarboxylase | Thực hiện thử nghiệm Lysin Decarboxylase dùng định danh trực khuẩn gram âm, dễ mọc | 10 Lọ/ Hộp | Lọ | 200
33 | Manit di động | Phát hiện khả năng di động của vi khuẩn | 10 Lọ/ Hộp | Lọ | 200
34 | Methanol dùng cho sắc ký khí | Độ tinh khiết: ≥ 99.97 % Khối lượng phân tử: 32.04 g/mol Tỉ trọng: 0.792 g/cm3 (20 °C) Nước ≤ 0.01 % Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 2500ml/chai | Chai | 1
35 | Môi trường Ure Indol | Thực hiện thử nghiệm sinh Urease, sinh Indol và di động để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc (ghi rõ tiêu chí kỹ thuật) | 10 Lọ/ Hộp | Lọ | 200
36 | Sodium arsenate dibasic Na2HAsO4.7 H2O | Độ tinh khiết ≥ 98.0 % Màu sắc: Trắng Khối lượng phân tử: 312.01 g/mol Giá trị pH: 8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L) | 100g/lọ | Lọ | 1
37 | Thạch máu đổ đĩa | Lọc staphyloccus và streptococus. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết(α,β,γ). Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm đường hô hấp, quệt hầu họng, mủ-dịch tiết) | 10 đĩa/hộp | Đĩa | 1000
38 | Chuẩn n-butanol | Độ tinh khiết ≥ 99.0 % Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol Bảo quản: 20°C ± 4°C | 1ml/lọ | Lọ | 1
39 | Polyetylen glycol (PEG) | Công thức hóa học: HOCH2CH2(OCH2CH2)NOH Khối lượng phân tử: 7000-9000 Giá trị pH: 4-7 Điểm đóng băng:60,0-65,08*C Bảo quản: 18-25*C Bổ sung tiêu chí kỹ thuật | 500g/lọ | Lọ | 1
40 | Potassium Dihydrogen Citrate (C6H7KO7) | Độ tinh khiết 99% Khối lượng phân tử: 230.21g/mol Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, ít tan trong ethanol | 500g/lọ | Lọ | 1
41 | Phenylhydrazine hydrochlorid | Công thứ hóa học: C6H8N2.HCl Khối lượng phân tử: 144.6g/mol Dạng bột, màu trắng Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước Sắt (Fe) ≤ 0,001% Sulfat (SO4) ≤ 0,01% Bảo quản ở dưới 30°C | 25g/lọ | Lọ | 1
42 | Urine Control, lyophil., for Nicotine and Metabolites, Level I, II, III | Bảo quản: -18°C Đóng gói: 18ml/hộp Nồng độ creatinine của các mức kiểm soát khác nhau là 0,28 g/l. Hoàn nguyên: Thêm chính xác 3,0 ml nước HPLC vào lọ và trộn trong 15 phút. Khi tất cả vật chất được hòa tan, dung dịch đã sẵn sàng để sử dụng Sau khi hoàn nguyên, độ ổn định của chất phân tích là: • ít nhất 12 giờ khi bảo quản ở 15 - 30°C • ít nhất 7 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C • ít nhất 90 ngày khi bảo quản dưới -18°C | 18ml/hộp | Hộp | 1
43 | Urine Control, lyophil.,for occupational medicine Level I, II | Sự biến đổi của chất làm đầy khối lượng (CV) là < 1 % Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: 50ml/ hộp Sau khi hoàn nguyên, độ ổn định của chất phân tích là: • ít nhất 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 30°C • ít nhất 7 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C • ít nhất 30 ngày khi bảo quản dưới -18°C | 50ml/hộp | Hộp | 1
44 | Phèn chua | Muối kali nhôm sunfat tồn tại dưới dạng tinh thể, có tính kháng khuẩn, kháng nấm | 100g/lọ | Kg | 200
45 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố | Công dụng: dung dịch đo hemoglobin; bảo quản: ở 2 - 30 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngàyThành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/l | ( 3 Chai x 500ml/ chai )/Hộp | Hộp | 10
46 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học tự động | Thành phần: Sodium Hypochlorite (nồng độ clorine 5,0%)Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | ( 20 ống x4ml/ống )/Hộp | Hộp | 3
47 | Gel bôi trơn | Thành phần gồm: Chlorhexidine, Degluconate and Methyl Hydroxybenzoate. Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. | 82 gram/ tuýp | Tuýp | 350
48 | Hóa chất diệt côn trùng | Alpha – Cypermethrin 10% | 1 lit/ chai | Lit | 45
49 | Vaselin | Hoạt chất: VaselinDạng bào chế: Dạng Kem (Cream)Công dụng: Dưỡng ẩm cho da, làm lành vết bỏng và vết thương nhỏ, bôi trơn | 1kg/túi | Túi | 1
50 | Băng dính cá nhân | Thiết kế chống thấm nước, thông thoáng, độ dính cao, co giãn tốt. Kích thước 1 cái: 2 x 6cm | 102 miếng/ Hộp | Miếng | 19900
51 | Bơm hút thai Karman 1 van | 1 ống bơm 1 van 60cc, 1 pitton kín, 1 gioăng cao su hình chữ O, 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pitton không bị tuột khỏi ống bơm, 1 bộ van, 3ống hút kích thước 4; 5; 6 mm, 1 lọ dầu silicol 2ml | (1 ống bơm 1 van dung tích 60ml, kèm theo ống hút 4; 5; 6mm, 1 lọ dầu silicon bôi trơn)/ bộ | Bộ | 20
52 | Bơm hút thai Karman 2 van | 1 ống bơm 2 van 60 cc, 1 pitton kín, 1 gioăng cao su hình chữ O, 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pitton không bị tuột khỏi ống bơm, 1 bộ van( gồm 1 van và 1 van lót cao su) có khóa bằng nut bấm có tác dụng giải phóng áp lực chân không, 1 bộ ống hút kích thước 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm, 1 lọ dầu silicol 2ml | (1 Bơm hút 2 van dung tích 60ml, kèm theo ống hút 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12mm, 1 lọ dầu silicon bôi trơn)/ bộ | Bộ | 3
53 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Bơm tiêm nhựa 0,1ml, cỡ kim 27G, đầu sắc nhọn.có nắp đậy. Vô trùng, không chất gây sốt. Đóng gói riêng từng cái | 100 Cái/ Hộp | Cái | 52628
54 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Bơm tiêm nhựa 5ml, cỡ kim 23G đầu kim sắc nhọn, có nắp đậy, vát 3 cạnh | 100 Cái/ Hộp | Cái | 30000
55 | Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 250ml | Dung tích: 250ml. Màu sắc: trắng. Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate. Đường kính đáy: 70mm, đường kính miệng: 27mm. Chiều cao: 135mm | 12 chai/hộp | Chai | 550
56 | Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 500ml | Dung tích: 500ml. Màu sắc: trắng. Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate. Đường kính đáy: 85mm, đường kính miệng: 33mm. Chiều cao: 172mm | 8 chai/hộp | Chai | 550
57 | Đầu lọc màng | Chất liệu: Nylon độ bền cơ học và độ bền kéo caoKích thước: 13mm x 0,45µmNhiệt độ tối đa 100°CÁp suất vận hành tối đa 87psiHộp 100 chiếc | 100cái/hộp | Hộp | 1
58 | Đĩa Petri nhựa Ø90 | Đĩa nhựa petri loại Ø 90, cao 15mm bằng nhựa trong.Chất liệu Polystyrene. Đường kính 90mm, đã được tiệt trùng | 500 cặp/thùng | Cặp | 6000
59 | Gel bôi trơn | Bôi trơn bơm Karman 1 van và 2 van. Túyp silicon 2ml | 1 túyp/ 2ml | Tuýp | 44
60 | Giấy lọc | Chất liệu: Ester cellulose, cấu tạo cellulose acetate (~20%) và cellulose nitrate (~80%).Kích thước: cỡ lỗ lọc 0,8 µm, đường kính 37mm, độ dày 140 µm | 100 tờ/hộp | hộp | 2
61 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng | Hộp có dung tích 5,0 lít, hình chữ nhật, màu vàng, không mùiKích thước: 15,5cm x 12cm x 27,3cm (± 2%); được làm bằng giấy Duplex, cán màng PE. | 50 Cái/ Hộp | Cái | 800
62 | Hộp đựng đồ hấp | Hộp hấp tròn, Chất liệu InoxKích thước: Φ40x20cm | Hộp | Hộp | 1
63 | Hộp Inox đựng bông cồn y tế | Hộp inox có nắpKT: 7,5*5*7cm | cái | Cái | 17
64 | Kim chích máu, loại đầu xoay | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại; Tiệt trùng từng cây. | 100 cái/hộp, 20.000 cái/thùng | Hộp | 200
65 | Khẩu trang y tế 3 lớp | 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn; Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn…Thanh tựa mũi làm từ nhựa, bên trong không hoặc có lõi thép gắn cố định với khẩu trang, dễ định hình; Dây đeo làm từ vài thun co giãn hoặc vải không dệt | 50 cái/ hộp | Cái | 2700
66 | Lam kính | Bằng thủy tinh, trong suốt, không mốc, không xước, loại nhámDày 1-1,2mm, KT 24mm x 76,2 mm | 72 cái/hộp | Hộp | 14
67 | Màng lọc Cellulose Nitrate | Chất liệu: Cellulose nitrate Đường kính 47mm, kích thước lỗ lọc: 0.45µm. Màng lọc kẻ ô, nền màu trắng kẻ màu đen | 100 cái/hộp | Cái | 2000
68 | Que hút thai | Ống hút thai mềm số 4;5;6 mm bơm Karman 1 van . Nhựa mềm trong suốt, không gây kích ứng | 1cái / gói | Cái | 22
69 | Ông nghiệm tiệt trùng 14 ml | KT 98,58mm x 17,60mmx15x88 ( chiều cao x Đường kính phía trên x đường kính đáy) Dung tích 14 ml. Là loại ống đáy tròn có nắp 2 nấc được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc.Có thể chịu được lực li tâm ở mức 1400 rcf | 500 cái / hộp | Cái | 100
70 | Ông nghiệm tiệt trùng 5 ml | KT 75,54mm x 12,40mmx11.68mm ( chiều cao x Đường kính phía trên x đường kính đáy). Dung tích 5 ml. Là loại ống đáy tròn có nắp 2 nấc được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Có thể chịu được lực li tâm ở mức 1400 rcf |  | Cái | 50
71 | Ống than hoạt tính hấp thụ | Kích thước: dài 7 cm, đường kính ngoài (OD) 6mm, đường kính, có chứa hai phần của than vỏ dừa đã hoạt hóa (trước: 100mg, sau: 50mg), 20/40 mesh. | 50 ống/hộp | Hộp | 2
72 | Ống than hoạt tính hấp thụ | Kích thước: dài 11 cm, đường kính ngoài (OD) 8mm, có chứa hai phần silicagel (trước 520mg, sau: 260mg), 20/40 mesh. | 50 ống/hộp | Hộp | 1
73 | Pipet pasteur thủy tinh | Pipet pasteur thủy tinh tiệt trùng có lọc. KT 150mm | 250 cái / hộp | Cái | 100
74 | Que cấy | Được làm bằng polystyrene trong y tếVòng có sẵn kích thước 10µlĐầu đối diện của mỗi vòng được dùng làm kim để loại bỏ các mẫu đơn khuẩnTiệt trùng , không chứa chất gây sốtĐóng gói trong túi có thể khóa lại | 25 cái/gói | Cái | 200
75 | Que phết đờm | Thân que bằng gỗ, một đầu bông, đựng trong ống nghiệm có nhãn, tiệt trùng, dài 15 cm | 1 que/ hộp; 100 hộp/túi | Que | 1000
76 | Tăm bông ngoáy họng | Chất liệu: cán bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, đã tiệt trùng. | 100 que/túi | Que | 500
77 | Túi lấy mẫu khí | Chủng loại: Tedlar Túi chứa mẫu khí 10 lít được làm từ màng DuPont's 2mil Tedlar® PVF Túi chứa khí Tedlar với màng PVF có tính chất dai, bền và trơ với dải rộn các hợp chất hóa học Túi chứa khí Tedlar với bộ khớp nối (fitting) với kết cấu 2 in 1, kết hợp với van và màng ngăn (septum) Bộ khớp nối có 03 phương án lựa chọn với túi chứa khí Tedlar: Nhựa Polypropylene Thép không gỉ Nhựa PTFE Kích thước: 10L | 1 chiếc/hộp | Hộp | 5
78 | Túi ủ kỵ khí Anaero/ AnaeroPack CO2 | Thành phẩn chính: acid ascorbic Kích thước: 2,5l: W135 x L197 x H95 (mm) | 10 túi /Gói | Túi | 200
79 | Ống nghiệm thủy tinh | – Chất liệu: thủy tinh boron thấp frit 3.3 bền với nhiệt – Màu sắc: Trong suốt – Đường kính: 10mm – Chiều cao ống: 120mm – Dạng đáy lõm |  | Cái | 30000
80 | Ống nghiệm thuỷ tinh | Chất liệu: Thủy tinh trong suốtVạch chia: Không chia vạch, ống trơn, không nắp, không có nhãn ghi, bề mặt nhẵn trơn dễ dàng rửa sạch sau khi sử dụng. - Kích thước: 1cm x 7cm | Đóng gói: 1000 ống/hộp | Ống | 2000
81 | Thùng lấy mẫu | Dung tích: 24L, Kích thước: 413 x 283 x 360 mm. Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm. Nắp rời. | Thùng | Thùng | 1
82 | Chai Vial nắp vặn 2ml | Thể tích: 2ml Chất liệu:Chai thủy tinh trắng, nắp vặn 2mL, miệng 9mm, chia vạch tới 1.5ml, có nhãn ghi Nắp vặn xanh, có lỗ cho miệng 9mm, septa có rãnh Red PTTE/White Silicone | 100 cái/hộp | Hộp | 1
83 | Chai Vial nắp vặnl 4ml | Thể tích: 4ml Chất liệu: Chai thủy tinh trắng, nắp vặn 4mL, miệng 13mm, chia vạch tới 4ml có nhãn ghi Nắp vặn đen, có lỗ cho miệng 13mm, septa Red PTFE/White Silicone | 100 cái/hộp | Hộp | 1
84 | Ống nghe 2 dây | Ống dẫn kép, làm bằng cao su đã nhiệt đới hóa.Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. | Đóng gói: 01 bộ/hộp ( gồm 03 kích cở đeo tai; 02 dây truyền âm; 05 phụ kiện thay thế kèm theo) | Bộ | 5
85 | Ống thổi đo CNHH | Đường kính ống: 30mmĐường kính trong ống giấy: ~28mmChiều dài ống ngậm giấy: 55mm - 75mm | Đóng gói: 100 cái/hộp | Cái | 8000
86 | Đèn Clar khám tai mũi họng | - Bóng đèn LED, có độ sáng trắng và gom ánh sáng; Model cho máy và xạc TL-06A | Đóng gói: 01 bộ/hộp | Bộ | 3
87 | Bảng đo thị lực | Bảng kiểm tra thị lực vòng tròn hở chữ C | 01 bộ/hộp | Bộ | 4
88 | Cân trọng lượng cơ đồng hồ | Cân đo trọng lượng (tối đa 120 kg) | 01 cái/hộp | Cái | 3
89 | Thước đo chiều cao | Làm bằng chất liễu gỗ có vạch đo cm |  | Bộ | 2
90 | Bông viên | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt, bông được se thành viên tròn có kích thước Ø 25 x 25mm (± 5mm), Loại: tiệt trùng | 500g/Túi | Túi | 50
91 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 63 mm x 30m | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 50
92 | Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu | Màu sắc: Màu trắng, Hình thức: Dạng cuộn, giấy in nhiệt chủ yếu dùng trong y tế | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 200
93 | Giấy in siêu âm | Kích thước 110mm x 20m. Tiêu chuẩn: ISO 13485 (1cuộn/túi) | 10 cuộn/hộp | Cuộn | 300
94 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | Xét nghiệm Chlamydia là thử nghiệm miễn dịch sắc ký pha rắn phát hiện nhanh, định tính kháng nguyên Chlamydia trực tiếp từ mẫu chổi tế bào, tăm bông dịch cổ tử cung. Độ nhạy: ≥93.1% và độ đặc hiệu: ≥98.8% so với nuôi cấy, độ lặp lại 100%.Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, túi nhôm Bộ sản phẩm: Test thử, Dung dịch chiết, dung dịch trung hòa, tăm bông vô khuẩn, ống nghiệm, ống nhỏ giọt dùng 1 lần. Hạn sử dụng 18 tháng bảo quản ở 2-30°C. Thành phần: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Chlamydia; Cộng hợp vàng: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Chlamydia-keo vàng; vạch chứng: Huyết thanh dê kháng immunoglobulin chuột. | 25 test/ hộp | Test | 1200
95 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần: anionic và nonionic, và các alkanolamine, không chứa phosphate. | 1gallon/ bình | Bình | 5
96 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng mức 1 dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1 lọ x5mL/lọ | Lọ | 5
97 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng mức 2 dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1 lọ x5mL/ lọ | Lọ | 5
98 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng mức 3 dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1 lọ x5mL/ lọ | Lọ | 5
99 | Môi trường pha loãng mẫu(Buffered Peptone Water) | Thành phần: Peptone 10g/l NaCl 5g/l Na2HPO4 x 12 H2O 9g/l KH2PO4 1.5g/l Gía trị pH at 25 °C 7.0 ± 0.2 Độ hòa tan: 25.5g/l Bảo quản: +15°C and +25°C. Đóng gói: 500g/hộp | 500g/hộp | Hộp | 1
100 | Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh | Môi trường chọn lọc để phân lập Salmonella spp. và Shigella spp.- Thành phần (g/l): Peptone 5.0; HM Peptone B 5.0; Lactose 10.0; Yeast Extract 5.0; Sodium Citrate 1.0; Bile Salts mixture 8.5; Ferric Citrate 1.0; Brilliant Green 0.33 mg; Neutral Red 0.025; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.0 ± 0.2.- Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu hồng nhạt.- Bảo quản: 10-25°C- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. | 500g/hộp | Hộp | 1
101 | Etyl axetat. | Độ tinh khiết: ≥ 99.5 % Màu sắc ≤ 10 Hazen Khối lượng phân tử: 88.11 g/mol Tỉ trọng: 0.90 g/cm3 (20 °C) Độ hòa tan: 85.3 g/l Bảo quản: +2°C đến +30°C. | 1000ml/chai | Chai | 1
102 | Isopropanol (CH3)2CHOH | Độ tinh khiết ≥ 99.8 %Màu sắc: ≤ 10 HazenKhối lượng phân tử: 60.1 g/molTỉ trọng: 0.786 g/cm3 (20 °C)Bảo quản: +2°C đến +25°C. | 1 lít/chai | Chai | 1
103 | Thuốc thử Kovac | Thành phần: n-Butanol; hydrochloric acid; 4-dimethylaminobenzaldehyde. Bảo quản: +2°C đến +8°C. Gía trị pH <1 (H₂O, 20 °C) Tỉ trọng: 0.92 g/cm3 (20 °C) | 100ml/chai | Chai | 1
104 | Tris (hydroxymetyl) aminometan, NH2C(CH2OH)3 | Độ tinh khiết chuẩn độ bằng HCl ≥99.8% Khối lượng phân tử: 121,14 g/mol Nước ≤ 2.0 % Nhiệt độ sôi: 167-172 °C Gía trị pH: 7-9 | 100g/lọ | Lọ | 1
105 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 100ml và Safranine chai 100ml. | (100 ml/ chai x 4 chai ) / bộ | Bộ | 30
106 | Test thử nước tiểu | Dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động- Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG.- Dải đo của các chỉ số:Protein: 15-30mg/dL albuminBlood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobinLeukocyte: 5-15Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ionGlucose: 75-125mg/dLKetone: 5-10mg/dL acetoacetic acidpH: 4.6- 8.0SG: 1.001-1.035Bilirubin: 0.4-0.8mg/dLUrobilinogen: 0.2EU/dL | 100 test/ lọ | Test | 10000
107 | Đầu côn không có lọc 1000ul (đầu côn xanh) | Tiệt trùng Chất liệu: Nhựa PP Cân nặng: 0,69g Kích thước: 8x69mm Màu sắc: Xanh Mục đích: Chuyển mẫu chất lỏng | 1000 cái/túi | Cái | 23500
108 | Đầu côn Vàng | Đầu côn vàng dung tích 200ul. KT 6 x 50 mm | 1000 cái / bịch | Cái | 22000
109 | Đầu côn trắng (nhỏ, có khía) | Đầu côn không có lọc 0-10ul, Tiệt trùng. Chất liệu: Nhựa PP. Cân nặng: 0,117g. Kích thước: 4x31mm, Màu sắc: TrắngChứng chỉ: ISO 13485 hoặc tương đương | 1000 Cái/túi | Cái | 11000
110 | Ống chứa máu kháng đông EDTA - K2 | Ống nghiệm K2EDTA URI, nắp xanh dương- Có vạch định mức trên nhãn. - Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, - Nắp nhựa LDPE, màu xanh dương giúp dễ dàng phân biệt ống K2EDTA với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm.- Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu. | 100 ống / giá | Cái | 12000
111 | Ống chứa máu kháng đông Heparin | Ống nghiệm Lithium Heparin URI, nắp đen- Có vạch định mức trên nhãn. - Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, d- Nắp nhựa LDPE, màu đen giúp dễ dàng phân biệt ống Lithium Heparin với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm.- Hoạt lực Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. | 100 ống / giá | Cái | 12000
112 | Đè lưỡi gỗ | Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh., an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng | 100 que/hộp | que | 10000
113 | Phim Xquang | - Kích thước phim: 20 x 25 cm. - Đậm độ quang học tối đa: ≥ 3.2 - Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar - Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada | 100 Tấm/ hộp | Tấm | 1000
114 | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước: 110mm x 140mm x 200 tờ. - Hình thức: Dạng xấp - Giấy màu trắng sọc đỏ - Đạt nhiều chứng chỉ: ISO 9001, ISO 13485 - Chất liệu giấy giúp hình ảnh điện tim hiển thị rõ ràng - Giấy điện tim 6 cần được sử dụng nhiều trong lĩnh vực y tế | Xấp/ hộp | Xấp | 12