## PL1. Danh mục mời BG
TT | Tên hàng hoá | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Quy cách (nếu c ó) | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Đè lưỡi gỗ | Chế tạo từ gỗ tự nhiên, thớ mịn, không lõi, không công vênh. Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. Sản phẩm đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần. Tiêu chuẩn: ISO | 100 cái/ hộp | Cái | 15000
2 | Ông thổi đo CNHH | Ống thổi dùng đo chức năng hô hấp chất liệu giấy. Ống dùng 1 lần, Kích thước: đường kính 30 mm, dài khoảng 50-70 mm tương thích với máy đo CNHH Spirolab MIR-ITALY | 100 cái/ hộp | Cái | 4000
3 | Giấy in điện tim 6 cần | Sản phẩm sử dụng được trên máy điện tim 6 cần Nihon Kohden - Giấy điện tim 6 cần kích thước : 110mm x 140mm (Giấy trắng sọc đỏ) - Chất liệu giấy giúp hình ảnh điện tim hiển thị rõ ràng |  | Xấp | 10 | Xấp ít nhất 142 tờ
4 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học Nihon Kohden: Celtac Alpha( MEK-6510K, MEK-6520K, MEK-6318K, MEK-6410K, MEK-6420K, MEK-6400K), MEK - 7300K (Celltac Es).Thành phần: NaCl≤9.4%, Sulfate≤1.6%, Anti-Microbial Agent ≤1.0%, PH =7.4, đóng gói: 20 lít/thùng, đạt tiêu chuẩn ISO - 13485 | 20L/ thùng | Lít | 260
5 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu để đếm WBC và Hemoglobin cho máy huyết học Nihon Kohden: Celtac Alpha( MEK 6510K, MEK-6520K, MEK-6318K, MEK-6410K, MEK 6420K, MEK-6400K), MEK -7300K (Celltac Es). Thành phần bao gồm Quaternary Ammonium Salt | 500mL/ can | ml | 2500
6 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm K2EDTA URI, nắp xanh dương. Có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm, đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL. Nắp nhựa LDPE, màu xanh dương giúp dễ dàng phân biệt ống K2EDTA với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm.. Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu. | 100 cái / hộp | Cái | 1000
7 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết sử dụng men glucose oxidase (GOD) làm chất phản ứng. Lượng mẫu máu: 1.0 μL, thời gian đo: 5 giây | 50 test/ hộp | Test | 2000
8 | Giấy in A5 đục lỗ | Đóng hộp, có nhãn mác, đục lỗ 2 bên, đúng khổ A5, không ẩm. | 1500 tờ/ hộp | Hộp | 4
9 | Kim chích máu, loại đầu xoay | Chất liệu: Thép không gỉ, tay cầm nhựa PVC. Màu sắc: Xanh da trời. Mục đích: ấy mẫu máu để thử đường huyết, kiểm soát bận tiểu đường. Tiệt trùng. Thời hạn sử dụng: 60 tháng. Lưu trữ: 4-30 độ C. Loại 28g. Có chứng chỉ: CE, ISO 13485, FSC hoặc tương đương | 100 cái/hộp | Cái | 2000
10 | Que thử nước tiểu 10 thông số | - Que thử cho máy phân tích nước tiểu, tiện lợi, dễ sư dụng, độ chính xác cao. Cho kết quả nhanh (tất cả que thử cho kết quả cùng một thời điểm, khoảng 1-2 phút sau khi kiểm tra). Khả năng chống ẩm cao. Hạn sử dụng: 24 tháng. Phát hiện nhanh chóng màu sắc bất thường của nước tiểu. Đạt chứng chỉ FDA và CE - Các chỉ số phân tích: Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes. | 100 test/ hộp | Test | 4000
11 | Kim cánh bướm | Đầu kim 3 mặt vát được trán 1 lớp silicon, làm bằng hợp kim Crôm-Nikel Chiều dài kim 20 mm, đường kính kim 0.65 mm, tốc độ dòng chảy 11 ml/ phútDây nôi 30cm, không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn Có đầu khóa Luer | 50 cái/ hộp | Cái | 1000
12 | Que thử xét nghiệm chất gây nghiện trong nước tiểu | Test ma tuý trong nước tiểu có khả năng phát hiện đồng thời chất gây nghiện từ 4 loại chính là THC (Marijuana), MDMA (Methylenedioxymethamphetamine), MET (Methamphetamine) và MOP (Morphine) |  | Test | 500
Tổng cộng 12 mặt hàng

## PL2. Mãu BG
Tên đơn vị cung cấp | [10 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ | [10 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại
BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
Trên cơ sở thư mời báo giá số /TM-KSBT của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An ngày tháng năm . , chúng tôi .... [ghi tên; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên của các thành viên liên danh] có mã số thuế………………..báo giá cho các mặt hàng như sau:
1. Báo giá có các thiết bị y tế/hàng hóa và dịch vụ liên quan:
STT | STT trong thư mời báo giá | Tên hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS (nếu có) | Năm sản xuất | Xuất xứ | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng/ Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1
2
3
...
Tổng tiền:...... mặt hàng | [13 empty] | 0
(Gửi lèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan nếu có)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày / /2025.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
..........., ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP