|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ NGHỆ AN**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT** **BỆNH TẬT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TM-KSBT |  *Nghệ An, ngày tháng 8 năm 2025* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiệt bị y tế.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận các báo giá để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầumua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2025-2026 (đợt 2). Vì vậy, kính đề nghị các đơn vị cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế báo giá về Trung tâm với các nội dung sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá

DS Trần Thị Lệ Hằng, khoa Dược – Vật tư Y tế. Điện thoại: 0983.639.037

3. Cách thức, địa chỉ nhận báo giá:

Gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ có kí, đóng dấu xác nhận của đơn vị về địa chỉ: Khoa Dược – Vật tư Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

***Lưu ý:*** Hồ sơ báo giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung “Tham gia báo giá các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2025-2026 (đợt 2)”.

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày đăng tải Thư mời tới trước 14h ngày 03/9/2025. Hết thời gian nói trên tất cả thư báo giá gửi đến Trung tâm không có hiệu lực.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 03/9/2025.

6. Thư mời được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có địa chỉ: <https://cdcnghean.vn>

Bên báo giá đồng ý cho bên mời báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các thư báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế cần báo giá (chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm).

2. Mẫu để các đơn vị cung cấp báo giá (chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm).

3. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

 Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Như trên;- Hệ thống đấu thầu quốc gia;- Ban GĐTT (để biết);- Website CDC;- Lưu: VT, KHNV. | **KT.GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Phạm Đình Du** |

Phụ lục 1: Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiệt bị y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (đợt 2)

*(Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng 8 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa/dịch vụ** | **Khối lượng**  | **Đơn vị tính** | **Mô tả hàng hóa/dịch vụ** | **Địa điểm thực hiện** | **Quy cách đóng gói (nếu có)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoni acetat NH4C2H3O3 | 2 | chai | Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %Khối lượng phân tử: 77.08 g/molNhiệt độ nóng chảy: 114 °CKhối lượng riêng 1,17 g/cm3 ở 20 °CĐộ pH 6,7 - 7,3 ở 50 g/l 25 °C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 500g |   |
| 2 | Ống chuẩn NH4SCN 1000mg/l | 1 | ống | Pha với 1000ml nước cất, Nồng độ NH₄SCN = 0.1 mol/l (0.1 N)Giá trị pH: 4.5 (H₂O, 20 °C)Tỷ trọng: 1.03 g/cm3 (20 °C)Bảo quản ở nhiệt độ: +15°C to +25°C.Quy cách: 1 ống/hộp | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 ống/hộp |   |
| 3 | Axit nitric HNO3 | 5 | chai | Độ tinh khiết: ≥ 65.0 % Tỉ trọng: 1.39 g/cm3 (20 °C) Điểm sôi: 121 °C (1013 hPa) Màu sắc: ≤ 10 Hazen Chloride (Cl) ≤ 0.2 ppm Phosphate (PO₄) ≤ 0.2 ppm Giá trị pH: <1 (H₂O, 20 °C) axit mạnh Bảo quản: +2°C đến +30°C. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 1 lít  |   |
| 4 | Axit nitric HNO3 | 20 | chai | Độ tinh khiết: ≥ 65.0 %Khối lượng phân tử: 63.012 g / molXuất hiện: Chất lỏng bốc khói không màu, vàng hoặc đỏ, có mùi vị chát, ngột ngạtTỉ trọng: 1,51 g / cm3 ; 1,41 g / cm3 [68% w / w]Độ nóng chảy: −42 °C (−44 ° F; 231 K)Điểm sôi: 83 °C (181 ° F; 356 K)  | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 500ml  |   |
| 5 | Axit hydrochloric HCl | 2 | chai | Tỷ lệ (HCl) :: 37.0 – 38.0 %Khối lượng phân tử: 36.46 g/molKhối lượng riêng: 1.19 g/cm3 (20°C)Độ pH: <1 (H2O, 20°C)Điểm đông đặc: – 30°CÁp suất hóa hơi: 190 hPa ở 20°CTính tan trong nước: Ở 20°C hòa tan đượcNgưỡng mùi: 0,8 – 5 ppmNhiệt độ bảo quản: +2°C đến +25°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 1lít  |   |
| 6 | Axit hydrochloric HCl | 20 | chai | Tỷ lệ (HCl): 36.0~38.0 %Khối lượng phân tử: 36.46 g/molTrạng thái: Chất lỏng vàng nhạt hoặc không màuKhối lượng riêng: 1,18 g/cm3Điểm nóng chảy: – 27,32 °C (247 K)Độ axit (pKa): – 8,0Độ nhớt: 1,9·10-3 Pa·s ở 25 °CĐộ hòa tan: (nước) 725 g / Lít ở 20 ° C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 500ml  |   |
| 7 | Natri hyporchlorite (NaClO) | 1 | Chai | Độ tinh khiết: >5,0% (như clo có sẵn) (T) Quy cách: 500mL Công thức trọng lượng: 74,44 Quy cách: Chai 500ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai 500ml |   |
| 8 | Diethylene glycol (HOCH₂CH₂)O | 1 | Chai | Khối lượng phân tử: 106,12g/molđiểm sôi: 245oCMật độ: 1,12g/cm3 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 1 lít |   |
| 9 | Anhydric chromic  | 1 | lọ | Hàm lượng ≥ 99% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | lọ 500 g |   |
| 10 | Acid Formic CH2O2 | 2 | chai | Độ tinh khiết: 98% – 100%Chất lỏng không màu, dễ bốc khóiTrọng lượng phân tử: 46,0254 g/molNhiệt độ sôi: 100,8 °CGiá trị pH: 2,2 (10 g / l, H₂O, 20 ° C) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 1 lít  |   |
| 11 | Dichlormethan CH2Cl2 | 20 | chai | Độ tinh khiết: >99,8%Khối lượng phân tử: 84.93 g/molDạng lỏng không màu, dễ bay hơiKhối lượng riêng: 1.33 g/cm3 (20 °C)Nhiệt độ nóng chảy: -95 °C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 500 ml  |   |
| 12 | Acetaldehyde  H₃CH(OC₂H₅)₂ | 2 | L | - Nồng độ ≥ 99%;  - Tỷ trọng: 0,6-0,8 g/cm3;  - Nhiệt độ sôi: 15,6-21,6 oC. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 1 lít |   |
| 13 | Phenylhydrazine hydrochlorid | 1 | lọ | Công thức hóa học: C6H8N2.HCl Quy cách đóng gói: 25g/lọ | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 25g/lọ |   |
| 14 | Natri carbonat Na2CO3 | 1 | lọ | Độ tinh khiết: ≥ 99,9%  Chloride (Cl:) ≤ 0.002 %  Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 % | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Lọ 1kg |   |
| 15 | Hộp mực Dionex EGC 500 | 1 | bộ | Kích thước hộp mực (cao x đường kính): 25.4 × 10.8 cm (10 × 4.25 in)Trọng lượng hộp mực: 1.4 kg (3.0 lb)Phạm vi nồng độ: 0.1–100 mMTốc độ dòng chảy: 0.10–3.00 mL/minÁp suất vận hành tối đa: 34.5 MPa (5000 psi)Nồng độ dung môi tối đa: Dionex EGC 500 KOH–25% methanol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | bộ |   |
| 16 | Hộp mực Dionex EGC 500 | 1 | bộ | Kích thước hộp mực (cao x đường kính): 25.4 × 10.8 cm (10 × 4.25 in)Trọng lượng hộp mực: 1.4 kg (3.0 lb)Phạm vi nồng độ: 0.1–100 mMTốc độ dòng chảy: 0.10–3.00 mL/minÁp suất vận hành tối đa: 34.5 MPa (5000 psi)Nồng độ dung môi tối đa: Dionex EGC 500 MSA–no solvents | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | bộ |   |
| 17 | Đầu lọc mẫu | 60 | hộp | Chất liệu: màng hydrophilic PTFEKích thước lỗ 0.22μm, đường kính màng 25mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | hộp 100 cái  |   |
| 18 | Pipet pasteur | 5 | túi | \* Thể tích: 3ml \* Chất liệu: nhựa dẻo trong suốt với mối nối chắc chắn \* Hình dáng: Ống nhỏ giọt có đầu bóp dạng bầu và đầu hút thon nhọn \* Loại: không tiệt trùng \* Có chia vạch 0,5ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | túi 100 cái |   |
| 19 | Giấy lọc | 1 | hộp | Chất liệu: Ester cellulose, cấu tạo cellulose acetate (~20%) và cellulose nitrate (~80%). Kích thước: cỡ lỗ lọc 0,8 µm, đường kính 37mm, độ dày 140 µm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | hộp/100 tờ |   |
| 20 | Cột phân tích cho máy sắc kí ion | 1 | cột  | Prod, col, ip, CS12Akích thước: 4\*250mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cột/hộp |   |
| 21 | Cột phân tích cho máy sắc kí ion | 1 | cột | Prod, col, ip, CG12Akích thước: 4\*50mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cột/hộp |   |
| 22 | Cột phân tích cho máy sắc kí ion | 1 | cột | Prod, CDRS600kích thước: 4mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cột/hộp |   |
| 23 | Cột phân tích cho máy sắc kí ion | 1 | cột  | Prod, col, ip, AS19kích thước: 4\*250mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cột/hộp |   |
| 24 | Cột phân tích cho máy sắc kí ion | 1 | cột | Prod, col, ip, AG19kích thước: 4\*50mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cột/hộp |   |
| 25 | Cột phân tích cho máy sắc kí ion | 1 | cột  | Suppressor ADRS 600kích thước: 4mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cột/hộp |   |
| 26 | Natri hydroxyt (NaOH) | 40 | chai | Độ tinh khiết: 96 % | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai/500g |   |
| 27 | MTBE (tert-butyl methyl ether) | 1 | chai | Độ tinh khiết: ≥ 95 % dùng cho  cấp sắc ký | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 lít /chai |   |
| 28 | Natri sunfat (Na2SO4) | 1 | lọ |  Dạng: bột màu trắng, không mùi, dễ hút ẩm, tan trong nước. Quy cách: Lọ 500g | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Lọ 500g |   |
| 29 | Triphenyl phosphate | 1 | Lọ | Dùng làm chất nội chuẩnCông thức hoá học: (C6H5O)3POCas: 115-86-6Điểm nóng chảy: 48–50 °C (lit.)Nhiệt độ bảo quản: 2–30 °C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | lọ 1g |   |
| 30 | Magie sunfat (MgSO4) | 1 | Chai | Công thức hóa học: MgSO4 \*Siêu tinh khiết, SLR, Sấy khô \*Nhiệt độ nóng chảy: 1124°C \*Áp suất hơi: <0.1mmHg at 20°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 500g/ chai |   |
| 31 | Sodium hydrogencitrate sesquihydrate | 1 | Chai | - Dùng trong phân tích- Công thức: HOC(COOH)(CH2COONa)2 · 1.5H2O - Cas: 6132-05-4- Độ tinh khiết: 99%- Khối lượng mol: 263.11 g/mol- Dạng: Rắn | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 250g |   |
| 32 | Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing | 2 | chai | - Dùng trong phân tích- kích thước hạt: 50 μm- kích thước lỗ: 70 Å | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 100g |   |
| 33 | Bột C18 (Bột QuEChERS) | 1 | bịch | Bột QuEChERS:150mg MgSO4 + 50mg PSA+ 50mg C18 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100cái /bịch |   |
| 34 | Trisodium citrate dihydrate | 1 | chai | - Dùng trong phân tích- Công thức: HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O - Cas: 6132-04-3- Độ tinh khiết: 99.0-100.5% anhydrous basis- Khối lượng mol: 294.10 g/mol- pH: 7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)- Dạng: Bột | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 500g |   |
| 35 | Chloramphenicol-d5 | 1 | Lọ | Dùng làm chất nội chuẩnCông thức hoá học: C11H7D5Cl2N2O5Cas: 2213400-85-0Trọng lượng phân tử: 328.16Độ tinh khiết: >95% (HPLC) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 mg/lọ |   |
| 36 | Ethyl acetate | 2 | chai | Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %Dạng lỏngĐiểm nóng chảy: -83°CĐiểm sôi/khoảng sôi: 77°C ở 1.013 hPa | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | chai 500ml  |   |
| 37 | Ống chuẩn HCl 0.1N | 6 | hộp | - Dùng trong phân tích- Công thức: HCl - Cas: 7647-01-0- Nồng độ: 0,1 M- Khối lượng mol: 36.46 g/mol- pH: <1 (20 °C in H2O) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 ống/hộp |   |
| 38 | Acid sulfuric  | 2 | chai | - Dùng trong phân tích- Công thức: H2SO4 - Cas: 7664-93-9- Độ tinh khiết: 95-97% (alkalimetric)- Khối lượng mol: 98.08 g/mol- pH: 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai 1 lít |   |
| 39 | Acid sulfuric  | 10 | chai | Hàm lượng ≥ 96%, đạt tiêu chuẩn hóa chất tinh khiết phòng thí nghiệm (PA). Chai 500ml. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai 500ml |   |
| 40 | Dung dịch chuẩn VOCs 59 thành phần nòng độ 2000ug/mL trong methanol | 1 | lọ | - Dùng trong phân tích- VOC Sandard Solution 59 components; 2000ug/ml each of Bromochloromethane [CAS:74-97-5] ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4] ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2] ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5] ; Chloroform [CAS:67-66-3] ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1] ; Dibromomethane [CAS:74-95-3] ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2] ; 1,2-Dibromoethane [CAS:106-93-4] ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3] ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2] ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4] ; cis-1,2-Dichloroethene [CAS:156-59-2] ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5] ; 1,1,1,2-Tetrachloroethane [CAS:630-20-6] ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5] ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6] ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5] ; Trichloroethene [CAS:79-01-6] ; 1,2-Dibromo-3-chloropropane [CAS:96-12-8] ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5] ; 1,3-Dichloropropane [CAS:142-28-9] ; 2,2-Dichloropropane [CAS:594-20-7] ; 1,1-Dichloropropene [CAS:563-58-6] ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5] ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6] ; Hexachloro-1,3-butadiene (Hexachlorobutadiene) [CAS:87-68-3] ; 1,2,3-Trichloropropane [CAS:96-18-4] ; Benzene [CAS:71-43-2] ; n-Butylbenzene [CAS:104-51-8] ; sec-Butylbenzene [CAS:135-98-8] ; tert-Butylbenzene [CAS:98-06-6] ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4] ; Isopropylbenzene [CAS:98-82-8] ; 4-Isopropyltoluene [CAS:99-87-6] ; Naphthalene [CAS:91-20-3] ; n-Propylbenzene [CAS:103-65-1] ; Styrene [CAS:100-42-5] ; Toluene [CAS:108-88-3] ; 1,2,4-Trimethylbenzene [CAS:95-63-6] ; 1,3,5-Trimethylbenzene [CAS:108-67-8] ; o-Xylene [CAS:95-47-6] ; m-Xylene [CAS:108-38-3] ; p-Xylene [CAS:106-42-3] ; Bromobenzene [CAS:108-86-1] ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7] ; 2-Chlorotoluene [CAS:95-49-8] ; 4-Chlorotoluene [CAS:106-43-4] ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1] ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1] ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7] ; 1,2,3-Trichlorobenzene [CAS:87-61-6] ; 1,2,4-Trichlorobenzene [CAS:120-82-1] ; Chloroethane [CAS:75-00-3] ; Chloromethane [CAS:74-87-3] ; Dichlorodifluoromethane [CAS:75-71-8] ; Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane) [CAS:75-69-4] ; Vinylchloride [CAS:75-01-4] in Methanol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1ml/lọ |   |
| 41 | Dung dịch chuẩn hỗn hợp thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ (Organochlorine Pesticide Mixture 1000 µg/mL in Toluene: Hexane) | 1 | 1 | - Dùng trong phân tích- Nồng độ: 1000 µg/mL - Nhiệt độ bảo quản: -18°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 ml/lọ |   |
| 42 | Permethrin 1000 µg/mL in Acetone | 1 | lọ | - Dùng trong phân tích- Công thức: C21H20Cl2O3- Cas: 52645-53-1- Nồng độ: 1000 µg/mL - Khối lượng mol: 391.29 g/mol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1ml/lọ |   |
| 43 | Trifluralin 1000 µg/mL in Acetone | 1 | lọ | - Dùng trong phân tích- Công thức: C13H16F3N3O4- Cas: 1582-09-8- Nồng độ: 1000 µg/mL - Khối lượng mol: 335.28 g/mol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1ml/lọ |   |
| 44 | 2,4,6-Trichlorophenol 5000 µg/mL in Methanol | 1 | lọ | - Dùng trong phân tích- Công thức: C6H3Cl3O- Cas: 88-06-2- Nồng độ: 1000 µg/mL - Khối lượng mol: 197.45 g/mol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1ml/lọ |   |
| 45 | Cột C18 (HyperSep™ C18 Cartridges) | 2 | túi | Kích thước hạt: 40 đến 60 μmThể tích cột: 3mlDiện tích bề mặt 470 đến 530m 2 /gDạng đóng gói: dạng cột | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 50 cái/ túi |   |
| 46 | Sodium acetate | 1 | lọ | - Dùng trong phân tích- Công thức: CH3COONa - Cas: 127-09-3- Độ tinh khiết: ≥99.0%- Khối lượng mol: 82.03 g/mol- pH: 8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)- Dạng: Bột | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | lọ 1000g |   |
| 47 | Giấy lọc định lượng không tro | 3 | hộp | Đường kính: 110mm, cỡ lỗ 8-12 um | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 tờ/ hộp |   |
| 48 |  Vial 2ml | 1 | hộp | Thể tích: 2ml Chất liệu: Chai thủy tinh nâu, nắp vặn 2mL, miệng 9mm, chia vạch tới 1.5ml, có nhãn ghi | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp |   |
| 49 |  Vial 2ml | 2 | hộp | Thể tích: 2ml. Chất liệu: Chai thủy tinh trắng, nắp vặn 2mL, miệng 9mm, chia vạch tới 1.5ml, có nhãn ghiNắp vặn xanh, có lỗ cho miệng 9mm, septa có rãnh Red PTTE/White Silicone | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp |   |
| 50 | Giấy nến Parafilm | 5 | Cuộn | - Kích thước: 4 inches (10cm) x 125 feet (38.1m). - Giấy Parafilm có thể chịu được nhiệt độ lên đến 150°C. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. |  |   |
| 51 | Đầu côn có vạch | 1 | gói | - Thể tích tối đa 1000 µL - Đầu lọc, loại thông dụng và phù hợp với hầu hết các nhãn hiệu pipet phổ biến - Không RNase, DNase và Pyrogen. - Màng lọc làm bằng polyetylen mật độ cao và trơ - Chất liệu: Propylen trong suốt có chia vạch - Đầu típ đã được tiệt trùng - Gói / 10 Hộp, 1 hộp/ 96 tip lọc | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Gói /10 Hộp, 1 hộp/ 96 tip lọc |   |
| 52 | Đầu côn có vạch | 1 | gói | \*Dung tích:200 µL\*Vạch chia: Đầu côn có vạch chia để hỗ trợ việc đo chính xác thể tích\*Chất liệu: Thường được làm từ polyme tinh khiết để đảm bảo chất lỏng ít bám dính vào đầu tip.  | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | gói 1000 cái |   |
| 53 | Màng lọc chân không(Membrane filter) | 2 | hộp | - màng lọc chất liệu Polyethylene Sulfone (PES), - đường kính 47mm, - cỡ lỗ 0.45 µm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp |   |
| 54 | Bộ lõi lọc 1 2 3 dành cho máy lọc nước | 3 | set | - Lõi số 1 (PP 5 micron)- Lõi số 2 (Than hoạt tính GAC/OCB)- Lõi số 3 (PP 1 micron)- Kích thước phổ biến: 10 inch- Áp suất sử dụng tối đa: Khoảng 5 bar. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Set 3 lõi |   |
| 55 | Cột lọc H2O-A-PACK | 1 | bộ | Bộ lõi lọc nước siêu tinh khiết bao gồm hai lõi lọc nhựa trao đổi ion hiệu suất cao kết hợp với than hoạt tính để làm sạch nước đã qua xử lý trước. dành cho nước siêu tinh khiết arium® pro VF & pro UV | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2 cái/bộ |   |
| 56 | Bộ lọc cuối cùng | 2 | bộ | Bộ lọc cuối cùng vô trùng Sartopore® 2 150, kích thước lỗ: 0,45 μm-0,2 µm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 cái/bộ |   |
| 57 | Giấy lọc định lượng  | 5 | hộp | Chất liệu: CelluloseĐường kính giấy lọc: 15cm Kích thước lỗ lọc: 2-3 µm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp |   |
| 58 | Chromotropic acid disodium salt dihydrate | 1 | chai | Hàm lượng: ≥ 98,5% Hàm lượng nước: 8,5-9,5% Chai 25g | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai 25g |   |
| 59 | Chai nhựa 1,5 lít | 1800 | cái | - Dung tích: 1500ml - Chất liệu: nhựa trong suốt,  - Có nắp vặn đi kèm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | nhựa 1,5 lít |   |
| 60 | Can nhựa 5 lít | 1600 | cái | Can nhựa 5 lít/ Việt Nhật - Sử dụng nguyên liệu nhựa HDPE đảm bảo an toàn vệ sinh. - Thiết kế hiện đại, tiện lợi, chống rò gỉ nước cao. - Dung tích: 5 lít - Màu sắc: Trắng/vàng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Can 5 lít  |   |
| 61 | Chai nhựa 0,5 lít | 1600 | chai | - Chất liệu: nhựa Pet - Thể tích: 500ml - Mô tả: Nhựa PET có màu trong suốt, an toàn với người dùng. Có độ cứng, độ bền cơ học, khả năng chịu được các lực va chạm cao. - Đóng gói: lốc 10/chai | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai 0,5 lít  |   |
| 62 | Test Clo dư | 12 | bộ | Quy cách: 100 test/bộ Test dùng cho máy Hanna HI97701, có mã: HI93701-01, có dải đo: 0,0-5mg/l. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 test/bộ |   |
| 63 | Petrolium ether | 20 | chai | Tinh khiết phân tích, dải nhiệt độ sôi 30-60°C, hàm lượng nước ≤ 0,015% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Chai 500 ml |   |
| 64 | Môi trường chọn lọc phát hiện vi sinh vật coliform lên men lactose (VRB: Violet Red Bile Lactose) agar | 1 | hộp | -Thành phần cho 1 lít môi trường: Dịch thủy phân mô động vật bằng enzym 7g, cao men 3g, lactose 10g, NaCl 5g, muối mật 1,5g, đỏ trung tính 0,03g, tím tinh thể 0,002g, thạch 12-18g- pH :7,4±0,2 ở 250C- Độ hòa tan: 39,5 g/l | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Hộp 500 g |   |
| 65 | Môi trường nuôi cấy Enterobacteriacea (VRBD: Violet Red Bile Dextrose) agar | 1 | hộp | Pancreatic Digest of Gelatin (Enzymatic Digest of animal Tissues) 7; Yeast Extract 3; Bile Salts 1.5; NaCl 5; D (+)-Glucose (hoặc Glucose monohydrate) 10; Neutral Red 0.03; Crystal | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Hộp 500g |   |
| 66 | Môi trường tryptose Sulfite Cycloserine (TSC) | 1 | hộp | Thành phần: Peptone including enzymatic digest of casein 15g/lEnymatic digest of soya 5 g/lYeast Extract 5 g/lSodium disulfite (sodium metabisulfite), anhydrous 1.0 g/lIron (III) ammoniumcitrate 1 g/lAgar- agar 12g/lĐộ hòa tan: 42 g/lGiá trị pH: 7.4 - 7.8 (H₂O, 25 °C)Bảo quản: +15°C to +25°C. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Hộp 500g |   |
| 67 | Môi trường thạch mật Aesculin-Azid (Bile Aesculin Azide Agar) | 1 | hộp | Thành phần:Peptone from Casein 17g/lPeptone 3 g/lYeast Extract 5,0 g/lSodium Chloride 5,0g/lAesculin 1,0g/lAmmonium Iron (III) citrate 0,5g/lOx bile 10,0g/lSodium azide 0,15g/lAgar-agar 13 g/lGiá trị pH: 6.9 - 7.3 (54.85 g/l, H₂O, 25 °C)Độ hòa tan: 54.85 g/l | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Hộp 500g |   |
| 68 | Môi trường thạch MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar (base) | 1 | hộp | 1. Thành phần cho 1 lít môi trường MYP agar: Meat extract 1,0 g, Enzymatic digest of casein (peptone) 10,0 g, Mannitol 10,0 g, Sodium chloride 10,0 g, Phenol Red 0,025 g, Agar 12,0 g. 2. Môi trường được kiểm soát chất lượng với các chủng vi sinh vật như sau: Bacillus cereus ATCC 11778: Tăng trưởng tốt; khuẩn lạc màu hồng tươi; Escherichia coli ATCC® 8739, Escherichia coli ATCC 25922\*: không mọc; Bacillus subtilis ATCC® 6633: Khuẩn lạc màu vàng không có quầng tủa. Quy cách hộp 500g/Hộp. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Hộp 500g |   |
| 69 | Môi trường thyioglylat | 1 | hộp | -Thành phần cho 1 lít môi trường: - Tryptone: 15,000 Gms/L, Chiết xuất men: 5,000 Gms/L, Dextrose (Glucose): 5,500 Gms/L, - pH: 7,0±0,2 ở 250CNatri chloride: 2,500 Gms/L, L-Cystine: 0.500 Gms/L, Natri thioglycollate: 0.500 Gms/L, Resazurin sodium: 0.001 Gms/L, Agar: 0.750 Gms/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | Hộp 500g |   |
| 70 | Kháng huyết thanh H đa giá Salmonella As H-G | 1 | Lọ | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella H-G. Lọ 2 ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2ml/lọ |   |
| 71 | Bộ ống test định danh sinh hóa vi khuẩn (Gồm 4 ống: KIA, Mannit di động, Ure-indole; LDC) | 200 | Bộ  | Gồm 4 ống: Kliggler Iron Agar (KIA), Mannitol Salt Agar (Manit di động), Motility Indole Urease (Ure-indole); Lysin decarboxylase (LDC) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 4 ống/bộ |   |
| 72 | Thạch máu đổ đĩa (Nalidixic acid (BANg) | 2000 | Đĩa  | Lọc staphyloccus và streptococus. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết (α,β,γ). Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm đường hô hấp, quệt hầu họng, mủ-dịch tiết | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 đĩa/ Hộp |   |
| 73 | Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 250ml | 1000 | Chai  | Thủy tinh trong suốt, miệng rông, nút mài loại thể tích 250ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 12 chai/hộp |   |
| 74 | Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 500ml | 1000 | Chai  | Thủy tinh trong suốt, miệng rông, nút mài loại thể tích 500ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 12chai/hộp |   |
| 75 | Chủng vi sinh vật (chất thử nghiệm: Enterococcus faecalis derived from ATCC® 29212) | 1 | Bộ | Một bộ bao gồm 2 que+ Mỗi que bao gồm một viên chủng vi sinh đông khô, khoang dung dịch hoàn nguyên và que cấytăm bông kết hợp trong một thiết kế\* Bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh 2 - 8°C\* Chủng vi sinh có số đời cấy chuyền bằng hoặc nhỏ hơn 3\* Hạn sử dụng: tối thiếu 8 tháng kể từ ngày nhận sản phẩm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2que/bộ  |   |
| 76 | Chủng vi sinh vật (chất thử nghiệm: Pseudomonas aeruginosa derived from ATCC®27853) | 1 | Bộ | Sản phẩm: KWIK-STIK™Đặc điểm sản phẩm:+ Các que chủng KWIK-STIK chứa một lượng vi sinh vật và tá dược tinh khiết nhằm mục đích tạo cấu trúc và / hoặc sự ổn định bao gồm gelatin, skim milk, axit ascorbic, carbohydrate và charcoal. + Một bộ bao gồm 2 que + Mỗi que bao gồm một viên chủng vi sinh đông khô, khoang dung dịch hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong một thiết kế\* Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 8°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2 que/bộ  |   |
| 77 | Chủng vi sinh vật (chất thử nghiệm: Escherichia Coli derived from ATCC® 8739) | 1 | Bộ | Escherichia coli derived from ATCC® 8739™- Nhãn hiệu: Microbiologics – Mỹ- Mã hàng: 0483P- Quy cách: Bộ- Danh mục sản phẩm: Bacteria- Dạng: Crooks- Loại chủng: Không- Chủng trình tự bộ gen: Có- Nguồn cách ly: Feces- Đặc tính dạng sản phẩm: Đông khô- Hàng mới 100%. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2 que/bộ  |   |
| 78 | Chủng vi sinh vật (chất thử nghiệm: Salmonella enterica subsp.enterica serovar.typhimurium from ATCC®14028)  | 1 | Bộ | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium derived from ATCC® 14028™ | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2que/bộ  |   |
| 79 | Chủng vi sinh vật (chất thử nghiệm: Citrobacter freundii derived from ATCC®43864) | 1 | Bộ | F3, CA, CQ, HSD ≥8 tháng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 2que/bộ  |   |
| 80 | Ống nghe 2 dây | 10 | bộ | Ống dẫn kép, làm bằng cao su đã nhiệt đới hóa. Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. |  01 bộ/hộp |   |
| 81 | Giấy đo chức năng hô hấp | 320 | cuộn | Giấy in nhiệt tương ứng với máy đo chức năng hô hấp Spirolap MIR-ITALY; cuộn màu trăng, kích thước 110mm - 112mm x 45mm. Dài 20m | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 cuôn/hộp hoặc 5 cuộn/bịch |   |
| 82 | Đèn Clar khám tai mũi họng | 5 | bộ |  Bóng đèn LED, có độ sáng cao và gom ánh sáng tốt  | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 01 bộ/hộp |   |
| 83 |  Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong các máy xét nghiệm Elisa tự động | 4800 | Cái (tips) | - Đầu típ dẫn điện, 1100 µl, khay 96 típ/khay- Vật liệu típ: PP – Polypropylene- Vật liệu khay: PC – Polycarbonate- Kích thước típ: Dài 97.0 mm, đường kính: ≤ 1.5 mm- Kích thước khay: Dài 126.9 mm; rộng 88.4 mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 x 96 tips/hộp |   |
| 84 |  Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong các máy xét nghiệm Elisa tự động | 28128 | Cái (tips) | - Đầu típ dẫn điện, 300 µl, khay 96 típ/khay- Vật liệu típ: PP – Polypropylene- Vật liệu khay: PC – Polycarbonate- Kích thước típ: Dài 55.0 mm, đường kính: ≤ 1.5 mm- Kích thước khay: Dài 126.9 mm; rộng 88.4 mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 x 96 tips/hộp |   |
| 85 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax | 60 | Test | Khay thử Bioline™ Malaria Ag P.f/P.v là xét nghiệm nhanh, định tính để phát hiện phân biệt HRP2 (protein II giàu histidine) đặc hiệu đối với Plasmodium falciparum và Plasmodium lactate dehydrogenase (pLDH) đặc hiệu đối với Plasmodium vivax.• Chẩn đoán phân biệt giữa Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax• Hữu ích ở những khu vực mà cả Pv và Pf đều chiếm ưu thế• Phân biệt đơn nhiễm Pf với đồng nhiễm P.f/P.v• Đã được WHO tiền thẩm định• Mẫu : Máu toàn phần (5 μl)• Có kết quả xét nghiệm sau 15 phút (tối đa 30 phút)• Hạn sử dụng và nhiệt độ bảo quản: 24 tháng kể từ ngày sản xuất ở 1-40 °C• Hiệu quả:– Pf (HRP2) : Độ nhạy 99,7 %, Độ đặc hiệu 99,5 %– Pv (pLDH) : Độ nhạy 95,5 %, Độ đặc hiệu 99,5 %CÁC VẬT LIỆU ĐI KÈM• Khay thử• Chất pha loãng xét nghiệm• Dụng cụ lấy mẫu dùng một lần (Pipe mao quản hoặc cốc úp ngược)• Kim chích, gạc tẩm cồn | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 test/Hộp hoặc 25 test/ hộp |   |
| 86 | Dung dịch rửa máy (Chất tẩy kiềm mạnh để loại bỏ các chất phản ứng trên máy xét nghiệm huyết học) | 480 |  ml  | 1.Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động, máy phết và nhuộm lam.2. Sử dụng cho quá trình auto shutdown3. Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp4.Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%)5. Tính năng tự động tắt toàn bộ hệ thống: khi đặt hóa chất vào đúng vị trí trên khay mẫu rồi đặt khay mẫu vào bộ phận nạp mẫu trên thiết bị ở trạng thái sẵn sàng, quy trình tắt máy sẽ được thực hiện tự động. Xuất xứ G7. Tương thích với máy XN-330, hãng Sysmex. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 4ml x 20 lọ/Hộp |   |
| 87 | Bóng đèn máy Sinh hóa  | 2 | Cái | Điện áp: 12VCông suất: 20WChân đèn: Đặc biệtTuổi thọ: 2000 giờMục đích: Máy sinh hóaDùng cho các máy: Olympus AU400/ 480/ 640/ 640/ 680 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 Cái/hộp |   |
| 88 | Ống đựng mẫu bệnh phẩm nước tiểu | 50000 | Cái | Ống dùng để lấy mẫu xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểuChất liệu: Nhựa PP màu trắng, an toàn Y tế, không hóa chất, có hoặc không có nắp, trơn lángThể tích 10ml; KT 16 x 100mmĐạt ISO 13485 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 250 cái / TúiHoặc 500 cái/túi |   |
| 89 | Master Mix định lượng PCR | 100 | Test | Hỗn hợp mastermix cho phản ứng Realtime PCR sử dụng đầu dò huỳnh quang (probe), Có hệ thống chống ngoại nhiễm UDG, Ứng dụng: Định lượng DNA bằng Realtime PCR, RT-PCR, SNP, Bảo quản: -20 độ C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 test/ Hộp |   |
| 90 | Ống bảo quản mẫu 2.0mL | 14800 | Cái | - Ống nắp vặn 2ml- Chất liệu: PP/PS- Chịu được tốc độ ly tâm lên đến 4500 rpm- Chiều dài ống >=45m, - Đường kính ngoài 12,08mm, - Tiệt trùng, không chứa DNase, RNase, pryogen- Nhiệt độ chịu được -80 ~ 121 độ C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/ túi |   |
| 91 | Bông hút nước y tế | 361 | Kg | 100% bông xơ tự nhiên, màu trắng, mịn, khối bông dễ dàng tách thành nhiều lớp. pH: 5,0 ÷ 8,0, độ ẩm ≤ 8,0, tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Đạt các tiêu chuẩn theo DDVN V, FDA  | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 kg/gói |   |
| 92 | Khẩu trang y tế 3 lớp | 23400 | Cái | 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn; Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn…Thanh tựa mũi làm từ nhựa, bên trong không hoặc có lõi thép gắn cố định với khẩu trang, dễ định hình; Dây đeo làm từ vài thun co giãn hoặc vải không dệt | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 50 cái/ hộp |   |
| 93 | La men  | 200 | Hộp | Kích thước 22x22mm, dày 0.13 - 0.16mm / Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân dầu tiên có độ trong suốt cao chất lượng đảm bảo dể giúp kết quả xét nghiệm được chính xác. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp |   |
| 94 | Tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm | 15000 | Cái | Thân que nhựa là nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, dài khoảng 150mm. 1 đầu que bằng bông xơ tự nhiên. Sản phẩm được tiệt trùng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. |   |   |
| 95 | Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu (Anti A) | 50 | Lọ | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Phát hiện kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 ml / lọ  |   |
| 96 | Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu (Anti AB) | 50 | Lọ | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Phát hiện kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 ml / lọ  |   |
| 97 | Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu (Anti B) | 50 | Lọ | Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ ABO để định nhóm máu. Phát hiện kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 ml / lọ  |   |
| 98 | Viên nén khử khuẩn | 14000 | Viên | Thành phần: NaDCC 50 %, Adipic acid 22,5 %, phụ gia 27–28 %Dạng: Viên sủi trắng, 2,5 g/viênĐóng gói: 100 viên/hộpPhổ tác dụng: Vi khuẩn, virus, nấm, bào tử, niêm dịch máuAn toàn: Găng tay/mắt khẩu trang, không dùng dưới dạng xịt, không thải vào nước | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 viên/ Hộp |   |
| 99 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | 55 | Can | Dung dịch ngâm khử khuẩn Glutasept S Thành phần chính: 100 g Glutasept S chứa: 2,0 g Glutaraldehyde (CAS 111- 30-8), tức hàm lượng Glutaraldehyde 2% (Steranios 2%) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 5 lít/can |   |
| 100 | Nhũ tương lòng đỏ trứng gà có chứa kali tellurite | 10 | Chai  | Thành phần: Sterile Egg-Yolk 200 ml/l; NaCl 4.25 g/l; Potassium tellurite 2.1 g/l; distilled water to give a final volume of 1000 ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 ml/ chai |   |
| 101 | Cồn 96° | 440 | Lít | Thành phần: Ethanol: 96 chất lỏng trong suốt có mùi thơm đặc trưng. Quy cách: Can 20 lít có tem nhãn mác rõ ràng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 20 lít/ can |   |
| 102 | Môi trường nuôi cấy nấm men- Mốc  | 1 | Hộp | Composition (g/l): Enzymatic digest of animal and plant tissue 5.0; D (+) Glucose 10.0; Potassium dihydrogenphosphate 1.0; Magnesium sulfate monohydrate 0.5; Dichloran 0.002; Rose Bengal 0.025; Chloramphenicol 0.1; Agar-agar 15.0. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 500 g/hộp |   |
| 103 | Túi ủ kỵ khí | 400 | Túi | Hóa chất trong túi nilon, đặt vào bình ủ kỵ khí 2.5-3.5 lít để tạo môi trường kỵ khí trong phương pháp định danh và KSĐ dành cho nhóm vi khuẩn kỵ khí. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 túi /Gói |   |
| 104 | Bao cao su tránh thai | 29952 | Cái | Chất liệu là cao su và bao phủ bởi lớp gel bôi trơn bên ngoài | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 144 cái/ hộp |   |
| 105 | Bộ kit realtime PCR đo tải lượng DNA HBV | 384 | Test |  Kit được thiết kế để định lượng DNA của virus viêm gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh, huyết tương người chống đông bằng EDTA.- Đóng gói gồm: HBV PCR premix, các nồng độ chứng dương chuẩn HBV (HBV SPC từ 1 đến 5 DNA), chứng dương thấp HBV LPC, chứng dương cao HBV HPC, NTC, dung dịch đệm SL (SL buffer), Tấm film quang học (Tấm dán trong suốt), hướng dẫn sử dụng nhanh, hướng dẫn sử dụng chi tiết- Ngưỡng phát hiện (LoD): 6.1-7.3 IU/ml trong huyết tương- Giới hạn định lượng - LoQ: 1.18 Log10 IU/ml- Khoảng tuyến tính: 1.18-8.00 Log10IU/ml- Độ nhạy: 100 % (95% C.I 97.19 - 100)- Độ đặc hiệu: 100 % (95% C.I 96.65 - 100)- Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương-EDTA- Thể tích đệm mẫu 400 microlit- Bảo quản ở nhiệt độ: từ -15 đến -25 độ C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 96 Test/Kit |   |
| 106 | Test xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Dengue | 10 | Hộp  | Định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể ở huyết thanh hoặc huyết tương chống lại vi rút Dengue (DEN 1-4).Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgM người kháng lại virút Dengue (DEN 1-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần bộ xét nghiệm:- Khay vi giếng: 12 thanh. Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có 8 giếng phủ kháng nguyên. Nguyên liệu phủ đã bị bất hoạt- Huyết thanh chuẩn: 2 x 2 ml, sẵn sàng để sử dụng- Huyết thanh chứng âm: 2 ml, sẵn sàng để sử dụng- Chất liên hợp kháng IgM người: 13 ml, sẵn sàng để sử dụng- Dung dịch rửa đậm đặc: 33.3 ml- Đệm pha loãng: 2 x 50 ml, sẵn sàng để sử dụng- Dung dịch dừng phản ứng: 15 ml, sẵn sàng để sử dụng- Cơ chất: 13 ml, sẵn sàng để sử dụngTỉ lệ pha loãng: 1:101, Tổng thời gian ủ 120 phút ở 37oC và 15 phút ở nhiệt độ phòngĐọc kết quả ở bước sóng 405 nmĐộ nhạy: 96.2%Độ đặc hiệu: > 99.3%Độ chụm nội xét nghiệm: 1.9% - 6.8%Độ chụm liên xét nghiệm: 5.2% - 7.7%Độ đặc hiệu: không có phản ứng chéo đáng kể với FSME / TBE IgM, Borrelia burgdorferi IgM, Virus cúm A IgM và Leptospira IgMĐộ ổn định: ở 2-8oC trong 22 tháng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 96 test/Hộp |   |
| 107 | Test xét nghiệm đinh lượng, định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Sởi | 10 | Hộp  | Định tính để phát hiện các kháng thể IgM của người trong huyết thanh hoặc huyết tương nhằm chống lại Virus sởi.Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể IgM của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại Virus Sởi Thành phần bộ xét nghiệm:- Khay vi giếng: 12 cái. Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có 8 giếng phủ kháng nguyên. Nguyên liệu phủ đã bị bất hoạt.- Huyết thanh chuẩn: 2 x 2 ml, sẵn sàng để sử dụng. - Huyết thanh chứng âm: 2 ml, sẵn sàng để sử dụng.- Chất liên hợp kháng IgM người: 13 ml, sẵn sàng để sử dụng.- Dung dịch rửa đậm đặc: 33.3 ml- Đệm pha loãng: 2 x 50 ml, sẵn sàng để sử dụng.- Dung dịch dừng phản ứng: 15 ml, sẵn sàng để sử dụng.- Cơ chất: 13 ml, sẵn sàng để sử dụngTỉ lệ pha loãng: 1:101, Tổng thời gian ủ 120 phút ở 37oC và 15 phút ở nhiệt độ phòngĐọc kết quả ở bước sóng 405 nmĐộ nhạy: 98.9%Độ đặc hiệu: > 99.0%Độ chụm nội xét nghiệm: 1.9% - 2.8%Độ chụm liên xét nghiệm: 5.2% - 9.3%Độ đặc hiệu: không có phản ứng chéo đáng kể với virus Mumps IgM, virus cúm IgM, Virus Epstein-Barr VCA IgM, Adenovirus IgM, Rubella Virus IgM, Virus hợp bào hô hấp IgM, Parvovirus IgM, Chikungunya Virus IgM và virus Dengue IgM.Độ ổn định: ở 2-8oC trong 22 tháng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 96 test/hộp |   |
| 108 | Test xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Viêm não Nhật Bản | 10 | Hộp  | Bộ xét nghiệm dùng để xác định định tính kháng thể IgM kháng virus Viên não Nhật Bản trong huyết thanh hoặc huyết tương người.Thành phần: + Dải Microtiter được phủ cho IgM người + Dung dịch đệm pha loãng mẫu cho IgM loại A + JE Kiểm soát âm tính + JE IgM Kiểm soát dương tính + Kháng nguyên JE (JERA) cho IgM + Kháng nguyên tế bào bình thường sẵn sàng sử dụng (NCA) cho JE IgM + Enzyme Conjugate-HRP cho JE IgM + 10X Dung dich đệm rửa + EnWash + Chất nền TMB + Dung dịch dừng phản ứng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 96 test/hộp |   |
| 109 | Test xét nghiệm định lượng định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Rubella  | 2 | Hộp  | Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể IgM người kháng virus Rubella trong huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần bộ xét nghiệm:- Khay vi giếng: 12 thanh. Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có 8 giếng phủ kháng nguyên. Nguyên liệu phủ đã bị bất hoạt- Huyết thanh chuẩn: 2 x 2 ml, sẵn sàng để sử dụng- Huyết thanh chứng âm: 2 ml, sẵn sàng để sử dụng- Chất liên hợp kháng IgM người: 13 ml, sẵn sàng để sử dụng- Dung dịch rửa đậm đặc: 33.3 ml- Đệm pha loãng: 2 x 50 ml, sẵn sàng để sử dụng- Dung dịch dừng phản ứng: 15 ml, sẵn sàng để sử dụng- Cơ chất: 13 ml, sẵn sàng để sử dụngTỉ lệ pha loãng: 1:101, Tổng thời gian ủ 120 phút ở 37oC và 15 phút ở nhiệt độ phòngĐọc kết quả ở bước sóng 405 nmĐộ nhạy: > 99.0%Độ đặc hiệu: 96.8%Độ chụm nội xét nghiệm: 2.4% - 2.9%Độ chụm liên xét nghiệm: 2.9% - 4.9%Độ đặc hiệu: không có phản ứng chéo đáng kể với Epstein-Barr Virus IgM, Herpes Simplex Virus IgM, Measles Virus IgM, Mumps Virus IgM, Toxoplasma gondii IgM, Varicella Zoster Virus IgM, Parvovirus IgM, Zika Virus IgM, Chikungunya Virus IgM và Dengue Virus IgMĐộ ổn định: ở 2-8oC trong 22 tháng | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 96 test/hộp |   |
| 110 | Dây bơm dùng cho máy huyết học | 20 | chiếc | Dây bơm dùng cho máy phân tích huyết học. Dây bơm bằng cáo su lưu hóa | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 1 chiếc/túi |   |
| 111 | Vật tư xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường | 10 | Lọ | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: đỏ sẫmĐộ pH: 7.0 tới 9.0Tính tan: tan trong nướcThành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. |  2 ml/ Lọ |   |
| 112 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng | 2100 | Cái | Hộp có dung tích 5,0 lít, hình chữ nhật, màu vàng, không mùi. Kích thước: 15,5cm x 12cm x 27,3cm (± 2%); được làm bằng giấy Duplex, cán màng PE. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 20 hoặc 50 Cái/ Hộp |   |
| 113 | Huyết tương thỏ | 12 | Hộp | Huyết tương thỏ đông khô với EDTA, lyophilized (Xác định tính gây bệnh Staphylococci bằng phương pháp ống trực tiếp- Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C.Quy cách: Hộp gồm 06 lọ x 3ml) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | (6 lọ x 3 ml)/Hộp |   |
| 114 | Kim chích máu, loại đầu xoay | 31200 | Cái | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại; Tiệt trùng từng cây. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp |   |
| 115 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng HEV | 360 | Test | Định tính phát hiện kháng thể IgM HEV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phầnĐộ nhạy tương quan: >=98,1%, Độ đặc hiệu tương quan: >=99,2% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 30 test/hộp hoặc quy cách khác |   |
| 116 | Lam kính mài | 26296 | Cái | Bằng thủy tinh, trong suốt, không mốc, không xước, loại nhám. Dày 1-1,2mm, KT 24mm x 76,2 mm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 72 cái/hộp hoặc quy cách khác |   |
| 117 | Màng lọc (Lỗ lọc 0.2µm) | 1000 | Cái | Chất liệu: Cellulose nitrate Đường kính 47mm, kích thước lỗ lọc: 0.2µm. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp hoặc quy cách khác |   |
| 118 | Màng lọc (lỗ lọc 0.45µm) | 5000 | Cái | Chất liệu: Cellulose nitrate Đường kính 47mm, kích thước lỗ lọc: 0.45µm. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 100 cái/hộp hoặc quy cách khác |   |
| 119 | Sinh phẩm realtime RT-PCR 100 phản ứng | 1 | Hộp | Mục đích: Bộ sinh phẩm thực hiện phản ứng Realtime RT PCR trong các xét nghiệm Biểu hiện gen, phát hiện mầm bệnh, phát hiện virus... | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. |  Hộp 100 phản ứng |   |
| 120 | Test phát hiện kháng nguyên NS1 Virus Dengue | 150 | Test | Phát hiện và phân biệt kháng nguyên virus Dengue NS1, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phầnHoạt chất và thành phần chính:• 1 khay thử bao gồm: Cộng hợp vàng: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Dengue ns1-keo vàng( 0.27±0.05µg).Vạch thử: kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Dengue Ns1(0.64±0.20µg).Vạch chứng: IgG Dê kháng chuột (0.72±0.14µg)Độ nhạy 92,4% và độ đặc hiệu là 98,4%. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 25 test hoặc 50 test/hộp |   |
| 121 |  Test giang mai | 5000 | Test | Thành phần gồm:  Kháng nguyên tái tổ hợp Treponema pallidum Huyết thanh dê kháng Treponema pallidum Dung môi: đệm Tris-HCL; Natri azide Độ nhạy ≥ 98.9%; Độ đặc hiệu ≥98.5%;  | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 30 test/hộp hoặc 40 test/hộp |   |
| 122 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu D | 500 | ml | Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 10 ml/ lọ |   |
| 123 | Yếu tố dạng thấp | 20 | Lọ | Dung dịch dùng để loại bỏ các yếu tố viêm khớp dạng thấp RF IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tuỷ (CSF), là bước ban đầu trong việc xác định sự hiện diện của kháng thể đặc hiệu IgM trong các xét nghiệm miễn dịch gián tiếp. Lọ 20ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 20 ml/ lọ |   |
| 124 | Gel bôi trơn | 420 | tuýp | Thành phần gồm: Chlorhexidine, Degluconate and Methyl Hydroxybenzoate.Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 82 gam/ tuyp |   |
| 125 | Bộ mồi xét nghiệm bệnh Bạch hầu CUP\_rpoBP | 1 | Ống | - Đoạn dò DNA đánh dấu huỳnh quang tại 2 vị trí 3',5'cho xét nghiệm PCR, RTPCR - Nồng độ tổng hợp: 40nmol/ống.- Đoạn dò DNA: 5" HEX- 3" BHQ-1.-Đóng gói: dạng đông khô- Tinh sạch HPLC nồng độ tối thiểu sau tinh sạch: 3,75nmol, nồng độ trung bình sau tinh sạch 15nmol- Sản phẩm Probe sau tinh sạch có thể chia nhỏ thành các ống (aliquot), mỗi (aliquot)5nmole hoặc 2nmole theo yêu cầu của khách hàng để giúp dễ dàng sử dụng và tránh nhiễm- Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485  | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. | 40 nmol/ Ống |   |
|  | **Tổng cộng: 125 danh mục** |  |  |  |  |

**PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP****Địa chỉ:****Điện thoại:** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Nghệ An, ngày tháng năm 2025* |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá tại thư mời số /TM-KSBT ngày 19 /8/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi *[ghi tên đơn vị cung cấp]*….., địa chỉ:…..*[ghi địa chỉ đơn vị]* báo giá cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiệt bị y tế cho gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiệt bị y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2025-2026 (đợt 2) như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | STT trong thư mời báo giá | Danh mục hàng hóa | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách đóng gói | Mã HS (nếu có) | Năm sản xuất | Hãng/Nơi sản xuất | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có).*

2. Thư chào giá có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc đăng kí hộ doanh nghiệp hoặc các tài liệu khác tương đương; không thuộc trường hơp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*- Như trên;- Lưu:….. | *………., ngày tháng năm 2025*Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) |