## Pl 1
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Phụ lục 1. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo thư mời báo giá số TM/KSBT ngày tháng năm 2024
TT | Tên danh mục vật tư | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật | ĐVT | số lượng | ghi chú
1 | Bộ dụng cụ chuẩn để hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt (Máy đo nhiệt độ 2 kênh) | Dùng để hiệu chuẩn các thiêt bị đo nhiệt Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị: - Đo kiểu K : -50 đến 1300oC/ -58 đến 1999oF - Độ chính xác : 0.3% - Độ phân giải : 0.1oF/1oC | Cái | 1
2 | Buret thủy tinh 10ml | Dung tích: 10ml Chất liệu: Thủy tinh Độ chính xác: + 0.02 chuẩn AS Chia vạch: 0.02 | Cái | 1
3 | Micropipette | Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích. Bề mặt ngoài phía trên được phủ: Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) Dải thể tích: 10 µl – 100 ml | Cái | 1
4 | Micropipette | Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích. Bề mặt ngoài phía trên được phủ: Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) Dải thể tích: 100 µl – 1000 ml | Cái | 1
5 | Bếp gia nhiệt | Có thể đặt được nhiều vị trí trên bề mặt Kích thước bề mặt gia nhiệt (mm): 600 × 400 Sản xuất:: 2022-2024 Công suất (KW): 3,6 Điện áp đầu vào (V): 220/ 50-60 Hz Nhiệt độ bề mặt (℃): <= 400 Trọng lượng: khoảng 35 kg | Cái | 1
6 | Tủ bảo quản mẫu, hóa chất 0 - 10 ºC | Dung tích sử dụng: 340 lít - Ngăn mát 340 lít Số cửa:2 cửa Số ngăn:2 ngăn mát Công suất danh định:204W Nhiệt độ ngăn mát (độ C):0°C - 10°C Công nghệ tích hợp:Làm lạnh trực tiếp Chất liệu dàn lạnh:Nhôm Chất liệu lòng tủ:Nhựa Chất liệu bên ngoài:Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện, Cửa tủ: Kính cách nhiệt Low-E Tiện ích: Đèn LED; Vỉ Khoá; cửa tủ: Cửa kính; Lỗ thoát nước; Bánh xe Kích thước, khối lượng:Cao 200.7 cm - Ngang 62.6 cm - Sâu 60.8 cm - Nặng 72 kg Loại Gas:R134a Độ ồn:32 - 42 dB | Tủ | 1

## PL 2
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Phụ lục 2. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo thư mời báo giá số TM/KSBT ngày tháng năm 2024
TT | Tên danh mục vật tư | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật | Đơn vị tính | số lượng | ghi chú
1 | Máy đo Clo | Thang đo 0.00 đến 5.00 mg/L (ppm) Cl2 Độ phân giải 0.01 mg/L (ppm) Độ chính xác ±0.03 mg/L và ±3% giá trị đo Nguồn đèn Đèn LED Nguồn sáng tế bào quang điện silicon @ 525 nm Loại cuvet tròn, đường kính 24.6mm Tự Động Tắt sau 15 phút không sử dụng Môi Trường 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% Pin 3 pin 1.5V Kích thước 142.5 x 102.5 x 50.5 mm Khối lượng 380 g Bảo hành 12 tháng . Cung cấp gồm: - Máy đo chính - 2 cuvet có nắp - Dung dịch CALCheck để hiệu chuẩn máy - 3 pin 1.5V - Khăn lau cuvet - Kéo - Chứng chỉ chất lượng từ nhà máy - Hướng dẫn sử dụng - Vali đựng máy - Chất chuẩn đo Clo dư, - 100 mẫu/hộp | Máy | 1