## PHỤ LỤC 1
Danh mục dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị chuyên dùng sang trụ sở mới tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đối với các thiết bị cần kỹ sư chính hãng thực hiện (Kèm theo thư mời báo giá số /TM-KSBT ngày 16 tháng 04 năm 2026)
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Ghi chú
1 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao: (gồm 01 máy chính, 01 máy tính, 01 máy in). Nước sản xuất: Agielent Technologies-Đức; Model: '1200SERIES JP82012362 DE62974072 DE90379705 DE713666737 DE60561952 | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 4 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
2 | Hệ thống sắc kí khí khối phổ (2 lần khối phổ): 01 bộ (gồm 01 máy sắc kí khí, 01 hệ thống bơm mẫu tự động, 01 máy khối phổ 01 máy tính, 01 máy in, 01 thiết bị lấy mẫu sục và bẫy, 01 bộ lưu điện, 01 bơm chân không, 01 máy hút dịch, 04 bình khí và phụ kiện đi kèm. Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ; Model: TSQ 9610 | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, ,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
3 | Hệ thống sắc ký ion kép: 01 bộ (gồm 01 hệ thống máy chính, 01 hệ thống đưa mẫu tự động, 01 bộ đầu dò điện hóa, 01 bộ đầu dò dẫn điện, 01 bộ lưu điện, 01 bình khí, 01 máy tính, 01 máy in và phụ kiện đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ; Model: Dionex ICS-6000 DC | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
4 | Hệ thống tách chiết tự động m2000rt (kèm theo bộ máy tính, UPS. Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ/Abbott? ; Model: M2000sp | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
5 | Máy RealTime-PCR m2000sp bộ máy tính, UPS đi kèm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ/Abbott?; Model: 11900 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
6 | Máy RealTime-PCR Rotor Gen Q (máy tính, máy in, UPS đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Korea; Model :UF150191 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
7 | Hệ thống hút khí áp lực âm | 1 | Hệ Thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
8 | Máy đo thính lực kèm buồng đo. Hãng sx/ Nước sản xuất:Interacoustics A/S- BA LAN; Model: AD 629 | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 2 khoa Bệnh nghề nghiệp số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 5 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | Số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện