## Pl 1
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Phụ lục 1. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo thư mời báo giá số TM/KSBT ngày tháng 9 năm 2024
TT | Tên danh mục vật tư | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | số lượng | ghi chú
1 | Bộ dụng cụ chuẩn để hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt (Máy đo nhiệt độ 2 kênh) | Mô tả các tính năng: Dùng để hiệu chuẩn các thiêt bị đo nhiệt Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị: - Đo kiểu K : -50 đến 1300oC/ -58 đến 1999oF - Độ chính xác : 0.3% - Độ phân giải : 0.1oF/1oC - Kích thước : 150x72x35mm | Cái | Cái | 1
2 | Buret thủy tinh 10ml | Dung tích: 10ml Chất liệu: Thủy tinh Độ chính xác: + 0.02 chuẩn AS Chia vạch: 0.02 | Cái | Cái | 1
3 | Micropipette | Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích Dải thể tích: 10 µl – 100 ml |  | Cái | 1
4 | Micropipette | Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích Dải thể tích: 100 µl – 1000 ml |  | Cái | 1
5 | Ống phá mẫu | * Dung tích: 400ml * Kích thước: Cao 300mm, đường kính đáy 72mm * mã sản phẩm: 12-0310 | Ông | Ông | 4
6 | Bếp gia nhiệt | Kích thước đĩa: 310 x 620 mm Bề mặt đĩa gia nhiệt: phủ sứ (ceramic) Nhiệt độ gia nhiệt tối đa 350°C. Độ chính xác ±0.3℃ tại nhiệt độ cài đặt Công suất gia nhiệt: 2 kW Nguồn điện: 1 pha, AC 230 V, 50/60 Hz | Cái | Cái | 1
7 | Tủ bảo quản mẫu, hóa chất 0 - 15 ºC | *Kiểu tủ: Tủ đứng, cửa kính 1 cánh *Climate type: ST (thép không gỉ) * Kiểu làm mát: làm lạnh tuần hoàn khí cưỡng bức * Độ ồn: ≤ 50 dB * Khoảng nhiệt độ: +2°C - +15°C * Thể tích: 625 Lít * Khối lượng (Net/gross): 165/185kg * Kích thước trong: 750 x 820 x 2100mm * Kích thước ngoài: 850 x 980 x 2240mm | Tủ | Tủ | 1
8 | Bể rửa siêu âm | *Dung tích tối đa: 10,5 L *Phạm vi nhiệt độ: Môi trường +5 đến 70 ºC *Công suất siêu âm: 200 W *Công suất gia nhiệt: 250W *Tần số hoạt động: 32-38 KHz | Cái | Cái | 1
9 | Micropipette | Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích Dải thể tích: 0.1 µl – 10 ml | Cái | Cái | 1
10 | Bộ phân phối dung môi Dispenser | Ống định lượng Dispenser genius 0.2- 2.0 ml/0.5ml | Cái | Bộ | 1
11 | Buret điện tử | Titrette, DE-M, kèm phụ kiện 25 ml có van chuẩn độ/van tuần hoàn ,độ phân giải tối đa 0,001 ml, A% <= +/- 0,07, CV% <= 0,025 | Cái | Cái | 1

## PL 2
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Phụ lục 2. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo thư mời báo giá số TM/KSBT ngày tháng 9 năm 2024
TT | Tên danh mục vật tư | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | số lượng | ghi chú
1 | Máy đo Clo | Thang đo 0.00 đến 5.00 mg/L (ppm) Cl2 Độ phân giải 0.01 mg/L (ppm) Độ chính xác ±0.03 mg/L và ±3% giá trị đo Nguồn đèn Đèn LED Nguồn sáng tế bào quang điện silicon @ 525 nm Loại cuvet tròn, đường kính 24.6mm Tự Động Tắt sau 15 phút không sử dụng Môi Trường 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% Pin 3 pin 1.5V Kích thước 142.5 x 102.5 x 50.5 mm Khối lượng 380 g Bảo hành 12 tháng . Cung cấp gồm: - Máy đo chính - 2 cuvet có nắp - Dung dịch CALCheck để hiệu chuẩn máy - 3 pin 1.5V - Khăn lau cuvet - Kéo - Chứng chỉ chất lượng từ nhà máy - Hướng dẫn sử dụng - Vali đựng máy - Chất chuẩn đo Clo dư, - 100 mẫu/hộp | Máy | Máy | 1