## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Máy đo độ ồn Hãng sx/ Nước sản xuất: Cirrus- Anh Model: Cirrus-172B | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
2 | Máy đo bụi hiện số ĐT Hãng sx/ Nước sản xuất: Casella/Anh Model: Microdust pro | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
3 | Máy đo khí độc Hãng sx/ Nước sản xuất: Drager/ Đức Model: X-am 8000 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
4 | Máy đo khí SO2 Hãng sx/ Nước sản xuất: Drager/ Đức Model: Drager pac 6500 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
5 | Máy đo bức xạ nhiệt Hãng sx/ Nước sản xuất: TSI/Mỹ Model: QT-46-BATT220 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
6 | Máy đo vi khí hậu Hãng sx/ Nước sản xuất: Sauermann - Pháp Model:AMI310 | 2 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
7 | Máy đo ánh sáng Hãng sx/ Nước sản xuất: SelvaZZano/Ý Model: HD2102.2 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
8 | Máy đo tiếng ồn Hãng sx/ Nước sản xuất: Rion - Nhật Model: NL-43 EX | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
9 | Máy đo điện từ trường Hãng sx/ Nước sản xuất: Teledyne Flir Commercial Systems/Mỹ Model: EMF450 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
10 | Máy đo độ rung Hãng sx/ Nước sản xuất: Rion - Nhật Model: VM- 82A | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
11 | Máy lấy mẫu bụi Hãng sx/ Nước sản xuất: Environmental Devices Corporation/Mỹ Model: DS-2.5 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
12 | Máy đo bụi Hãng sx/ Nước sản xuất: Sibata/Nhật Bản Model: LD-5D | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
13 | Máy phân tích khí (đa chỉ tiêu, cencer điện hoá) Hãng sx/ Nước sản xuất: Industrial Scientific /Mỹ Model: MX6 iBrid | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
14 | Máy đo ánh sáng Hãng sx/ Nước sản xuất: Ana/Nhật bản Model: ANAF-11 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
15 | Máy đo phóng xạ Hãng sx/ Nước sản xuất:S.E.International/Mỹ Model: RADIATION ALERT MONITOR 4 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
16 | Máy siêu âm 2D đen trắng Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Sonoscape | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
17 | Máy đo huyết áp điện tử Hãng sx/ Nước sản xuất: Omron/Nhật | 10 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
18 | Máy đo khúc xạ mắt Hãng sx/ Nước sản xuất: Jinglian/Trung Quốc Model: SJR-9900 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
19 | Xe chụp XQ Hãng sx/ Nước sản xuất: VIKOMED/Việt Nam Model: Titan 2000 CHEST PLUS | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
20 | Máy điện tim Hãng sx/ Nước sản xuất: Nihon Kohden/Nhật bản Model: ECG-9620L; ECG-1150L | 2 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
21 | Máy điện tim Hãng sx/ Nước sản xuất: Fukuda Denshi/Nhật Bản Model: FX-8200 | 2 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
22 | Máy đo chức năng hô hấp Hãng sx/ Nước sản xuất: MIR/Italya Model: Spirolab | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
23 | Máy đo thính lực Hãng sx/ Nước sản xuất: Interacoustics A/S/Ba Lan; Maico/Đức Model: AD629; ST20 | 2 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
24 | Hệ thống Nội soi Tai Mũi Họng Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam Model: ENT-1000 | 1 | Bộ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
25 | Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin Mã thiết bị: 191348/191356 Hãng sx/ Nước sản xuất: Medical Systems Model:TCW 4000AC | 2 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
26 | Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin Mã thiết bị: 4231500/4231498/4231495 Hãng sx/ Nước sản xuất: Luxembourg Model:TCW 3000AC | 3 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
27 | Buồng Lạnh Mã thiết bị: BL Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
28 | Tủ lạnh Mã thiết bị: BE07F4EONO00EI8F0017 Hãng sx/ Nước sản xuất: Medical Systems Model: HBC -70 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
29 | Tủ đông bảo quản vắc xin và bình tích lạnh Mã thiết bị: 20213662048 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đenmark Model: MF314 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
30 | Tủ Lạnh Mã thiết bị: 8152249 Hãng sx/ Nước sản xuất: Luxembourg Model: TFW 800 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
31 | Tủ lạnh bảo quản vácxin Hãng sx/ Nước sản xuất: Luxembourg Model: TCW 80AC | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
32 | Tủ bảo quản mấu, hóa chất O-15 độ C Mã thiết bị: XNSD014 Hãng sx/ Nước sản xuất: SANYO/ Nhật Bản Model: MPR- 161D(H) | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
33 | Tủ âm sâu 40 C Mã thiết bị: XNVK033 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanyo/Nhật Model: MDF-U5411 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
34 | Tủ lạnh âm sâu 20-40°C Mã thiết bị: XNHIV06 Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Model: U5312-PB 15050117 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
35 | Tủ lạnh âm sâu 20-40°C Mã thiết bị: XNHIV07 Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Model: MDFU334 12110260 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
36 | Tủ lạnh bảo quản hóa chất, sinh phẩm Mã thiết bị: XNHIV08 Hãng sx/ Nước sản xuất: Thái Lan Model: 46528 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
37 | Tủ lạnh âm sâu -50 Mã thiết bị: XNST18 Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Model: MDF-U33V | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
38 | Tủ âm sâu -200C Mã thiết bị: XNVS 24 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanyo/Nhật Model: MDF236 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
39 | Máy đốt điện CTC Hãng sx/ Nước sản xuất: ALSA/Ý Model: LSU100 3113-12/11 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
40 | Máy áp lạnh CTC Hãng sx/ Nước sản xuất: LEiSEGANG/ ĐỨC Model: LEiSEGANG LM-900 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
41 | Nồi hấp tiệt trùng Hãng sx/ Nước sản xuất: TVUMENDK Medico/Nga Model: TVUMENDK BK75-01 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
42 | Tủ sấy Hãng sx/ Nước sản xuất: Menmert GmbH+Co.KG-Đức Model: UN160.B5160060; UN55.B215239 | 2 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
43 | Nồi hấp tiệt trùng (>= 200 lít) Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam Model: NHTQ200 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
44 | Tủ sấy dụng cụ (180-200l) Hãng sx/ Nước sản xuất: Menmert GmbH+Co.KG-Đức Model: UN260 | 2 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
45 | Máy đo thân nhiệt từ xa Hãng sx/ Nước sản xuất: Malaysia Model: FLIRA500-EST thermal core202 | 3 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
46 | Máy đo thân nhiệt từ xa Model: Testo 885-2 | 2 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
47 | Máy ủ xét nghiệm sinh hóa Mã thiết bị: XNSD010.1 Hãng sx/ Nước sản xuất: Huna/Trung Quốc Model:Huma cube | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
48 | Máy xét nghiệm nước tiểu Mã thiết bị: XNSD011 Hãng sx/ Nước sản xuất: CLINITEK Status/Đức Model: NY10591 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
49 | Máy xét nghiệm nước tiểu Mã thiết bị: XNSD012 Hãng sx/ Nước sản xuất: CLINITEK Status/Đức Model: NY10591 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
50 | Máy Ly tâm Mã thiết bị: XNSD015 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model: C309 -594 - USA | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
51 | Tủ ấm Mã thiết bị: XNVK016 Hãng sx/ Nước sản xuất: SANYO/Nhật Bản Model: MIR-162 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
52 | Máy li tâm lạnh 14.000v/p Mã thiết bị: XNST06.1 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model:HERMLE Z216MK | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
53 | Máy li tâm lạnh 14.000v/p Mã thiết bị: XNST06.2 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: HERMLE Z216MK | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
54 | Máy Ủ nhiệt Mã thiết bị: XNST07 Hãng sx/ Nước sản xuất: CHN Model: LATNET | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
55 | Tủ an toàn sinh học Mã thiết bị: XNHIV005 Hãng sx/ Nước sản xuất: Thái Lan Model: 0123B-A2 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
56 | Máy ly tâm Mã thiết bị: XNHIV03 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đài Loan Model:802252 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
57 | Máy ly tâm Mã thiết bị: XNHIV09 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: 48070060 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
58 | Máy đọc BIORAD: Mã thiết bị: XNKT06.1 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model: PR4100/ 2308002138 | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
59 | Lò nung Mã thiết bị: XNHL58 Hãng sx/ Nước sản xuất: Naberthem/GmbH - Đức Model: LT-5/12B180 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
60 | Tủ sấy Mã thiết bị: XNHL87 Hãng sx/ Nước sản xuất: Korea Model: JSOF-153P | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
61 | Tủ sấy Mã thiết bị: XNHL56 Hãng sx/ Nước sản xuất: Memmert-Đức Model: 100-180 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
62 | Cân phân tích Mã thiết bị: XNHL34 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sartorius -Đức Model: Quintix 125D-1S | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
63 | Máy đo pH Mã thiết bị: XNHL21 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model: Inolab pH 7310 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
64 | Máy quang phổ hấp thụ phân tử Mã thiết bị: XNHL20 Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản Model: U-2910 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
65 | Máy đo độ màu Mã thiết bị: XNHL12 Hãng sx/ Nước sản xuất: Xylem - Mỹ Model: photoLab 7100 VIS | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
66 | Máy đo độ đục Mã thiết bị: XNHL11 Hãng sx/ Nước sản xuất: Xylem - Mỹ Model: Turb 750 IR | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
67 | Máy lọc nước khử ion Mã thiết bị: XNHL10 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sartorius -Đức Model: H2Opro-UV-T-TOC | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
68 | Cân phân tích Mã thiết bị: XNHL97 Hãng sx/ Nước sản xuất: METTLER-TOLEDO/ Thụy Sĩ- Model: MA204 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
69 | Máy quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS Mã thiết bị: XNHL80 Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản Model: UV-1800 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
70 | Nồi cách thủy (Bể điều nhiệt) Mã thiết bị: XNHL93 Hãng sx/ Nước sản xuất: Lab Tech-Hàn Quốc Model: LWB-111D | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
71 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh Mã thiết bị: XNHL09 Hãng sx/ Nước sản xuất: Extech, Taiwan Model: EA10 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
72 | Máy lấy mẫu không khí Mã thiết bị: XNHL26 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sibata - Nhật Bản Model: MP-W5P | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
73 | Máy lấy mẫu không khí Mã thiết bị: XNHL43 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sibata - Nhật Bản Model: MP-W5P | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
74 | Hệ thống Cô quay chân không Mã thiết bị: XNHL25 Hãng sx/ Nước sản xuất: IKA- Malaysia Model: RV 10 Digital | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
75 | Máy phân tích khí (đa chỉ tiêu sử dụng công nghệ NDIR hoặc đầu dò FID và PID) Mã thiết bị: XNHL23 Hãng sx/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ Model: TVA 2020 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
76 | Hệ thống BOD (24 vị trí) Mã thiết bị: XNHL16 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model:Oxitop - IDS IS 12 & Multi 3620 IDS & TS 608- G/2-i | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
77 | Hệ thống COD Mã thiết bị: XNHL13 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model:pHotoFlex STD & CR3200 | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
78 | Bộ quả cân chuẩn Mã thiết bị: XNHL54 Hãng sx/ Nước sản xuất:Trung Quốc Model: S/N:263 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
79 | Tủ ấm 440C Mã thiết bị: XNVS 16 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanyo/Nhật Model: MIR 162 | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
80 | Tủ ấm 41,50C Mã thiết bị: XNVS 04 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanyo/Nhật Model:MIR 262 | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
81 | Tủ ấm Mã thiết bị: XNVS 38 Hãng sx/ Nước sản xuất: Memmert/Đức Model: IN260 | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
82 | Tủ ấm 370C Mã thiết bị: XNVS 27 Hãng sx/ Nước sản xuất: Alabtech/Hàn Quốc Model: LIB -080M | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
83 | Nồi hấp Mã thiết bị: XNVS 2 Hãng sx/ Nước sản xuất: Tomy/Nhật Model: ES 315 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
84 | Tủ ấm 25OC Mã thiết bị: XNVS 14 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanyo/Nhật Model: 11090410 | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
85 | Cân kỷ thuật Mã thiết bị: XNVS 35 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sartorius/Đức Model: CPA4202S-24502092 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
86 | Cân kỹ thuật Mã thiết bị: XNVS 40 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sartorius/Đức Model: QUINTIX1102-1S 4490348 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
87 | Máy cất nước Mã thiết bị: XNVS 20 Hãng sx/ Nước sản xuất: Aquatron/Anh Model: A4000D R00101970 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
88 | Tủ bảo ôn Mã thiết bị: XNVS 25 Hãng sx/ Nước sản xuất: ASCEND/Trung Quốc Model: 12060005 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
89 | Tủ bảo quản 2-8o C Mã thiết bị: XNVS 03 Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanyo/Nhật Model: MPR - 311D | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
90 | Tủ ATSH Mã thiết bị: XNVS 17 Hãng sx/ Nước sản xuất: JOUANSA/Nhật Model: 32012085 | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
91 | Máy đọc Real Time PCR Abbot Mã thiết bị: XNST02.1 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model: M2000RT | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
92 | Máy tách tự động ABBOT Mã thiết bị: XNST02.2 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model: M2000sp | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
93 | Máy Realtime PCR Mã thiết bị: XNST42 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: ROTO GEN-Q | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
94 | Máy đo loãng xương toàn thân Mã thiết bị: XNLX01 Hãng sx/ Nước sản xuất: Medikors Inc/ Hàn Quốc Model: INAL YZER AIR | 1 | Máy | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
95 | Hệ thống elisa tự động Mã thiết bị: XNKT05 Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ Model: EVOLIS TWIN PLUS/ 6220001321 | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
96 | Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử Mã thiết bị: XNHL38 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: ContrAA 800D | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
97 | Hệ thống sắc ký khí khối phổ (02 lần khối phổ) Mã thiết bị: XNHL36 Hãng sx/ Nước sản xuất: Scientific - Mỹ Model: TSQ 9610 | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
98 | Hệ thống sắc ký ion kép Mã thiết bị: XNHL33 Hãng sx/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ Model: Dionex ICS 6000 | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
99 | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ (02 lần khối phổ) Mã thiết bị: XNHL37 Hãng sx/ Nước sản xuất: Waters - Mỹ Model: Acquity UPLC H Class plus / Xevo TQ-S Cronos | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
100 | Bộ chưng cất đạm tự động Mã thiết bị: XNHL19 Hãng sx/ Nước sản xuất: Gerhardt - Đức Model: VAP 500 + KT-20S | 1 | Bộ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
101 | Hệ thống phá mẫu vi sóng Mã thiết bị: XNHL18 Hãng sx/ Nước sản xuất: Berghof - Đức Model: speedwave XPERT | 1 | Hệ thống | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
102 | Bộ chiết béo tự động Mã thiết bị: XNHL41 Hãng sx/ Nước sản xuất: Gerhardt - Đức Model: SOX 416 | 1 | Bộ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
103 | Tủ sấy Mã thiết bị: XNVS 11 Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonesia Model: LDO 150F | 1 | Tủ | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
104 | Micropipette 1000 ul Mã thiết bị: XNVS 32 Hãng sx/ Nước sản xuất: Eppendorf/Đức Model: 1043403 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
105 | Micropipette-100ul Mã thiết bị: XNVS 13 Hãng sx/ Nước sản xuất: Eppendorf/Đức Model: m20774F | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
106 | Pipet GENEX Mã thiết bị: XNSD018 Hãng sx/ Nước sản xuất: Phần Lan Model: 20-200 ul | 1 | Chiếc | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
107 | Pipet Genex Mã thiết bị: XNSD021 Hãng sx/ Nước sản xuất: Phần Lan Model:100-1000 ul | 1 | Chiếc | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
108 | Pipet BIO HIT Mã thiết bị: XNVK027 Hãng sx/ Nước sản xuất: Phần Lan Model:7511542 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
109 | Pipet GENEX Mã thiết bị: XNVK028 Hãng sx/ Nước sản xuất: Phần Lan Model: 4091764 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
110 | Pipet BIO -RAD Mã thiết bị: XNVK029 Hãng sx/ Nước sản xuất: BIO -RAD/Mỹ Model:842730361 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
111 | Pipet BIO -RAD Mã thiết bị: XNVK030 Hãng sx/ Nước sản xuất: BIO -RAD/Mỹ Model: 869930281 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
112 | Pipet PIPET4UPRK Mã thiết bị: XNVK031 Hãng sx/ Nước sản xuất: Biotechnologie/Đức Model: PB128767 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
113 | Pipet EPPENDORF Mã thiết bị: XNVK032 Hãng sx/ Nước sản xuất: EPPENDORF/Đức Model:4143292 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
114 | Pipet 10-100µl Hãng sx/ Nước sản xuất: Sartorius Biohit/Trung Quốc Model: CE7508479 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
115 | Pipet 10-100µl Hãng sx/ Nước sản xuất: Thermo/ Phần Lan Model:12528325 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
116 | Pipet 4u PRO 100-1000ul Mã thiết bị: XNST24 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: PF181644 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
117 | Pipet 4u PRO 100-1000ul Mã thiết bị: XNST24 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model:PF181633 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
118 | Pipet 4u PRO 100-1000ul Mã thiết bị: XNST24 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model:PF181537 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
119 | Pipet 4u PRO 100-1000ul Mã thiết bị: XNST24 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: PF181637 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
120 | Pipet 4u PRO 2-20ul Mã thiết bị: XNST26 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: LK680097 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
121 | Pipet 4u PRO 2-20ul Mã thiết bị: XNST26 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: LK 177519 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
122 | Pipet 4u PRO 2-20ul Mã thiết bị: XNST26 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: LK 181435 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
123 | Pipet 4u PRO 2-20ul Mã thiết bị: XNST26 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: LK 177542 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
124 | Pipet 4u PRO 20-200ul Mã thiết bị: XNST25 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: OE10561 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
125 | Pipet 4u PRO 20-200ul Mã thiết bị: XNST25 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: PB128767 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
126 | Pipet 4u PRO 20-200ul Mã thiết bị: XNST25 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: PB128786 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
127 | Pipet 4u PRO 01-2,5ul Mã thiết bị: XNST27 Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức Model: NK1051117 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
128 | Pipet Biorad 100-1000ul Mã thiết bị: XNST28 Hãng sx/ Nước sản xuất: Pháp Model: PT 200601 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
129 | Pipet Biorad 20-200ul Mã thiết bị: XNST29 Hãng sx/ Nước sản xuất: Pháp Model: PT 200602 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
130 | Pipet Biorad 2-20ul Mã thiết bị: XNST30 Hãng sx/ Nước sản xuất: Model: PT 730284 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
131 | Pipet EPPENDORF 10ul Mã thiết bị: XNST31 Hãng sx/ Nước sản xuất: Pháp Model: K21752F | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
132 | Pipet man GLLSON 200-1000ul Mã thiết bị: XNST32 Hãng sx/ Nước sản xuất: Pháp Model: DA 61273 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
133 | Pipet man GLLSON 200-1000ul Mã thiết bị: XNST33 Hãng sx/ Nước sản xuất: Pháp Model: DB 55277 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
134 | Pipet 5-10µl Mã thiết bị: XNKT08.6 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ DY66586 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
135 | Pipet 5-10µl Mã thiết bị: XNKT08.7 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ YE201AM0097819 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
136 | Pipet 10-100µl Mã thiết bị: XNKT08.11 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ YE5A414230 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
137 | Pipet 10-100µl Mã thiết bị: XNKT08.8 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ YE201AM0092064 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
138 | Pipet 10-100µl Mã thiết bị: XNKT08.9 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ DY73142 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
139 | Pipet 10-100µl Mã thiết bị: XNKT08.10 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ YE5a414946 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
140 | Pipet 100-1000µl Mã thiết bị: XNKT08.3 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ YEAA4AA0046068 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
141 | Pipet 100-1000µl Mã thiết bị: XNKT08.4 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dragon Lab/ YE171AA0167567 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
142 | Pipet 8 kênh 50-300 µl Mã thiết bị: XNKT08.1 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Genex Beta/ 11044582 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
143 | Pipet 8 kênh 50-300 µl Mã thiết bị: XNKT08.2 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: Dlab/ YL189AH0026964 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
144 | Nhiệt ẩm kế hiện số Mã thiết bị: XNHL69 Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc Model: JR913 | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
145 | Nhiệt ẩm kế hiện số Mã thiết bị: XNHL81 Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam Model: TH101E | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
146 | Máy đo độ cồn Mã thiết bị: XNHL82 Hãng sx/ Nước sản xuất: USER MANNUA Model: LH - J80 | 1 |  | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
147 | Micropipette 20-200µl Mã thiết bị: XNHL99 Hãng sx/ Nước sản xuất: Japan Model: 5000DG | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
148 | Micropipette 100-1000µl Mã thiết bị: XNHL98 Hãng sx/ Nước sản xuất: Japan Model:Nichipet EX | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện
149 | Micropipette 100-1000µl Mã thiết bị: XNHL08 Hãng sx/ Nước sản xuất: Germany Model: Research plus | 1 | Cái | Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị theo đúng các nội dung của nhà sản xuất thiết bị. | 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |  | Ghi rõ nội dung chi tiết trong cột mô tả dịch vụ thực hiện