## THÁO DỠ CÓ KỸ SƯ 2
Phụ lục 1: TỔNG HỢP DANH MỤC DỊCH VỤ THÁO DỠ, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Y TẾ , THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG SANG TRỤ SỞ MỚI CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NGHỆ AN ( ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ CẦN CÓ KỸ SƯ HÃNG THỰC HIỆN)
(Kèm theo thư mời báo giá dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị chuyên dùng số /KSBT-DVTYT ngày tháng 02 năm 2026)
STT | Tên thiết bị | Hãng sx/ Nước sản xuất | Model | Nội dung công việc | Số lượng | ĐVT | Ghi chú
I | Thiết bị chuyên dùng
1 | Bộ chưng cất đạm tự động: 01 bộ (gồm 01 máy chưng cất đạm, 01 hệ thống phá mẫu, 01 bộ hút và trung hòa hơi axit, 03 thùng 20l và phụ kiện đi kèm) | Gerhardt - Đức | VAP 500 + KT-20S | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Bộ | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
2 | Hệ thống phá mẫu vi sóng (01 chiếc và phụ kiện đi kèm) | Berghof - Đức | speedwave XPERT |  | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
3 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao: (gồm 01 máy chính, 01 máy tính, 01 máy in) | Agielent Technologies-Đức | 1200SERIES JP82012362 DE62974072 DE713666737 DE60561952 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 4 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
4 | Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử: (gồm 01 máy chính, 01 bộ lưu điện, 01 máy nén khí, 1 bộ Hydrid, 01 chụp hút, 01 bộ tiêm mẫu, 01 máy tính, 01 máy in, 03 bình khí và phụ kiện đi kèm) | Đức | ContrAA 800D |  | 1 | Bộ | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
5 | Hệ thống sắc kí khí khối phổ (2 lần khối phổ): 01 bộ (gồm 01 máy sắc kí khí, 01 hệ thống bơm mẫu tự động, 01 máy khối phổ 01 máy tính, 01 máy in, 01 thiết bị lấy mẫu sục và bẫy, 01 bộ lưu điện, 01 bơm chân không, 01 máy hút dịch, 04 bình khí và phụ kiện đi kèm | Thermo Fisher Scientific - Mỹ | Trace 1610 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
6 | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ (2 lần khối phổ): 01 bộ (gồm 01 hệ thống sắc ký lỏng, 01 hệ thống khối phổ, 01 bộ lưu điện, 01 bơm chân không, 01 máy nén khí N2, 01 bình khí, 01 máy tính, 01 máy in và phụ kiện đi kèm) | Waters - Mỹ | Acquity UPLC H Class plus Xevo TQ-S Cronos |  | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
7 | Hệ thống sắc ký ion kép: 01 bộ (gồm 01 hệ thống máy chính, 01 hệ thống đưa mẫu tự động, 01 bộ đầu dò điện hóa, 01 bộ đầu dò dẫn điện, 01 bộ lưu điện, 01 bình khí, 01 máy tính, 01 máy in và phụ kiện đi kèm) | Thermo Fisher Scientific - Mỹ | Dionex ICS-6000 DC |  | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
8 | Máy chiết chất béo 3 chỗ | Italia | SER 148/3 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
9 | Hệ thống phá mẫu bằng lò vi sóng (gồm máy chính và bộ điều khiển | Berghof-Đức | 8212 JN |  | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
10 | Bộ chiết béo tự động: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 bể làm mát tuần hoàn, 01 máy nén khí) | SOX 416 | Gerhardt - Đức |  | 1 | Bộ | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
II | Thiết bị y tế
1 | Hệ thống tách chiết tự động m2000rt (kèm theo bộ máy tính, UPS | Mỹ/Abbott? | M2000sp | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
2 | Hệ thống hút khí áp lực âm | - | - |  | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
3 | Máy RealTime-PCR m2000sp bộ máy tính, UPS đi kèm | Mỹ | 11900 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
4 | Máy RealTime-PCR Rotor Gen Q (máy tính, máy in, UPS đi kèm) | Korea | UF150191 |  | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
5 | Máy xét nghiệm huyết học (kèm bộ máy tính, máy in) | Sysmex/ Nhật Bản | XN-330 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Xét nghiệm Sốt rét ký sinh trùng tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 3, 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
6 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động (kèm bộ máy tính, máy in, hệ thống lọc nước RO) | Beckman Coulter/ Mỹ | AU480 |  | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
7 | Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động (kèm bộ máy tính, máy in) | Biorad/ Mỹ | Evolis Twin Plus |  | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
8 | Máy miễn dịch tự động Access II | Beckman/Mỹ | ACCESS 2/ 575009 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng SH-MD- HH tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3,4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
9 | Hệ thống máy Đo mật độ xương bằng phương pháp Dexa( gồm máy chính + các phụ kiện) | MEDIKORSINC/HÀN QUỐC | INALYZERAIR | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu Âm khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
10 | Máy giặt công nghiệp | FAGORINDUSTRIALS.COOP/TÂY BAN NHA | LN-35 C TP2E | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị ở hành lang tầng 1 khoa XN đến toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
11 | Máy sấy công nghiệp | FAGORINDUSTRIALS.COOP/TÂY BAN NHA | SR-60 TP2E |  | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
12 | Máy đo thính lực kèm buồng đo | Interacoustics A/S- BA LAN | AD 629 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 2 khoa Bệnh nghề nghiệp số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 5 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Bộ | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
13 | Máy sinh hóa tự động AU400 | Nhật Bản | AU400 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng SH-MD- HH tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3,4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện

## KHÔNG CẦN ks CHINH HÃNG
Phụ lục 2: TỔNG HỢP DANH MỤC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THÁO DỠ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Y TẾ , THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG SANG TRỤ SỞ MỚI CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo thư mời báo giá dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị chuyên dùng số /KSBT-DVTYT ngày tháng 02 năm 2026)
STT | Tên thiết bị | Hãng sx/ Nước sản xuất | Model | Nội dung công việc | Số lượng | ĐVT | Ghi chú
1 | Lò nung | Naberthem GmbH - Đức | - MD: LT5/12/B180. SN: 227120 - MD: L3-11-B180. SN: 222423 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 2 | Máy
2 | Tủ hút chịu nhiệt, chịu acid | Việt Nam | HH.01,S/N: 000598 |  | 1 | Máy
4 | Bàn thí nghiệm 4.3m có bồn rửa | Việt Nam | - |  | 1 | Cái
5 | Bàn chống rung 1m | Việt Nam | - |  | 1 | Cái
6 | Bàn thí nghiệm 1.2m | Việt Nam | - |  | 1 | Cái
7 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm | Việt Nam | - |  | 4 | Cái
8 | Máy phân tích khí đa chỉ tiêu (sử dụng công nghệ NDIP hoặc FID, PID) | Thermo Fisher Scientific - Mỹ | TVA 2020 |  | 1 | Máy
9 | Máy quang phổ hấp thụ phân tử: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 bộ lưu điện, 01 máy tính, 01 máy in) | Nhật Bản | U-2910 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống
10 | Bàn thí nghiệm 3m | Việt Nam | - |  | 1 | Bàn
11 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm | Việt Nam | - |  | 3 | Tủ
12 | Bàn thí nghiệm 3m | Việt Nam | - | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
13 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm | Việt Nam | - |  | 1 | Tủ
14 | Tủ chuyên dụng đựng hóa chất (tủ và hóa chất đi kèm) | Việt Nam | - |  | 2 | Cái
15 | Tủ chuyên dụng đựng hoá chất ( Tủ và hóa chất đi kèm) | Trung Quốc | FA893020B | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 2 | Tủ
16 | Tủ sấy | Korea | JSOF-153P |  | 1 | Tủ
17 | Tủ lạnh âm sâu | SANYO - Nhật Bản | MDF - 136 (T) |  | 1 | Cái
18 | Bếp cách thuỷ 6 chỗ | Đức | L513.0528 |  | 1 | Cái
19 | Tủ nhôm kính bảo quản dụng cụ và vật tư đi kèm | Việt Nam | - |  | 1 | Tủ
20 | Bàn thí nghiệm 1.2m | Việt Nam | - |  | 1 | Cái
21 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm | Việt Nam | - |  | 3 | Tủ
22 | Tủ hút chịu nhiệt, chịu acid | Việt Nam | HH.01 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 2 | Tủ
23 | Máy cất nước 2 lần | Hamilton - Đức | AWC/4D |  | 1 | Máy
24 | Tủ lạnh cửa kính và hóa chất đi kèm | Trung Quốc | AGD-12R |  | 1 | Tủ
25 | Tủ sấy | Memmert-Đức | UNB 500 |  | 1 | Tủ
26 | Máy ly tâm | Đức | E320/AWDREA 0085729 |  | 1 | Máy
27 | Tủ bảo ôn | Nhật Bản | MPR-311D(H) 12020149 |  | 1 | Tủ
28 | Bộ đo BOD | Velk - Italya | F10300143 223480 |  | 1 | Bộ
29 | Tủ nhôm kính bảo quản dụng cụ và vật tư đi kèm | Việt Nam | - |  | 1 | Tủ
30 | Tủ MÁT Sanaky VH-408WL | Sanaky Việt Nam | VH-408WL |  | 1 | Cái
31 | Bếp gia nhiệt | Kewwei- Trung Quốc | ML-3.6-4 |  | 1 | cái
32 | Bàn trung tâm | Việt Nam | - | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng nhận mẫu + VPK (phòng hoá lý tầng 3) khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng tầng 3 toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 2 | Cái
33 | Bộ vòi rửa mắt khẩn cấp ( Hành lang tầng 4) | - | - | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Mic SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Bộ
34 | Tủ lạnh âm sâu -20 | Trung quốc | ID 180B |  | 1 | cái
35 | Tủ thao tác PCR | Indonesia | SCR2A1 |  | 1 | Cái
36 | Bàn đặt máy XN | - | - |  | 1 | Cái
37 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Indonesia | AC2-4E8 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
38 | Tủ lạnh bảo quan sinh phẩm | Indonexia | LG |  | 1 | Cái
39 | Bàn thí nghiệm | Việt Nam | - |  | 2 | Cái
40 | Máy ly tâm lạnh tốc độ cao (14.000v/p) | Đức | HERMLE Z216MK |  | 2 | Máy
41 | Máy ly tâm lạnh tốc độ cao (5.000v/p) | Đức | Universal 320R |  | 1 | Máy
42 | Máy hút ẩm | Liên doanh | EDISON |  | 1 | Máy
43 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Indonesia | AC2-4E8 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. | 1 | Cái
44 | Tủ thao tác PCR | Indonesia | SCR2A1 |  | 1 | Cái
45 | Tủ lạnh âm sâu -20 | Trung Quốc | ID 180B |  | 1 | Cái
46 | Tủ lạnh âm sâu -70 | CHINA | B120 |  | 1 | Cái
47 | Bàn thí nghiệm | Việt Nam | - |  | 2 | Cái
48 | Tủ lạnh | Panasonic | NR - BW415VNVN | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Xét nghiệm Sốt rét ký sinh trùng tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3, 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Bộ
49 | Máy ly tâm | Nhật bản | Kubota2420/ R4 9932-M000 |  | 1 | Máy
50 | Máy cất nước | Hamilton/Anh Quốc | Hamilton WSC/4D Seri: 1682A |  | 1 | Máy
51 | Hệ thống Elisa bán tự động (máy đọc, máy ủ, máy rửa, bộ máy vi tính và máy in) | Biorad/ Mỹ | Máy đọc: PR4100 Máy ủ: IPS Máy rửa: PW40 Máy vi tính: Lenovo |  | 1 | Hệ thống
52 |  | Máy đọc: Bioteck/ Mỹ Máy rửa: Human/ Đức | Máy đọc: Elx 808 Máy rửa: human Máy vi tính: HP |  | 1 | Hệ thống
53 | Máy hút ẩm | Fuje/Nhật Bản | HM-920 EN |  | 1 | Máy
54 | Kính hiển vi gắn camera (kèm bộ máy vi tính) | Kính hiển vi: Carl Zeiss/Đức Bộ máy vi tính: Dell | HM-920 ENKính hiển vi: Primo Star3/ 3178001984 Bộ máy vi tính: DELL/ CN-096CV-7-FCC00-389-E78X-A03 |  | 1 | Bộ
55 | Kính hiển vi quang học | Nhật bản | 7B45840 7C-48050 "E100- 818112" "E100- 834864" CX21LEDFS1 |  | 6 | Cái
56 | Bàn xét nghiệm gắn bồn rửa 3.3 m | Việt Nam |  |  | 1 | Cái
57 | Bàn chống rung 1m | Việt Nam |  |  | 1 | Cái
58 | Tủ gầm bàn 5 cái | Việt Nam |  |  | 5 | Cái
59 | Bộ lưu điện | Santak TG 1000VA | On-Like 1KVA On-Like 1KVA C2K-LDC |  | 4 | Cái
60 | Lioa |  | "DRI-300 0057" |  | 1 | Cái
61 | Tủ bảo quản hóa chất Hòa Phát |  | MPR - 311D |  | 1 | Cái
62 | Tủ ấm 37 độ C | SANYO/Nhật Bản | "MIR-162 11070315" | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng VR-VKGB tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
63 | Tủ an toàn sinh học | Esco/Italia | LDE2030/ K03L56N 3752 |  | 1 | Cái
64 | Hệ thống Elisa bán tự động (máy đọc, máy ủ, máy rửa, máy tính) | Tecan austria GmbH/ Áo, Biorad Laboratories/ Singapore | PR4100, PW40, IPS |  | 2 | Hệ thống
65 | Tủ âm 40 | Sannyo/ Nhật Bản | MDF-U5411/ 308089015 |  | 1 | cái
66 | Bàn xét nghiệm 2.4 m | Việt Nam |  |  | 2 | Cái
67 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac Anpha | Nhật Bản | MEK6510K | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng SH-MD- HH tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3,4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 2 | Máy
68 | Bàn thí nghiệm 3m | Việt Nam | - |  | 1 | Cái
69 | Bàn thí nghiệm 3m có bồn rửa | Việt Nam | - |  | 2 | Cái
70 | Bàn chống rung | Việt Nam | - |  | 2 | Cái
71 | Hệ thống máy siêu âm tổng quát 4D (Máy siêu âm chẩn đoán) (gồm máy chính và đầu dò) | GE Medical Systems - Trung Quốc | Versana Premier | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu âm khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống
72 | Máy siêu âm 4D Samsung / USS-SAR7E3U/WR (gồm máy chính và đầu dò) | Samsung/ Hàn Quốc | SonoaceR7 |  | 1 | Máy
73 | Máy siêu âm 2D UF 550CTD VER.02(gồm máy chính và đầu dò) | Nhật Bản | UF 550CTD VER.02 |  | 1 | Máy
74 | Hệ thống máy vi tính Dell + máy in màu Epson L1210 | Dell/Trung Quốc | Vostro 3020 Service tag máy tính: C36GNZ3 |  | 1 | Hệ thống
75 | Hệ thống máy vi tính Samsung + máy in màu Epson L805 | Samsung/ Hàn Quốc | B412C |  | 1 | Hệ thống
76 | Máy hút ẩm Fujie | Trung Quốc | HM- 620EN |  | 1 | Máy
77 | Máy hút ẩm Edison | Trung Quốc | C2K -LCD |  | 1 | Máy
78 | Bộ lưu điện | Eaton Corporation/Trung Quốc |  |  | 2 | Bộ
79 | Máy siêu âm 4D SONIXTOUCH - Canada(gồm máy chính và đầu dò) | Ultrasonix Medical Corporation - Canada | SonixTouch | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu âm khoa XN-CĐHA-TDCN số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy
80 | Máy siêu âm 2D SONIXSP Canada (gồm máy chính và đầu dò) | Ultrasonix Medical Corporation - Canada | SonixTouch |  | 1 | Máy
81 | Hệ thống máy tính + máy in | Máy in canon - Vệt Nam | LBP3300 |  | 1 | Hệ thống
82 | Máy hút ẩm | Electrolux | 7104750000000 |  | 1 | Máy
83 | Lioa | Việt Nam | 8KVA |  | 1 | Cái
84 | Máy hút ẩm | FUJIE | HM-610EB | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu âm khoa XN-CĐHA-TDCN số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Máy
85 | Hệ thống máy tính + máy in |  | HISHI SN: PB9H04103715 |  | 1 | Hệ thống
86 | Tủ sấy | indonesia | LD0150F | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng VS-NTP tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
87 | Nồi hấp | Đức | RM5050NH |  | 1 | Cái
88 | Tủ bảo quản môi trường | Nhật bản, Trung Quốc | MPR - 311D 21215200, "Ascend 12060014" |  | 2 | Cái
89 | Tủ nhôm |  |  |  | 1 | Cái
90 | Nồi hấp | Nhật | AUTOCLAVE 7928821 |  | 2 | Cái
91 | Máy cất nước | Anh | A400DR 00101970 |  | 1 | Máy
92 | Bể điều nhiệt | Đức | ĐINEN6529 L409.1662 |  | 1 | Cái
93 | Lò vi sóng | Toshiba Thái Lan | 1.23032E 12 |  | 1 | Cái
94 | Máy hút ẩm | Thái Lan | ED/16B 1614116 |  | 1 | Máy
95 | Tủ ấm | Nhật/Hàn Quốc/Đức | MIR1262 10010010/ MIR-154 11090410/ MIR162 70916885/PXOQXW02400 LIB -080M/ IN260 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng LABN-TP tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 5 | Cái
96 | Tủ an toàn sinh học | Nhật | JOUANSA 30212085 |  | 1 | Cái
97 | Bàn làm mẫu | Việt Nam |  |  | 1 | Cái
98 | Máy dán mẫu | Mỹ | 89 10894-03 8477 |  | 1 | Máy
99 | Máy hút ẩm | Thái | HM 950 EC |  | 2 | Máy
100 | Tủ lạnh | Nhật Bản | VR2503 0802006 |  | 1 | Cái
101 | Tủ bảo ôn | Trung Quốc | ASCEND 12060005 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng nhận mẫu nước thực phẩm khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 142 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 1 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
102 | Tủ lạnh âm -20 | Nhật Bản | MDF -136 |  | 1 | Cái
103 | Bàn đặt máy XN (Winsonat) | Việt Nam |  | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tư vấn XN KĐ HIV tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
104 | Tủ ATSH Class II | Nhật | 24823 |  | 1 | Cái
105 | Tủ ATSH ESCO | Hàn Quốc | 0123B-A2 |  | 1 | Cái
106 | Tủ lạnh âm Panasonic | Nhật | U5312-PB |  | 1 | Cái
107 | Tủ lạnh (Angelantoni) | Thái Lan | 46528 |  | 1 | Cái
108 | Máy đốt điện: 01 bộ |  |  | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ Phòng khám Đa khoa số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Bộ
109 | Máy áp lạnh (Có 2 bình CO2) |  |  |  | 1 | Bộ
110 | Tủ thuốc Inox |  |  |  | 1 | Cái
111 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 1 | Cái
112 | Bàn đẩy dụng cụ |  |  |  | 2 | Cái
113 | Bình Oxy |  |  |  | 1 | Cái
114 | Bồn rửa tay thủ thuật |  |  |  | 1 | Cái
115 | Tủ thuốc Inox |  |  |  | 1 | Cái
116 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 1 | Cái
117 | Bàn đẩy dụng cụ |  |  |  | 3 | Cái
118 | Bồn rửa tay thủ thuật |  |  |  | 1 | Cái
119 | Bình Oxy |  |  |  | 1 | Cái
120 | Nồi luộc |  |  |  | 1 | Cái
121 | Giường bệnh nhân |  |  |  | 1 | Cái
122 | Giường bệnh nhân |  |  |  | 2 | Cái
123 | Tủ đầu giường bệnh nhân |  |  |  | 2 | Cái
124 | Bình Oxy + Co2 |  |  |  | 3 | Cái
125 | Giường bệnh nhân |  |  |  | 4 | Cái
126 | Tủ đầu giường bệnh nhân |  |  |  | 1 | Cái
127 | Tủ hấp |  |  |  | 2 | Cái
128 | Tủ sấy |  |  |  | 5 | Cái
129 | Tủ để dụng cụ Inox |  |  | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ Phòng khám Đa khoa số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 2 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 2 | Cái
130 | Toàn bộ dụng cụ khám phụ khoa, kỹ thuật |  |  |  | 1 | Bộ
131 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 1 | Cái
132 | Bàn đẩy dụng cụ |  |  |  | 2 | Cái
133 | Máy Soi CTC |  |  |  | 1 | Bộ
134 | Tủ thuốc Inox |  |  |  | 1 | Cái
135 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 1 | Cái
136 | Bàn đẩy dụng cụ |  |  |  | 2 | Cái
137 | Tủ để dụng cụ |  |  |  | 1 | Cái
138 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 1 | Cái
139 | Bàn đẩy dụng cụ |  |  |  | 1 | Cái
140 | Tủ Vắc xin |  |  |  | 1 | Cái
141 | Giường bệnh nhân |  |  |  | 1 | Cái
142 | Cân đứng |  |  |  | 1 | Cái
143 | Máy Dople nghe tim thai |  |  |  | 1 | Cái
144 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 1 | Cái
145 | Bàn đẩy dụng cụ |  |  |  | 1 | Cái
146 | Bàn khám phụ khoa |  |  |  | 2 | Cái
147 | Máy dựng |  |  | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 1 khoa Truyền thông giáo dục sức khoẻ số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến dãy nhà cũ 3 tầng phía sau số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Cái
148 | Tủ sấy |  |  |  | 1 | Cái
149 | Hệ thống nội soi Tai mũi họng | Công ty TNHH sản xuất thiết bị Việt Nam | ENT-1000 | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 2 khoa Bệnh nghề nghiệp số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 5 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống
150 | Hệ thống BOD (24 vị trí) (gồm tủ BOD: 01 tủ, cảm biến đo BOD: 01 bộ,Bộ phát tín hiệu wireless và thu dữ liệu đo BOD: 01 bộ | Mỹ | Oxitop - IDS IS 12 & Multi 3620 IDS & TS 608- G/2-i | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống
151 | Hệ thống COD: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 máy phá mẫu | Mỹ | pHotoFlex STD CR3200 |  | 1 | Hệ thống
152 | Hệ thống BOD | Italia | FOC225E (158679) | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống
153 | Hệ thống quang phổ kế phân tử uv-1800: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 máy tính, 01 máy in) | Nhật bản | UV-1800 A11635100712CD | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 4 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Hệ thống
154 | Hệ thống cô quay chân không: 01 bộ (gồm 01 máy cô quay, 01 thiết bị làm lạnh tuần hoàn, 01 hệ thống bơm) | IKA- Malaysia | RV 10 Digital | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An | 1 | Hệ thống
155 | Máy lọc nước khử ion: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 hệ lọc RO, 01 máy in nhiệt | Sartorius -Đức | H2Opro-UV-T-TOC | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | 1 | Bộ
Tổng: 155 danh mục không cần có ký sư chính hãng thực hiện.